Poznań, dnia 15.01.2016 r.

dot.: PN 1/16

DZP 017/2016

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do oznaczeń swoistych przeciwciał IgE wraz z dzierżawą aparatury do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 1/16).

Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr 1 – formularz ofertowy, Tabela 1 – Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych), pkt. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przesyłania do systemu informatycznego Eskulap obrazów graficznych wyników?

Zarówno graficzne wykresy, jak i obrazy skanowanych pasków będą przechowywane w programie służącym do odczytywania testów oraz na dysku komputera, natomiast do systemu będą przesyłane najważniejsze parametry badań, tj. dokładne stężenie IgE dla każdego alergenu (lub mieszanki alergenów, odpowiednio) wyrażone w jednostce międzynarodowej kU/l.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy siwz.  Zamawiający dopuszcza, aby pełny wynik badania wraz z obrazem graficznym i obrazem skanowanych pasków był drukowany albo z dysku komputera albo z systemu LIS.

Z poważaniem