Poznań, dnia 19.02.2019 r.

dot.: PN 1/19

DZP 38/2019

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów dla Apteki Szpitala (jałowy sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe - dogrywka, środki do dezynfekcji - dogrywka) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 1/19.

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 76

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 76 i dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym - kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym - kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 36

Czy Zamawiający w Pakiecie 36 dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym - kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym - kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki  o przekroju 12 FR i długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm oraz 14 Fr długości 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm  do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 8 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, wzmocnionego fartucha chirurgicznego z włókniny SMS o gramaturze 40g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 42g/m2. Wzmocnienie na środku w części przedniej  oraz w rękawach min. 32 cm (M), min. 40 cm (L-XXL). Rękawy proste, zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Wiązany na 2 troki , zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na taśmę samoprzylepną typu Combitape umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu fartucha oraz indywidualne dopasowanie rozmiaru dekoltu; troki szyte. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia, wskaźnik sterylizacji  oraz normy EN 13795 widoczne na opakowaniu fartucha. Opakowanie zawiera 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności identyfikację wytwórcy. Fartuch bez lateksu. Rozmiary M- 115 cm, L – 125 cm, XL – 140 cm, XXL – 155 cm, Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 165cmH2O, mniej krytycznej min. 40cmH2O. Pylenie max 1,9 log10. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami celulozowymi w rozmiarze 30 x 33 cm, owinięcie w papier 58 x 58 cm. Rozmiary: M, L, XL, XXL do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 39

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne  posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 39

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami wygiętymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-FlexTip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr  i długościach: 12cm, 15cm, 17cm, 20cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona wygięte, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,  korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w  rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24cm  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-FlexTip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr  i długościach: 12cm, 15cm, 17cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,  korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w  rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 38, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek piankowy (rozmiar 10cm x 10cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcusaureus, Streptococcusspecies, Escherichia coli, Pseudomonasaeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinęStaphylococcusaureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 38, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek chirurgiczny (rozmiar 8cm x 15cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcusaureus, Streptococcusspecies, Escherichia coli, Pseudomonasaeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinęStaphylococcusaureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 38, poz.18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek piankowy (rozmiar 15cm x 15cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcusaureus, Streptococcusspecies, Escherichia coli, Pseudomonasaeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinęStaphylococcusaureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 38, poz. 16-18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16-18 z Pakietu nr 38 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści : Cewnik dwukanałowy zakrzywiony 11,5 Fr do hemodializy czasowej z dostępem do żył centralnych naczyniowych, poliuretanowy, widoczny w promieniach RTG dł. 13,16,20 cm. Skład zestawu: prowadnik  J, 2 rozszerzacze naczyniowe, igła wprowadzająca, opatrunki przezroczyste, heparinizowane zatyczki, strzykawka do wprowadzania prowadnika 5ml, skalpel?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści : Cewnik dwukanałowy prosty 11,5 Fr do hemodializy czasowej z dostępem do żył centralnych naczyniowych, poliuretanowy, widoczny w promieniach RTG dł. 13,16,20, 25cm. Skład zestawu: prowadnik  J, 2 rozszerzacze naczyniowe, igła wprowadzająca, opatrunki przezroczyste, heparinizowane zatyczki, strzykawka do wprowadzania prowadnika 5ml, skalpel?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1,2,3,4,12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1,2,3,4,12 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 28

Czy Zamawiający dopuści wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 22x17mm, wysokość 8,7mm i wadze 2,9g, objętość wypełnienia 0,2ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 5FR (śr. wew. 0,65, zew. 1,65, długość 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca, prowadnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI.Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 20Gx20mm lub 22Gx20 mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka?

Lub

Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 8 mm i wadze 3,5 g, średnia podstawy 19mm, 6 otworów fiksacyjnych, objętość własna 0,17 ml, średnica przegrody 8mm, powierzchnia nakłucia 0,53 cm²,  komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 0,8 mm, a średnicy zewnętrznej 1,3mm (3,9 Fr) widoczny w RTG o długości 80 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z  zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi),, koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu z dołączonym paszportem w języku polskim?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 29

Czy Zamawiający dopuści wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 26x21mm, wysokość 10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy  cewnik w rozmiarze 8 Fr  śr. wew.1,20, zew. 2,40mm o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7  mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługo jedną ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona.W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka?

lub

Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 10 mm i wadze 8 g, średnia podstawy 24mm, 4 otwory fiksacyjne, objętość własna 0,27 ml, średnica przegrody 10mm, powierzchnia nakłucia 0,8 cm²,  komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,1 mm, a średnicy zewnętrznej 2,2 mm (6,6 Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z  zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi),  koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu z dołączonym paszportem w języku polskim?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 37, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi sprzętu endoskopowego – endoskopy sztywne i giętkie, zawierającego synergistycznie działający kompleks enzymów oraz substancji powierzchniowo czynnych? Spektrum: B,  F (Candida), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia) - 15 min. Spełnia pozostałe wymagania SIWZ. Opakowania a 2L z miarką, 5L z pompką - po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 37, poz. 1

Czy Zmawiający będzie wymagał do każdego zaoferowanego opakowania, dostarczenia miarek lub pompek dozujących, dotyczy kanistrów 5L oraz  butelek 2L?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 23 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 22-35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 22-35 z pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 20, poz. 4,5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4, 5  z pakietu nr 20 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 23, poz. 2,3,4,5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2, 3, 4, 5,   z pakietu nr 23 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 26 – dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1 i 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 1 i 3, oraz utworzenie odrębnego pakietu .

W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie w pozycji 1, obwodów o poniższych parametrach;

Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodna na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do  respiratorów BabyLog i Sechrist.

Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel, przystosowany do podawania NO.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 34, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji delikatnych powierzchni, w tym głowic USG, monitorów, ekranów dotykowych, itp. z minimalną zawartością alkoholi (2,6%), spełniające wymagania SIWZ, działające w spektrum B, Tbc, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV1, VRS, H1N1, Rota), konfekcjonowane w op. a’ 100 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Śladowa zawartość alkoholi nie szkodzi delikatnym powierzchniom, dodana jest w celu szybszego odparowania preparatu z dezynfekowanej powierzchni, zapobiega powstawaniu smug i rozmazywaniu się preparatu. Chusteczki posiadają oświadczenie producenta, że nie ma przeciwskazań producenta głowic sond ultradźwiękowych, co do formuły chemicznej płynu, którym nasączone są chusteczki.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 28 – dotyczy Pakietu nr 14

Prosimy o dopuszczenie fartuchów  wzmocnionych zgodnych

W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 34cm(M), min. 34cm(L), min. 34cm(XL), min. 34cm(XXL). Rozmiary M-115, L-127, XL-136, XXL-140.

Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, Na etykiecie głównej rozmiar ręczników a nie piktogram, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 44

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 44 w miejsce pierwotnych parametrów protez tkanych uszczelnianych żelatyna wchłaniana na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny) o grubości ściany 0,32mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 30 – dotyczy Pakietu nr 44, poz. 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 i 3 protezy o długości 12,5 lub 25 cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 31 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 58,59,60, 61,62,63

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 5 poz. 58.59.60 i 61 ,62 i 63.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 32 – dotyczy siwz

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty sporządza się w formacie danych PDF.

Odpowiedź: Sposób złożenia oferty został precyzyjnie określony w treści siwz. Wykonawca musi stosować się do jej zapisów.

Stosownie do treści siwz: „Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę sporządza się w formacie danych np.: doc, docx.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.

Pytanie nr 33 – dotyczy siwz

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jako scalonych plików PDF (dokumentów, obrazów) w jeden PDF podpisany podpisem kwalifikowanym?

Odpowiedź: Sposób złożenia oferty został precyzyjnie określony w treści siwz. Wykonawca musi stosować się do jej zapisów.

Stosownie do treści siwz: „Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę sporządza się w formacie danych np.: doc, docx.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.

Pytanie nr 34 – dotyczy siwz

Prosimy o podanie metody weryfikacji podpisu kwalifikowanego (nazwa i wersja aplikacji która będzie użyta do weryfikacji podpisu kwalifikowanego).

Odpowiedź: Do tej pory Zamawiający wykorzystywał program Szafir 2.0.  Zgodnie z wiedzą Zamawiającego dostępne są jeszcze programy: Simply Sign Desktop, proCertum SmartSign oraz strona internetowa www.weryfikacjapodpisu.pl .

Pytanie nr 35 – dotyczy siwz

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że oświadczenie takie będzie opatrzone datą nie wcześniejszą niż data otwarcia ofert i będzie zawierało informację, że powyższy stan faktyczny nie ulegnie zmianie do zakończenia przedmiotowej procedury przetargowej.

Pytanie nr 36 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 59-61

Czy nie zaszła pomyłka w oznaczeniu rozmiaru końcówek Yankauer? Czy Zamawiający nie miał na myśli rozmiaru określanego w średnicy zewnętrznej końcówki?

Powinno być:

| 59. | Końcówka Yankauer – zagięta, średnica zewnętrzna 8 mm, dł. min. 23cm , max 25 cm, opakowanie podwójne |
| --- | --- |
| 60. | Końcówka Yankauer – zagięta, średnica zewnętrzna 10 mm, dł. min. 23cm , max 25 cm, opakowanie podwójne |
| 61. | Końcówka Yankauer – miniaturowa noworodkowa, średnica zewnętrzna 6 mm zagięta, dł. maks. 16cm, opakowanie podwójne |

Przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: TAK - parametry opisujące przedmiot zamówienia powinny zawierać określenie średnicy zewnętrznej:

| 59. | Końcówka Yankauer – zagięta, średnica zewnętrzna 8 mm, dł. min. 23cm , max 25 cm, opakowanie podwójne |
| --- | --- |
| 60. | Końcówka Yankauer – zagięta, średnica zewnętrzna 10 mm, dł. min. 23cm , max 25 cm, opakowanie podwójne |
| 61. | Końcówka Yankauer – miniaturowa noworodkowa, średnica zewnętrzna 6 mm zagięta, dł. maks. 16cm, opakowanie podwójne |

Przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie nr 37 – dotyczy Projektu umowy par. 3, Pakiet nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy 
z 48 (dni robocze) godzin na 72 godziny (dni robocze), a w trybie na ratunek: 
z 24 godzin na 48 godzin, licząc od daty złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 38 – dotyczy Projektu umowy par. 8, pkt 1, Pakiet nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej 
w przypadku opóźnienia w terminie dostawy, nie uzgodnionym z Odbiorcą, z wysokości 0,3% na 0,2% wartości netto niewykonanej części dostawy (za każdy dzień roboczy opóźnienia)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 39 – dotyczy Pakietu nr 29

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie portów naczyniowych:

- Podstawa portu w rozmiarze 27 x 29 mm, port w kształcie serca

- Wysokość portu 12,8 mm

- średnica zewnętrzna cewnika 2,67 mm

- zestaw nie zawiera kątowej igły Hubera

pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 40 – dotyczy Pakietu nr 12

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 wydzieli do osobnego zadania pozycję 4 oraz 5, co umożliwi złożenie większej ilości ofert wykonawcom i za tym idzie idące oszczędności dla szpitala?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 41 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek z rozmiarem umieszczonym na opakowaniu oraz na korpusie rurki zamiast na baloniku kontrolnych spełniające pozostał wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 42 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty zestaw do aerozoterapii zawierający: maskę aerozolową dla dzieci i dorosłych (rozmiary S, M, L, XL), nebulizator wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 µm przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 43 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty nebulizator  wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 µm przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m, z wężykiem o długości 16 cm, przeznaczony dla pacjentów powyżej 2 roku życia ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 44 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści wyroby mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 45 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 210 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 46 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 200 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 47 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1,7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 48 – dotyczy Pakietu nr 35,  poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia antyseptyczne myjki w postaci ściereczki o wymiarach 300x250 mm i gramaturze 100g/m2 do mycia ciała, dezynfekcji i pielęgnacji skóry i ciała pacjenta hypoalergiczne, testowane dermatologicznie, nasączone 2% roztworem chlorheksydyny, bez parabenów, lateksu, alkoholu i diemtikonu, stosowane do antyseptyki skóry również przedoperacyjnej, zawierające glicerynę i wyciąg z aloesu.  Pakowane w opakowania typu Flow Pack po 8 sztuk. z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej przy mocy 700-800 W, przez 35-50 sekund lub w łaźni wodnej, zarejestrowane jako kosmetyk.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 49 – dotyczy Pakietu nr 36,  poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje również potwierdzonej skuteczności wobec wirusów krwiopochodnych Hiv, Hbv, Hcv?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 50 – dotyczy Pakietu nr 37,  poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów, płyny w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymów różnych klas, oraz czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnej aminowej, bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, do stosowania manualnego i w myciu ultradźwiękowym spektrum działania: B (EN 13727) F( EN 13624), Tbc (EN 14348) , V (Adeno Polio Noro EN 14476) w czasie do 15 minut i stężeniu 0,5% w opakowaniu a 2L i a 5L, posiadający deklarację producenta o możliwości mycia i dezynfekcji endoskopów sztywnych i giętkich, przebadany wg norm europejskich dla obszaru medycznego?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 51 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym  pakiecie i utworzy osobny pakiet zawierający koreczki?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 52 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 poz. 1 wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 53 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1

Czy zamawiający w pakiecie 9 poz. 1 dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem  LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 54 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 55 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 56 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1

Czy zamawiający dopuści ostrza pasujące do standardowych trzonków?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 57 – dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1

Czy zamawiający dopuści ostrza produkowane poza Unią Europejską?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 58 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1-3

# Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 59 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym indykatorem pozycji, z powodzeniem stosowany w placówkach na terenie całej Polski?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 60 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranika  z przestrzenią wypełnienia wynoszącą 0,32 ml.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 61 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranika  z przestrzenią wypełnienia wynoszącą 0,9 ml.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 62 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 9

# Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 63 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 19

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 64 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton w rozmiarze CH26?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 65 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 22-24

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze CH6 z balonem 3ml oraz CH8-CH10 z balonem 3-5ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 66 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya 100% silikon w rozmiarze CH6 z balonem 3ml o długości 27 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 67 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 37,38

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya 100% silikon w rozmiarze CH8-CH10 z balonem 3-5ml o długości 27 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 68 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 44-45

Czy Zamawiający dopuści dren Penrosa kapilarny (7 kanalików), o długości 400mm i szerokości 20mm (z możliwością zwężenia – oderwania części kanalików), jak na poniższym zdjęciu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 69 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 44

Czy Zamawiający dopuści dren o szerokości 15mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 70 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 45

Czy Zamawiający dopuści dren o szerokości 15mm lub 19mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 71 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 51-76

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 72 – dotyczy Pakietu nr 6, poz. 5-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 73 – dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ze wzmocnieniem przednim kończącym się ok. 20cm nad dolną krawędzią fartucha?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 74 – dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ze wzmocnieniem w rękawie w rękawach M-32cm, L-34cm, XL-34cm, XXL-34cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 75 – dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z mankietem o dł. 7,5cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 76 – dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarze: M-124cm, L-128cm, XL-138cm, XXL-157cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 77 – dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów pakowanych z dwoma serwetkami w rozmiarze 30x30cm wykonanych z celulozy o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 78 – dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów owiniętych w serwetę włókninową w rozmiarze 60x60cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 79 – dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66cm H2O, w strefie mniej krytycznej 50,5cmH2O i pyleniu 2,6 log10?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 80 – dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 fartuchów chirurgicznych wzmocnionych opisanych poniżej?

Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów.  Fartuch o gramaturze 35g/m2, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m2. Wzmocnienie w części przedniej o wymiarach: 40x70cm (M), 50x80cm (L), 50x90cm (XL), 50x95cm (XXL). Szew ultradźwiękowy, trzyścieżkowy. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. Fartuch zawinięty w papier krepowy o wym. 60x60cm. W opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30,5cm x 34cm. Fartuchy pakowane w dyspensery kartonowe, dostarczane w kartonach zbiorczych.

Fartuchy w rozmiarach:

M-126cm, L-137cm, XL-147cm, XXL-155cm. Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H2O, w strefie poza wzmocnieniem >49cm H20. Pylenie 2,5LOG10. Fartuch pakowany z 2 ręcznikami o wymiarze 30,5cm x 34 cm. Na etykiecie pisemna informacja o zawartości ręczników.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 81A – dotyczy Pakietu nr 12

Zwracamy się z prośbą o wyłaczenie z pakietu 12 pozycji 4. Wyłączenie to umożliwi złożenie większej ilości firm atrakcyjną ofertę cenową dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 81B – dotyczy Pakietu nr 25

Czy Zamawiający ma na myśli oryginalne czujniki Nellcor Oxi-Max- gdzie tożsamość czujników z technologią Oximax potwierdzona będzie certyfikatem / oświadczeniem oryginalnego wytwórcy technologii Oximax?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 82 – dotyczy Pakietu nr 25

Ze względu na szczególny charakter pacjentów jakimi są dzieci czy Zamawiający wymaga aby czujniki charakteryzowały się minimum dokładnością (%SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 potwierdzona w dokumentach rejestracyjnych czujników – wymagane dołączenie do oferty?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 83 – dotyczy Pakietu nr 25

Ze względu na szczególny charakter pacjentów jakimi są dzieci  czy Zamawiający będzie wymagał aby czujniki posiadały wskazanie do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 84 – dotyczy Pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie masek krtaniowych jednorazowego użytku Solus klinicznie, anatomicznie wyprofilowanych do budowy i struktur gardła składających się z połączonych atraumatycznie dwóch elementów -rurki i mankietu w  rozmiarach 1,0-5,0  brytyjskiej firmy Intersurgical o właściwościach:

- Wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku,

- Poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie,

- Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę,

- Mniejsza traumatyczność w porównaniu z rurką dotchawiczą,

- Balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski oraz zapewniający bardziej precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową,

- Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski,

- Sterylność opakowania umożliwiająca natychmiastowe użycie,

- Dostępność w 7 rozmiarach uwzględniających szerokie spektrum pacjentów,

- Produkt bezlateksowy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 85 – dotyczy Pakietu nr 2

Prosimy o dopuszczenie masek krtaniowych jednorazowego użytku Solus brytyjskiej firmy Intersurgical o właściwościach

- Rurka maski  anatomicznie wyprofilowana,

- Delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet,

- Koniuszek mankietu wzmocniony  nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku się podczas zakładania,

- Wzmocnienie rurki przed zagryzieniem jej zębami,

- Informacje dotyczące rozmiaru umieszczone  na baloniku kontrolnym, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone  na rurce w widocznym miejscu,

- Możliwość wykonania intubacji poprzez maskę,

- Znacznik prawidłowego usytuowania maski,

- Rozmiary od 1 do 5.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 86 – dotyczy Pakietu nr 37

Czy w pakiecie nr 37 Zamawiający dopuści preparat o następujących parametrach:

Preparat do manualnej dezynfekcji sprzętu endoskopowego, oparty na bazie amin i czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości aldehydów, posiadający również właściwości myjące (zawierający m.in. enzym: proteazę), zakres działania roztworu roboczego: B, Tbc (M.Terrae i M.Avium), F (C.albicans), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Adeno i Polio) w czasie do 15 min., preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny, preparat posiadający deklarację producenta, że preparat jest przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów sztywnych i giętkich, przebadany według normy europejskiej EN 14885 na B, Tbc, F w fazie min. 2.2 (narzędzia) w obszarze medycznym, a na V w fazie min. 2.1 w obszarze medycznym, preparat przebadany w warunkach niskiego i wysokiego obciążenia organicznego, opakowanie o poj. 1L z dozownikiem oraz kanister 5 L z pompką dozującą ?

Pragniemy nadmienić, że proponowany przez naszą firmę preparat jest na bazie substancji czynnej wywodzącej się z tej samej grupy substancji czynnych co opisana glukoprotamina.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 87 – dotyczy Pakietu nr 25

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 88 – dotyczy Pakietu nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w tym pakiecie żąda wniesienia wadium w wysokości: 12 100,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto złotych)?

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 89 – dotyczy Pakietu nr 12

Zwracamy się z prośbą o wyłaczenie z pakietu 12 pozycji 4. Wyłączenie to umożliwi złożenie większej ilości firm atrakcyjną ofertę cenową dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 90 – dotyczy Pakietu nr 25

Czy Zamawiający ma na myśli oryginalne czujniki Nellcor Oxi-Max- gdzie tożsamość czujnikow z technologią Oximax potwierdzona będzie certyfikatem / oświadczeniem orginalnego wytwórcy technologii Oximax?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 91 – dotyczy Pakietu nr 25

Ze względu na szczególny charakter pacjentów jakimi są dzieci czy Zamawiający wymaga aby czujniki charakteryzowały sie minimum dokładnością ( %SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 potwierdziona w dokumentach rejestracyjnych czujników – wymagane dołaczenie do oferty?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 92 – dotyczy Pakietu nr 25

Ze względu na szczególny charakter pacjentów jakimi są dzieci  czy Zamawiający bedzie wymagał aby czujniki posiadały wskazanie do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 93 – dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pak 20 poz 1 na zestaw do szynowania moczowodów typ „DOUBLE J” znanego amerykańskiego producenta, końcówka standard, widoczny w promieniach Rtg, (cewnik z poliuretanu otwarty jednostronnie, prowadnik pokryty PTFE, popychacz, zacisk), nr 4,8  długość cewnika 24 cm?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 94 – dotyczy Pakietu nr 20, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pak 20 poz 2 na zestaw do szynowania moczowodów typ „DOUBLE J” znanego amerykańskiego producenta, końcówka standard, widoczny w promieniach Rtg, , (cewnik z poliuretanu otwarty jednostronnie, prowadnik pokryty PTFE, popychacz, zacisk), nr 6, długość cewnika 28 cm?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 95 – dotyczy Pakietu nr 20, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pak 20 poz 3 na zestaw do szynowania moczowodów typ „DOUBLE J” znanego amerykańskiego producenta, końcówka standard, widoczny w promieniach Rtg, , (cewnik z poliuretanu otwarty jednostronnie, prowadnik pokryty PTFE, popychacz, zacisk) nr 4 , długość cewnika 12 cm?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 96 – dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wydzieli z pak 20 poz 1,2,3?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 97 – dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pak 22 na zestaw do nefrostomii znanego amerykańskiego producenta :

- cewnik poliuretanowy typu J, z kranikiem i łącznikiem luer

- igła punkcyjna - trokar, widoczna w USG

- 2 częściowe rozszerzadło z otworem centralnym, z rozrywana koszulką widoczna w RTG

- prowadnik Lunderquista, typu J, pokryty PTFE

- łącznik do worka na mocz

- rozmiar : 6 CH / długość 30 m, 8 CH / długość 30 cm?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 98 – dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1-6

Czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia poziomu protein raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 99 – dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1-26

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być pakowane w opakowania zewnętrzne foliowe lub foliowo-papierowe umożliwiające sprawne otwieranie w każdych warunkach tj. z listkami ułatwiającymi otwieranie o wolnych, niezespolonych brzegach  z dodatkowym wycięciem jednego z listków i/lub teksturowaniem powierzchni listka?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 100 – dotyczy Pakietu nr 3, poz. 17-21

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rękawic lateksowych z warstwą wewnętrzną pokrytą poliuretanem i warstwą nawilżającą, zewnętrzną silikonowaną i chlorowaną (50/50%) tak jak w przypadku rękawic lateksowo-nitrylowych (50/50%).

Odpowiedź: Wymagamy rękawic lateksowych z wewnętrzną warstwą poliuretanową lub polimerową.

Pytanie nr 101 – dotyczy Pakietu nr 3, poz. 17-21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgiczne lateksowych bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, zgodne z normą EN 455-1,2,3, grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, długość min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, składane na pół, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem, siła zrywania min. 16 N przed starzeniem. Mankiet rolowany. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 14001.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 102 – dotyczy Pakietu nr 3, poz. 22-26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych neoprenowych, bezpudrowych ze strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,23 mm, wytrzymałość min. 13 N, mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań).

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 103 – dotyczy Pakietu nr 3, poz. 27-31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych neoprenowych, bezpudrowych ze strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,23 mm, wytrzymałość min. 13 N, rozmiary 6,0-9,0, mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 104 – dotyczy Pakietu nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy ostrzy wykonanych ze stali węglowej o podwyższonej twardości.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 105 – dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 4.8ch.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 106 – dotyczy Pakietu nr 20, poz. 4,5

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 107 – dotyczy Pakietu nr 23, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 108 – dotyczy Pakietu nr 23, poz. 3-5

A. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wykonania nadłonowej przetoki pęcherza moczowego: rozrywalna igła punkcyjna dł. 120 mm i sterylny cewnik z poliuretanu rozmiar CH 8, długość 400 mm; CH 11 CH 14 długość 450 mm. Pakowany pojedynczo.

B. Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw był wyposażony w worek o pojemności 2l?

Odpowiedź: A Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Odpowiedź: B Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 109 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1-7

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku – maska sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedyńczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedyńczym graficzna instrukcja obsługi.W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedyńczym i baloniku kontrolnym.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem