Poznań, dnia 28.01.2014 r.

dot.: PN 2/14

DZP 30/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę osobistych pomp insulinowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu  (PN 2/14).

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści oferowanie pomp zasilanych bateriami przeznaczonymi do sprzętu medycznego o symbolu ½ AA?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści oferowanie pomp insulinowych o czasowej zmianie bazy co 1h?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści oferowanie pomp insulinowych, która dla bezpieczeństwa pacjenta posiada ograniczenie w wypełnieniu do 2 razy w ciągu 12h?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Z poważaniem