Poznań, dnia 31.01.2014 r.

dot.: PN 2/14

DZP 33/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę osobistych pomp insulinowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu  (PN 2/14).

Pytanie nr 1

Dot. SIWZ punkt: „System ciągłego monitorowania glikemii (cgms)”:

- pompy mogą współpracować  z systemem ciągłego monitorowania glikemii,

- ciągły pomiar glikemii z wynikami przekazywanymi do pamięci systemu oraz równoczasowo do  pompy z wyświetlaniem na ekranie (czas pracy min 6 dni),

- firma dostarcza dla ośrodka  1 transmiter ze stacją dokującą na każde 5 pomp oraz po 2 sensory na każdą pompę.

Obecne możliwości pomp insulinowych zapewniają wysokie bezpieczeństwo pacjenta dzięki współpracy z Systemem Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM).

System Ciągłego Monitorowania Glikemii w oferowanych przez nas urządzeniach jest integralną częścią pompy insulinowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik pompy insulinowej może odczytać informacje dostarczane z Ciągłego Monitorowania Glikemii bezpośrednio z ekranu pompy insulinowej.

System ten, na podstawie dokonywania pomiaru glikemii, w sposób ciągły umożliwia obserwowanie trendów i włączenie opcji Alarmu hipoglikemii i Alarmu hiperglikemii, który wyświetla się na ekranie pompy. W naszej ocenie zrozumiałym jest, że przedmiotem zamówienia są pompy insulinowe, których jednym z parametrów technicznych jest wbudowana funkcja Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM).

Dlatego prosimy o doprecyzowanie Punktu: „System ciągłego monitorowania glikemii (cgms)”: czy Zamawiający rozumie przekazywanie wyników, obecność wykresu i występowanie alarmów bezpośrednio na ekranie pompy, jako pochodnej działania Systemu Ciągłego Monitorowania (CGM)?

Odpowiedź:

Warunki zamówienia przedłożone przez Szpital dla ew. uczestników postępowania przetargowego opierają się na specyfikacji proponowanej w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Punkt specyfikacji, którego dotyczy zapytanie jest sformułowany w tych zaleceniach prawidłowo.

Wykonawca używa właściwej argumentacji wskazując na zalety oczekiwanego rozwiązania, jednak należy tu podkreślić jeszcze inną właściwość takiego zintegrowanego systemu. Jest to możliwość korzystania z kalkulatora bolusa w trakcie prowadzenia ciągłego monitorowania glikemii – wyniki są wprowadzane do programu pompy. Wyniki pomiarów stężenia glukozy mogą być zastosowane do zasugerowania przez program (kalkulator bolusa) pompy właściwej dawki insuliny, jaką należy podać. Wszystkie te powody, wskazane przez Wykonawcę i ten ostatni dodany w niniejszej odpowiedzi, łącznie decydują o umieszczeniu w siwz punktu „system ciągłego monitorowania glikemii” w jego zapisanym brzmieniu. Taka też była zapewne intencja zaleceń PTD.

Z poważaniem