Załącznik (Pakiet) nr 1 (formularz ofertowy)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | Cena brutto 1 op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent (oraz numer katalog. produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TESTOSTERON – RIA | 96 oznaczeń | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DHEA-S – RIA | 96 oznaczeń | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 25-OH WITAMINA D3-RIA | 96 oznaczeń | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HGH – IRMA | 96 oznaczeń | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AIA – RIA | 100 oznaczeń | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C-PEPTYD – RIA | 96 oznaczeń | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17α-OH-PROGESTERON – RIA | 96 oznaczeń | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IGF BP3 – IRMA | 96 oznaczeń | 11 |  |  |  |  |  |  |

Warunki graniczne:

- wykonywanie oznaczeń z okresem inkubacji do 3 godzin

- probówki opłaszczone

Ad. 1	- oznaczenie w surowicy w ilości do 25 µl

- probówki opłaszczone

- zakres krzywej standardowej 0 – 50 nmol/l

Ad. 2 	- zakres krzywej standardowej 0 – 30 µmol/l

- probówki opłaszczone

Ad. 4	- oznaczanie cząsteczki HGH odpowiedzialnej za wywołanie efektu wzrostu

- probówki opłaszczone

- oznaczanie w surowicy w ilości do 50 µl

Ad. 5	- oznaczanie w surowicy przeciwciał wolnych i całkowitych

- oznaczanie w surowicy w ilości do 100 µl

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, jak również w sytuacji nie dostarczenia wymaganych dokumentów, tj.: kalendarza jodowań, metodyki wykonania w języku polskim, kart charakterystyk substancji niebezpiecznych.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty:

1.certyfikatu zgodności wyrobu,

2.metodyki wykonania w języku polskim.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy