ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa 1,0 j.u. | 40 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska krtaniowa 1,5 j.u. | 120 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska krtaniowa 2,0 j.u. | 500 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska krtaniowa 2,5 j.u. | 300 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska krtaniowa 3,0 j.u. | 210 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska krtaniowa 4,0 j.u. | 170 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska krtaniowa 5,0 j.u. | 60 sztuk |  |  |  |  |  |

Maska krtaniowa  jednorazowego użytku o krzywiźnie dokładnie odpowiadającej budowie gardła, z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość.

Właściwości:

- Wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku

- Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa

- Poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie

- Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę

- Mniejsza traumatyczność w porównaniu z rurką dotchawiczą

- Balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski oraz zapewniający bardziej precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową

- Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski

- Sterylność opakowania umożliwiająca natychmiastowe użycie

- Kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia

- Dostępność w 8 rozmiarach uwzględniających szerokie spektrum pacjentów

- Bezpieczeństwo i kompatybilność z MRI

- Produkt bezlateksowy

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

| Termin dostawy: …….…… godz. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brak wskazania terminu dostawy (pod pakietem) będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego ilości punktów za najdłuższy przewidziany (w SIWZ) termin dostawy. |

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa 1,0 j.u. | 30 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska krtaniowa 1,5 j.u. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska krtaniowa 2,0 j.u. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska krtaniowa 2,5 j.u. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska krtaniowa 3,0 j.u. | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska krtaniowa 4,0 j.u. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska krtaniowa 5,0 j.u. | 10 sztuk |  |  |  |  |  |

Właściwości:

- Rurka maski wygięta zgodnie z budowa anatomiczna gardła

- Delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet

- Koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania

- Wzmocnienie rurki przed zagryzieniem jej zębami

- Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone  na baloniku kontrolnym

- Możliwość wykonania intubacji poprzez maskę

- Znacznik prawidłowego usytuowania maski oraz informacja o średnicy rurki intubacyjnej umieszczona na rurce

- Rozmiary od 1 do 6

| Termin dostawy: …….…… godz. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brak wskazania terminu dostawy (pod pakietem) będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego ilości punktów za najdłuższy przewidziany (w SIWZ) termin dostawy. |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK  (PAKIET) NR 3

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO PARY | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.6,0 | 750 par |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.6,5 | 8.000 par |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.7,0 | 21.000 par |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.7,5 | 16.000 par |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.8,0 | 11.000 par |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.8,5 | 400 par |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 1 do 6 : Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, AQL=1, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g, badania na zgodność z normą EN455 potwierdzone przez jednostkę notyfikującą, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671

| 7. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.6,0 | 400 par |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.6,5 | 300 par |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.7,0 | 500 par |  |  |  |  |  |
| 10. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.7,5 | 500 par |  |  |  |  |  |
| 11. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.8,0 | 300 par |  |  |  |  |  |
| 12. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.8,5 | 100 par |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 7 do 12 : Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane o obniżonej zawartości pudru, AQL < 1,0 po zapakowaniu, anatomiczne, poziom protein < 70 ug/g, mankiet prosty z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671

| 13. | Rękawice lateksowe bezpudrowe sterylne, rozm. 5,5 | 200 par |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Rękawice lateksowe bezpudrowe sterylne, rozm. 6,0 | 200 par |  |  |  |  |  |
| 15. | Rękawice lateksowe bezpudrowe sterylne, rozm. 6,5 | 200 par |  |  |  |  |  |
| 16. | Rękawice lateksowe bezpudrowe sterylne, rozm. 7,0 | 200 par |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 13 do 16 : Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL =1,5, badania na zgodność z normą EN455 potwierdzone przez jednostkę notyfikującą, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 30 ug/g, mankiet rolowany, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671

| 17. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 6,0 | 800 par |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 6,5 | 400 par |  |  |  |  |  |
| 19. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 7,0 | 500 par |  |  |  |  |  |
| 20. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 7,5 | 500 par |  |  |  |  |  |
| 21. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 8,0 | 300 par |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 17 do 21 : Rękawice chirurgiczne, lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe, trójwarstwowe, AQL po zapakowaniu  < 1,0 po zapakowaniu, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, poziom protein < 50 ug/g, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671

| 22. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 6,0 | 100 par |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 6,5 | 200 par |  |  |  |  |  |
| 24. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 7,0 | 100 par |  |  |  |  |  |
| 25. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 7,5 | 200 par |  |  |  |  |  |
| 26. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 8,0 | 200 par |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 22 do 26 : Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, poliizoprenowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL =1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 50 ug/g, mankiet rolowany, opakowanie foliowane obustronnie od wewnątrz lub foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność cytostatyków

| 27. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 5,5 | 100 par |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 6,0 | 100 par |  |  |  |  |  |
| 29. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 6,5 | 100 par |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 27-29 : Rękawice neoprenowo-nitrylowe. Trójwarstwowe,neoprenowo-nitrylowane, bezpudrowe. AQL poniżej 1,0.Kolor antyrefleksyjny. Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawe i lewe. Mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Rękawice muszą spełniać wymagania normy EN-374-3. Sterylizowane radiacyjnie, pakowane parami. Opakowanie podwójne.

| 30. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. XS | 500 par |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. S | 1 000 par |  |  |  |  |  |
| 32. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. M | 500 par |  |  |  |  |  |
| 33. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. L | 300 par |  |  |  |  |  |
| 34. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. XL | 50 par |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 30-34 : Rękawice nitrylowe o podłużnym mankiecie długości 300 mm. AQL = 1,5, odporne na minimum 15 cytostatyków, w tym karmustynę przez min. 60 minut i substancje chemiczne, w tym etanol. Oznakowane jako Środek Ochrony Osobistej kat. III, zgodnie z normami EN 374-1-3, EN 388, EN 420 i ASTM F1671. Opakowanie podwójne : foliowe wewnętrzne i foliowe zewnętrzne.

| Termin dostawy: …….…… godz. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brak wskazania terminu dostawy (pod pakietem) będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego ilości punktów za najdłuższy przewidziany (w SIWZ) termin dostawy. |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koreczki luer-lock Combi (dwufunkcyjne, pasujące na strzykawki i na kaniule). | 320 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kraniki trójdrożne Posiadający trójramienne białe pokrętło, przezroczysta obudowę, prosty tor przepływu w obu kierunkach; optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty. Z możliwością podawania tłuszczy i chemioterapeutyków. Posiadający niezależnie obracająca się nakrętkę Luer-Lock. Każde wejście kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanym koreczkiem. Pokrętło kranika obracające się w zakresie 360 stopni z wyczuwalnym skokiem co 45 stopni. | 24 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kraniki trójdrożne z przedłużeniem ok. 10cm (+/- 2cm) Posiadający trójramienne białe pokrętło, przezroczysta obudowę, prosty tor przepływu w obu kierunkach; optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty. Z możliwością podawania tłuszczy i chemioterapeutyków. Posiadający niezależnie obracająca się nakrętkę Luer-Lock. Każde wejście kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanym koreczkiem. Pokrętło kranika obracające się w zakresie 360 stopni z wyczuwalnym skokiem co 45 stopni. Przedłużacz wykonany z PCV nie zawierający DEHP. | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, do wielokrotnej aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych, kompatybilny z końcówką Luer-Lock, z zastawką w postaci jednoelementowej, silikonowej, podzielnej membrany split septum, osadzonej na plastikowym, przezroczystym konektorze, z jednolitą powierzchnią do dezynfekcji, całkowicie przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi. | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula dożylna noworodkowa 26 G Średnica 0,6 mm ; długość 19 mm | 4.000 sz. |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji nr 5 :

Parametry graniczne ( bezwzględnie wymagane przez zamawiającego) :

- wytrzymałe opakowanie, nie ulegające przypadkowemu uszkodzeniu (folia-papier)

- na opakowaniu muszą znajdować się dane produktu : rozmiar ,producent

- wykonane z PTFE, specjalnie przeznaczone do małych i delikatnych żył pacjentów pediatrycznych

- posiadające elastyczne, odłączane skrzydełka ułatwiające trzymanie i zamocowanie kaniul

- okres przydatności do użycia – minimum 3 lata od daty produkcji

Do oferty przetargowej należy dołączyć próbki produkt

| 6. | Kaniula do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 24G 0,7mm x ok. 19mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 22G 0,9mm x ok. 25mm | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 20G 1,1mm x ok. 48mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 18G 1,3mm x ok. 45mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |

Uwaga! Oferowane kaniule  muszą spełniać następujące warunki:

- materiał zapobiegający zginaniu i zachwianiu geometrii końcówki kaniuli

- kaniula pozostaje sztywna do momentu, aż zostanie wprowadzona do ciała pacjenta

- kaniula o cienkich ściankach, co pozwala uzyskać większą prędkość przepływu niż inne kanikule o tym samym rozmiarze Gauge

- kaniukla elastyczna, o dużej odporności na zginanie, co zapewnia optymalną prędkość przepływu

- rozmiary kaniul oznaczone barwnym kodem

| 10. | Kaniule FLO SWITCH rozm. 20G 1,1 x ok. 45mm kaniula do tętnic obwodowych służąca do pobrania krwi, posiadająca zawór odcinający, zapobiegający wstecznemu wypływowi krwi. Posiada skrzydełka ułatwiające zamocowanie. | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga! Oferowane kaniule dotętnicze muszą spełniać następujące warunki:

- wykonane z radiocieniującego materiału,

- odporne tworzywo (cienkie ostrze pozwalające na penetrację przy małym nacisku),

- bardzo cienkie ścianki kaniul, odporność na skręcanie i zaginanie się kaniul.

| 11. | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny pod pacjenta z raną odleżynową, przepuszczalność (WVTR 3600 g/m2 /24h), z wkładem żelowym, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniający zapach, wykonany z min 4 warstw, chłonność 200-300g, rozmiar min. 25x45 cm +/-5cm | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin dostawy: …….…… godz. |  |  |  |  |  |  |
| Brak wskazania terminu dostawy (pod pakietem) będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego ilości punktów za najdłuższy przewidziany (w SIWZ) termin dostawy. |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  5

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NR KATALOG. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki Nelatona rozm. 4 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki Nelatona rozm. 5 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewniki Nelatona rozm. 6 | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewniki Nelatona rozm. 8 | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewniki Nelatona rozm. 10 | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewniki Nelatona rozm. 12 | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewniki Nelatona rozm. 14 | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewniki Nelatona rozm. 16 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewniki Nelatona rozm. 20 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewniki Nelatona rozm. 22 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewniki Tiemana rozm. 8 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewniki Tiemana rozm. 10 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewniki Tiemana rozm. 12 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewniki Tiemana rozm. 14 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewniki moczowodowe typ Nelaton, rozm. 3F dł. ok. 70 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewniki moczowodowe typ Nelaton rozm.4F dł. ok. 70 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewniki moczowodowe typ Nelaton rozm.5F dł. ok. 70 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |

Cewnik Foley’a silikonowany – dwudrożny wykonany z najwyższej jakości lateksu naturalnego, pokryty obustronnie trwała powłoka elastomeru silikonu. Z plastikową zastawką zaworu uszczelniającego zapewniającą szczelność .Może być obsługiwany przez strzykawkę luer i luer-lock. Z  kolorowym, międzynarodowym kodem identyfikującym. Na ujściu kanału głównego trwale nadrukowany rozmiar cewnika (w CH

i mm) oraz pojemność balonika oraz logo producenta. Cewniki sterylizowany radiacyjnie. Pakowany w wewnętrzny, dodatkowo perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe.

Pojemność balonu dla cewników CH 6 – 1,5-3 ml  ; CH 8-10  -  3 – 5  ml ;  CH 12–22  -  5- 15 ml

| 18. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.6 | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.8 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.10 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.12 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm. 14 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm. 16 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm. 18 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 6 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 8 | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 10 | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 12 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 14 | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 16 | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 18 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Dren Kehra do drenażu dróg żółciowych CH 8 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Dren Kehra do drenażu dróg żółciowych CH 10 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Dren Kehra do drenażu dróg żółciowych CH 12 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Dren Kehra do drenażu dróg żółciowych CH 14 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Dren Penrosa do drenażu jamy brzusznej 10 mm/30 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Dren Penrosa do drenażu jamy brzusznej 12 mm/30 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Dren Penrosa do drenażu jamy brzusznej 13 mm/30 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Dren Penrosa do drenażu jamy brzusznej 16 mm/30 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Dren Redona CH 10/700mm | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Dren Redona CH 12/700mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Dren Redona CH 14/700mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Dren Redona CH 16/700mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Dren Redona CH 18/700mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm. 6 dł.40-50 cm | 12.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm. 8 dł 40-50 cm | 40.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm.10 dł. 40-50 cm | 18.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm.12 dł. ok. 60 cm | 6.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm.14 dł. ok. 60 cm | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |  |

Cewniki do odsysania z dwoma otworami z końcówką cewnikową szeroką.

| 50. | Cewnik Thorax z kontrastem Rtg i ustnikiem rozm. 16 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

„USTNIK (łącznik punktowy)” – przez ustnik rozumiemy końcówkę cewnika, która nie może być ostro ścięta.

Cewnik musi być skalowany co 2

| 51. | Dren łączący do ssaka dł.min. 2,5-3m średnica wewn. 5-7mm, z łącznikiem do kontroli odsysania opakowanie podwójne | 9 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. | Końcówka Yankauer – zagięta dł. min. 23cm, średnica wewn. 6-8mm, opakowanie podwójne | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Dren do odsysania z dwoma rozszerzeniami, noworodkowy, krótki dł.min.1,6m średnica wew. 5mm, opakowanie podwójne | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Końcówka Yankauer – miniaturowa, noworodkowa, zagięta, dł. maks. 16cm, średnica wew. 4 – 5,5mm opakowanie podwójne | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Dren( poz.51 ) musi posiadać końcówki drenu :

- końcówka męska stożkowa z bocznym otworem do zatykania palcem z zatyczką (Finger tip),

- druga końcówka typu żeńskiego – rozszerzana.

Końcówki (poz. 52 i 54) musza posiadać kontrolę siły ssania. Długość końcówek podano jako długość całkowita końcówki wraz z rączką

(poz. 52,54).

| 55. | Dren łączący do odsysania – użebrowana powierzchnia zapobiegająca samozasysaniu się drenu, dwa lejkowate rozszerzenia, dodatkowy łacznik (końcówka żeńsko/męska), dł.całkowita 5 cm, długość drenu 1,8 lub 3 m (do wyboru przez zamawiającego), średnica drenu wew. 4,76 mm , opakowanie folia/papier, sterylny. | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | Dren łączący do odsysania – użebrowana powierzchnia zapobiegająca samozasysaniu się drenu, dwa lejkowate rozszerzenia, dodatkowy łacznik (końcówka żeńsko/męska), dł.całkowita 5 cm, długość drenu 1,8 lub 3 m (do wyboru przez zamawiającego), średnica drenu wew. 6,35mm, opakowanie folia/papier, sterylny. | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Butelka do drenażu ran w systemie zamkniętym wg.Redona – butelki próżniowe ze wskaźnikiem poziomu próżni oraz trwałą, wypukłą skalą o poj.200,450 i 600 ml, nie zawierające PCV. Ciśnienie początkowe 960 mbar, potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta (załączyć do oferty). Dren o dł.120-130 cm, z przesuwalnym zaciskiem i łącznikiem do drenów w rozmiarze CH6 do18. Polaczenie butelki typu Luer-Lock. W zestawie taśma mocującą do regulowania długości. | 300 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Dren typu Redon kompatybilny z powyższym systemem, dł. 50 cm, rozmiary CH6-18, linia RTG na całej długości .Perforacja na odcinku 7 i 15 cm w zależności od potrzeb zamawiającego. Opakowanie podwójne folia/folia i folia/papier. | 600 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Łączniki do cewników z kranikiem i portem do pobierania próbek. | 300 sztuk |  |  |  |  |  |  |

| Termin dostawy: …….…… godz. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brak wskazania terminu dostawy (pod pakietem) będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego ilości punktów za najdłuższy przewidziany (w SIWZ) termin dostawy. |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  6

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NR KATALOG. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nebulizator indywidualny, jałowy wraz z drenem i maseczką dla dzieci | 7 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nebulizator indywidualny, jałowy wraz z drenem , ustnikiem, karbowaną rurką dla dzieci | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nebulizator indywidualny, jałowy wraz z drenem i maseczką dla dorosłych | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska pediatryczna z drenem tlenowa | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska dla doroslych z drenem tlenowa | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, noworodkowy, jałowy dł. min. 200 cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, peditryczny, jałowy dł. min. 200 cm | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, dla dorosłych, jałowy dł. min. 200 cm | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dren tlenowy 2,1 m jałowy | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |

| Termin dostawy: …….…… godz. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brak wskazania terminu dostawy (pod pakietem) będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego ilości punktów za najdłuższy przewidziany (w SIWZ) termin dostawy. |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  7

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NR KATALOG. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu tuż przy drenie łączącym. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną. | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |

| Termin dostawy: …….…… godz. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brak wskazania terminu dostawy (pod pakietem) będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego ilości punktów za najdłuższy przewidziany (w SIWZ) termin dostawy. |

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  8

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO OP. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NR KATALOG. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Rysunek ostrza na opakowaniu jednostkowym w skali 1 : 1, umożliwiający naoczna identyfikację ostrza. Nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowany na każdym pojedynczym ostrzu. Opis w języku polskim na opakowaniu. Data produkcji, ważności oraz numer serii na opakowaniu oraz na pojedynczej sztuce. 1 op. musi zawierać 100 szt. ostrzy, ostrza muszą być ostre, niezawodne oraz kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego uchwytami (firmy Swann Morton oraz Aesculap Chifa) rozmiary ostrzy do wyboru przez zamawiającego | 250 op. |  |  |  |  |  |  |

| Termin dostawy: …….…… godz. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brak wskazania terminu dostawy (pod pakietem) będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego ilości punktów za najdłuższy przewidziany (w SIWZ) termin dostawy. |

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  9

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pompy Flocare 800 do butelek z końcówką typu ENLock | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw grawitacyjny do worków z końcówką typu ENLock | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do pompy Flocare 800 do worków z końcówką typu ENLock | 250 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw grawitacyjny do butelek z końcówką typu ENLock | 300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do pompy Flocare Infinity do worków z końcówką typu ENLock | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zgłębnik PUR przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki, łączy się z opakowaniem diety przez zestawy Flocare, wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, z podziałka centymetrową ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzonego zgłębnika, z [prowadnicą ułatwiająca zakładanie, z linia kontrastująca w promieniach RTG Rozmiary : CH 6/60 ; CH 8/110 ; CH10/110 ; CH12/110 | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zgłębnik gastrostomijny PEG Zakładany technika „pull” pod kontrola edoskopii, wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego, łaczy się z opakowaniem diety przez zestaw Flocare Rozmiary : CH 10; 14 ; 18 | 40 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego o pojemności 60 ml z końcówka typu ENLock | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik do butelek – cross design- służący do podłączenia zestawu żywieniowego do worków jako zestawu do butelek. Może on być przykręcony do zestawu żywieniowego do worków (opakowań miękkich typu Pack) aby umożliwić podłączenie do opakowania diet w butelkach/opakowaniach o średnicy szyjki 26 mm oraz 40 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| Termin dostawy: …….…… godz. |  |  |  |  |  |  |
| Brak wskazania terminu dostawy (pod pakietem) będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego ilości punktów za najdłuższy przewidziany (w SIWZ) termin dostawy. |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy