Poznań, dnia 02.03.2017 r.

dot.: PN 3/17

DZP 79/2017

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu medycznego (typu cewniki centralne, sprzęt do dializy, sprzęt do Multicomp i Repeater, osłonki, strzykawki) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 3/17).

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem