ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 - opakowania do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.50 mm x 250mm | 40.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.75 mm x 150 mm | 30.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.75mm x 200 mm | 25.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.75mm x 300 mm | 25.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.100mm x 200mm | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.100mm x 300mm | 30.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.100mm x 400mm | 15.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.150mm x 200mm | 35.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.150mm x 300mm | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.150mm x 400mm | 15.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.210mm x 300mm | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.270mm x 350mm | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Torebki papierowo-foliowe z fałdą, para wodna, tlenek etylenu rozm.200mm x 55mm x 400mm | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Torebki papierowo-foliowe z fałdą, para wodna, tlenek etylenu rozm.200mm x 55mm x 500mm | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |

Oferowane opakowania muszą być zgodne z normą PN EN 868 1-10.

Istnieje możliwość złożenia oferty na opakowania o zbliżonych rozmiarach (± 10%).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 - rękawy do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO rol. / szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu rozm.50mm dł.200m | 6 rol. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.75mm dł.200m | 10 rol. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.100mm dł.200m | 8 rol. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.150mm dł.200m | 15 rol. |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.250mm x dł. 200m | 6 rol. |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.400mm dł.200m | 6 rol. |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękawy papierowo - foliowe z fałdą: para wodna, tlenek etylenu, rozm.150mm x 50mm x 100m | 50 rol. |  |  |  |  |  |
| 8. | Rękawy papierowo - foliowe z fałdą: para wodna, tlenek etylenu, rozm.250mm x 65mm x 100m | 10 rol. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękawy papierowo - foliowe z fałdą: para wodna, tlenek etylenu, rozm.380mm x 80mm x 100m | 8 rol. |  |  |  |  |  |
| 10. | Papier krepowy, sterylizacyjny do pakowania para wodna, tlenek etylenu, rozm. ok. 100 cm x 140 cm | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Papier krepowy, sterylizacyjny do pakowania para wodna, tlenek etylenu, rozm. ok. 85 cm x 85 cm | 1.200 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Papier krepowy, sterylizacyjny do pakowania para wodna, tlenek etylenu, rozm. ok. 100 cm x 100 cm | 1.200 szt. |  |  |  |  |  |

Oferowane opakowania dla wyrobów medycznych przeznaczonych do sterylizacji muszą być zgodne z normą PN EN 868 1-10.

Istnieje możliwość złożenia oferty na opakowania o zbliżonych rozmiarach (± 10%).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 - torebki włókninowo-foliowe do pakowania bielizny lub dużych i ciężkich zestawów

narzędziowych, torebki osłonowe do sterylizacji

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mocne torebki włókninowo-foliowe do pakowania bielizny lub dużych i ciężkich zestawów narzędziowych, rozm. 66cm x 90cm | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Mocne torebki włókninowo-foliowe do pakowania bielizny lub dużych i ciężkich zestawów narzędziowych, rozm. 42cm x 45cm | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |

dot. poz. 1 i 2.:

Oferowane torebki muszą spełniać następujące parametry:

- gramatura włókniny minimum 60g/m², trzykanałowy zgrzew fabryczny.

Istnieje możliwość złożenia oferty na opakowania o zbliżonych rozmiarach ( ± 10 %).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4 - materiały do sterylizacji parą wodną

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op./rol. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźniki chemiczne wieloparametrowe paskowe do cykli w temp. 121 C i 134 C | 50.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wskaźniki biologiczne ampułkowe do cykli w temp. 121 C i 134 C (100 szt. w op.) | 12 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Taśma wskaźnikowa dł. ok.50 m szer. ok. 2 cm z indykatorem | 45 rolek |  |  |  |  |  |
| 4. | Taśma bez wskaźnika do zamykania pakietów opakowanych w papier lub włókninę wymiary ok. dł.50m, szer.2,5cm bez indykatora | 15 rolek |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestawy testowe typu Bowie-Dick do sterylizatora parowego jednokrotnego użytku | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5 - materiały do sterylizacji 100 % tlenkiem etylenu

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźniki chemiczne wieloparametrowe | 6.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wskaźniki biologiczne ampułkowe, tradycyjne, odczyt po 48 h. (100 szt. w op.) | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Wskaźnik biologiczny o ultraszybkim odczycie ( kompatybilny z autoczytnikiem firmy 3M) | 600 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK ( PAKIET ) NR 6 – plomby i etykiety do kontenerów Wagnera

## …................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./ arkusza / rolki | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plomby do kontenerów Wagnera | 13.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Etykiety – indykatory do kontenerów Wagnera | 35.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Plomby papierowe do kontenera Aesculap ( arkusze a’ 22 plomby) | 200 arkuszy |  |  |  |  |  |
| 4. | Testy do kontroli procesów mycia w myjni / dezynfekatorze | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Testy do kontroli mycia / dezynfekcji w myjni/ dezynfekatorze ( 93°C w 10 min ) | 8.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Taśma do metkownicy MONARCH AVERY DENNISON , dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji para wodną | 8 rolek |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sondy p-H-metryczne wielorazowe do aparatów Digitrapper pH 400 firmy Medtronic, średnica sondy 2,1mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8 - elektrody

## ..................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ OPAKOWAŃ (Op.=50szt.) | CENA NETTO Op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody jednorazowe z żelem dla dzieci, hipoalergiczne Ø 30mm | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody jednorazowe z żelem dla dorosłych, hipoalergiczne | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody jednorazowe z żelem średnie (wym. 43mm x 46mm), hipoalergiczne | 800 |  |  |  |  |  |

ok.= ( 5 mm.

Elektrody powinny być wodoodporne, wodoszczelne, wykonane z pianki polietylenowej.

Wymagany CE (dostarczony wraz z pierwszą dostawą).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9 - butelki do karmienia i smoczki

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka wielokrotnego użytku z PP poj. 140ml Wykonane z bezpiecznego i bardzo wytrzymałego materiału. Może być użyta do zamrażania, przewożenia, podgrzewania pokarmu i karmienia. Gładka powierzchnia wewnętrzna ścianek butelki. Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym. | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka wielokrotnego użytku z PP poj. 230ml Wykonane z bezpiecznego i bardzo wytrzymałego materiału. Może być użyta do zamrażania, przewożenia, podgrzewania pokarmu i karmienia. Gładka powierzchnia wewnętrzna ścianek butelki. Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym. | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Butelka szklana poj. 230 ml, możliwość mycia w zmywarce,[posiada skalę odporną na ścieranie. Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Lateksowy smoczek wielokrotnego użytku z odpowietrzaczem do płynów mały otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym 0 -6 m-ca. + nakrętka na butelkę. | 1.200 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do mleka, średni otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym 0-6 m-c. + nakrętka na butelkę. | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem, duży otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym o-6 m-ca | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do płynów mały otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym 6-18 m-ca. + nakrętka na butelkę | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do mleka średni otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym 6-18 m-ca.+ nakrętka na butelkę | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do papek, otwór w kształcie krzyżyka przepływowego, dla dzieci w przedziale wiekowym 6-18 m-ca. | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Nakrętka pełne na butelkę | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |

poz. 1, 2, 3 - istnieje możliwość złożenia oferty na butelki o pojemności (+10ml).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 10 -  jednorazowe plastikowe wzierniki uszne

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe plastikowe wzierniki uszne w rozmiarach ø 2,5 oraz ø 4,0 | 12.000 szt. |  |  |  |  |  |

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 11

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żel do USG opakowanie 5 l, niezawierające dodatków soli, elementów ściernych i alkoholi, bakteriobójczy. Miękkie opakowanie z dozownikiem | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Żel do USG / opakowanie 250 – 260 g | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Żel do EKG / opakowanie 250-260g | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Kieliszki plastikowe do podawania leków, wielorazowe, skalowane | 1.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Kieliszki szklane z grubego szkła do podawania leków, skalowane | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Szyna palcowa Zimera 50cm x 2 cm | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Okularki ochronne dla niemowląt do fototerapii | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Podkłady higieniczne celulozowe, z warstwy chłonnej, zabezpieczone folią antypoślizgową rozm. ok. 90cm x 170cm (± 5 cm) | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Worki na zwłoki 60cm x 70cm (± 5 cm) | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Worki na zwłoki 85 cm x 180 cm (± 5 cm) | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Worki na zwłoki 85 cm x 240 cm ( ± 5 cm) | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Osłonki do termometru Genius 2 op. a’96 szt. | 900 op. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy