Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 1, 2, 3, 4, 6,7,8,9,10,11,12,13,14):

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Uwaga! Wszystkie wyroby medyczne jednorazowego użytku powinny spełniać wymagania EN ISO 13485:2012: „Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania dla celów przepisów prawnych” i ponadto EN 980:2008 „Symbole do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych” i EN 1041:2008 „Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznym” oraz inne zharmonizowane przepisy i wymogi zasadnicze w odniesieniu do projektowania, produkcji, spełniania wymagań zasadniczych wyrobów medycznych zawarte w Dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 dotyczącej Wyrobów Medycznych.

Reasumując, w przedmiotowym zamówieniu standardy jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez podanie wszystkich istotnych cech zamawianych produktów. Opis ten jest na tyle precyzyjny, że bez względu na fakt, kto jest wykonawcą zamówienia jedynym czynnikiem różnicującym oferty jest cena. Poprzez wskazanie cech zamawianych produktów, które będą dostarczone w ramach umowy, opis przedmiotu zamówienia uwzględnia również koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją i utylizacją przedmiotu zamówienia. Koszty ponoszone przez Zamawiającego w całym okresie korzystania z produktów spełniających podane parametry będą takie same bez względu na szeroko rozumianego producenta poszczególnych produktów.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 5 i 15):

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Reasumując, w przedmiotowym zamówieniu standardy jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez podanie wszystkich istotnych cech zamawianych produktów. Opis ten jest na tyle precyzyjny, że bez względu na fakt, kto jest wykonawcą zamówienia jedynym czynnikiem różnicującym oferty jest cena. Poprzez wskazanie cech zamawianych produktów, które będą dostarczone w ramach umowy, opis przedmiotu zamówienia uwzględnia również koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją i utylizacją przedmiotu zamówienia. Koszty ponoszone przez Zamawiającego w całym okresie korzystania z produktów spełniających podane parametry będą takie same bez względu na szeroko rozumianego producenta poszczególnych produktów.

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dwudzielna, hydrożelowa z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagająca aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilna z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, wymiary 110 x76mm, powierzchnia przewodzenia 37-40 cm² | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dwudzielna, hydrożelowa z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagająca aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilna z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, wymiary 120 x122mm, powierzchnia przewodzenia 70 cm² | 1.200 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dwudzielna, hydrożelowa z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagająca aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilna z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, wymiary 128 x122mm, powierzchnia przewodzenia 90 cm² | 1.300 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dwudzielna, hydrożelowa z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagająca aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilna z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, wymiary 122 x174mm, powierzchnia przewodzenia 110 cm² | 600 szt. |  |  |  |  |  |

Elektrody muszą być kompatybilne z aparatami do diatermii elektrochirurgicznych EMED ES 350, Spectrum, ES 300.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- certyfikatu kompatybilności,

- certyfikatu CE,

- próbek.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ......................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ Szt. | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, kształt elektrody zbliżony do prostokąta bez podziału, dla pacjentów o wadze do 5 kg, powierzchnia elektrody maksymalnie 40 cm² Wymiary powierzchni czynnej 8 -10 cm x 4 -6 cm, Pasek podłączeniowy dł. min. 5 cm | 900 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody neutralna jednorazowe użytku, dzielona, kształt elektrody zbliżony do prostokąta, o równych powierzchniach czynnych obu części elektrody, dla pacjentów o wadze od 5 kg do 15 kg. Powierzchnia elektrody 70 - 72 cm², pasek połączeniowy dł. min. 2cm. | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone, o równych powierzchniach, kształt elektrody zbliżony do koła, powierzchnia elektrody 85 - 90 cm², dowolny kierunek przyklejania, odizolowany pierścień potencjału. | 200 szt. |  |  |  |  |  |

Elektrody muszą być kompatybilne z aparatami do diatermii elektrochirurgicznych  Erbe, VIO 300D, ERBE 300, Storz Autocon 90

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- certyfikatu kompatybilności,

- certyfikatu CE,

- próbek.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sondy p-H-metryczne wielorazowe do aparatów Digitrapper pH 400 firmy Medtronic, jednokanałowa z końcówką antymonową, wielokrotnego użytku z zewnętrzną referencją do pH-metrii przełykowej, średnica sondy 2,1mm | 60 szt. |  |  |  |  |  |

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ OPAKOWAŃ (Op.=50szt.) | CENA NETTO Op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody jednorazowe z żelem dla dzieci, hipoalergiczne Ø 30mm | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody jednorazowe z żelem dla dorosłych, hipoalergiczne | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody jednorazowe z żelem średnie (wym. 43mm x 46mm), hipoalergiczne | 1.200 |  |  |  |  |  |

ok.= ( 5 mm.

Elektrody powinny być wodoodporne, wodoszczelne, wykonane z pianki polietylenowej.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- certyfikatu CE.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka wielokrotnego użytku z PP poj. 140ml Wykonane z bezpiecznego i bardzo wytrzymałego materiału. Może być użyta do zamrażania, przewożenia, podgrzewania pokarmu i karmienia. Gładka powierzchnia wewnętrzna ścianek butelki. Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym. | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka wielokrotnego użytku z PP poj. 230ml Wykonane z bezpiecznego i bardzo wytrzymałego materiału. Może być użyta do zamrażania, przewożenia, podgrzewania pokarmu i karmienia. Gładka powierzchnia wewnętrzna ścianek butelki. Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym. | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Butelka szklana poj. 230 ml, możliwość mycia w zmywarce,[posiada skalę odporną na ścieranie. Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Lateksowy smoczek wielokrotnego użytku z odpowietrzaczem do płynów mały otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym 0 -6 m-ca. + nakrętka na butelkę. | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do mleka, średni otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym 0-6 m-c. + nakrętka na butelkę. | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem, duży otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym o-6 m-ca | 1.600 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do płynów mały otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym 6-18 m-ca. + nakrętka na butelkę | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do mleka średni otwór przepływowy dla dzieci w przedziale wiekowym 6-18 m-ca.+ nakrętka na butelkę | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Lateksowy smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do papek, otwór w kształcie krzyżyka przepływowego, dla dzieci w przedziale wiekowym 6-18 m-ca. | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Nakrętka pełne na butelkę | 1.200 szt. |  |  |  |  |  |

poz. 1, 2, 3 - istnieje możliwość złożenia oferty na butelki o pojemności (+10ml).

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żel do USG opakowanie 5 l, niezawierające dodatków soli, elementów ściernych i alkoholi, bakteriobójczy. Miękkie opakowanie z dozownikiem | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Żel do USG / opakowanie 250 – 260 g | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Żel do EKG / opakowanie 250 - 260g | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Kieliszki plastikowe do podawania leków, wielorazowe, skalowane | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Kieliszki szklane z grubego szkła do podawania leków, skalowane | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Szyna palcowa Zimera 50cm x 2 cm | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Szyna palcowa Zimera 50 cm x 5 cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Okularki ochronne dla niemowląt do fototerapii | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Podkłady higieniczne celulozowe, z warstwy chłonnej, zabezpieczone folią antypoślizgową, rozm. ok. 90cm x 170cm (± 5 cm) | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Worki na zwłoki 60cm x 70cm (± 5 cm) | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Worki na zwłoki 85 cm x 180 cm (± 5 cm) | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Worki na zwłoki 85 cm x 240 cm ( ± 5 cm) | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Osłonki do termometru Genius 2 op. a’96 szt. | 900 op. |  |  |  |  |  |

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO op./szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szpatułki drewniane (po 100 szt. w opakowaniu) | 1.000 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, poj. 0,5 litra, wysokość minimum 100 mm, kolor czerwony | 7.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, poj. 1 litr ( ±0,1 litr ), wysokość minimum 160 mm, kolor czerwony | 12.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, poj.1,1 litra ( ±0,1 litr ), wysokość minimum 285mm, kolor czerwony | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, poj. 5 litrów, kolor czerwony | 1.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, poj. 10 L - 11 L, kolor czerwony | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Smoczki gryzaczki dla noworodków | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Smoczki gryzaczki dla niemowląt starszych | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Majtki do kolonoskopii | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Rękawice foliowe (opakowanie po 100 szt.) | 150 op. |  |  |  |  |  |
| 11. | Staza automatyczna, wykonana z silnej elastycznej taśmy, posiadająca łatwe w użyciu zapięcie z możliwością stopniowego uwalniania ucisku jednym przyciskiem. Możliwość sterylizacji w autoklawie do 120°C. | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Półmaska filtrujaca P2 | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Maska chirurgiczna z osłonką na oczy | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Podkłady higieniczne 60 cm x 60 cm ( ± 5 cm) | 35.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych z wkładaną karteczką do opisu, proste zapięcie na zatrzask bez przekładania przez otwór w opasce | 35.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Opaski identyfikacyjne dla noworodków z wkładaną karteczką do opisu (niebieskie i różowe), proste zapięcie na zatrzask bez przekładania przez otwór w opasce | 35.000 szt. |  |  |  |  |  |

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okrężny układ anestetyczny dla dorosłych do rezonansu magnetycznego ( trzy rury, łącznik kątowy, trójnik, worek 2 l , łącznik do worka, rury o przekroju 22mm, rozciągliwe | 250 szt. |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane:

- trójnik (łącznik typu Y),

- 2 rury  długości min. 3,0 m, jedna z workiem długości min. 1 m

- łącznik kątowy/ trójnik kompatybilny z maską anestetyczną, filtrem lub rurką intubacyjną

- łącznik łączący rury z workiem oddechowym

- oznaczony wielkością worek oddechowy

- bezlateksowe, biologicznie czyste lub sterylne

- wszystkie elementy układu w jednym opakowaniu zbiorczym

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- certyfikatu CE.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pediatryczny układ okrężny do rezonansu magnetycznego (trzy rury, łącznik kątowy, trójnik, worek 1,0 litra, łącznik do worka) rury o przekroju 15mm, rozciągliwe | 400 szt. |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane:

- trójnik (łącznik typu Y),

- 2 rury  długości min. 3,0 m, jedna z workiem długości min. 1 m

- łącznik kątowy/ trójnik kompatybilny z maską anestetyczną, filtrem lub rurką intubacyjną

- łącznik łączący rury z workiem oddechowym

- oznaczony wielkością worek oddechowy

- bezlateksowe, biologicznie czyste lub sterylne

- wszystkie elementy układu w jednym opakowaniu zbiorczym

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- certyfikatu CE.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 10

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Noworodkowy układ anestetyczny do rezonansu magnetycznego (dwie rury, trójnik, Rury o przekroju 10mm, karbowane | 200 szt. |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane:

- trójnik (łącznik typu Y),

- 2 rury  długości min. 3,0 m,

- łącznik kątowy/ trójnik kompatybilny z maską anestetyczną, filtrem lub rurką intubacyjną

- oznaczony wielkością worek oddechowy

- bezlateksowe, biologicznie czyste lub sterylne

- wszystkie elementy układu w jednym opakowaniu zbiorczym

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- certyfikatu CE.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 11

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren długości minimum 1m z workiem 0,5 l., końcówka 22 F, przekrój rury 10mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- certyfikatu CE.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 12

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody jednorazowe, bezcieniowe do EKG dla dorosłych, średnica ok. 50mm | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody jednorazowe, bezcieniowe do EKG pediatryczne, średnica ok. 40mm | 7.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody jednorazowe, bezcieniowe do EKG noworodkowe, średnica ok. 30mm | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane:

- Żel stały

- Podłoże z pianki PE lub włókniny

- Okrągłe

- Bezcieniowe

- Specjalny czujnik węglowy przeznaczony do pracy w MRI

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- certyfikatu CE.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 13

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kołnierz ortopedyczny typu Schantza, jednoczęściowy profilowany anatomicznie. Zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa. Rozmiary S, M, L. | 400 szt. |  |  |  |  |  |

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- certyfikatu CE.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 14

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękojeść laryngoskopowa jednorazowego użytku, wykonana z niemagnetycznego lekkiego materiału, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem swiatła – dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Łyżka Miller jednorazowego użytku rozm.00, 0, 1, 2, 3, 4. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami ( poz. 1) w standardzie ISO 7376. Światłowód nieosłonięty dający mocne, skupione światło, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Łyżka McIntossh jednorazowego użytku rozm. 0, 1, 2, 3, 4. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami ( poz. 1) w standardzie ISO 7376. Światłowód nieosłonięty dający mocne, skupione światło, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. | 150 szt. |  |  |  |  |  |

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- certyfikatu CE.

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 15

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek chirurgiczny w formie kaptura okrywający szyję i ramiona, wykonany z chłonnej włókniny o gramaturze 25g/m | 1.200 szt. |  |  |  |  |  |

Numer fax-u lub e-mail pod który, Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy