ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz ofertowy

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

## Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych

## do oznaczania prokalcytoniny wraz z dzierżawą analizatora

Producent / Firma: ............................................................................

Urządzenie / Typ: ............................................................................. Rok produkcji: ……………..

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zużywalnych do oznaczania prokalcytoniny - w ilości

7 000 badań wraz z dzierżawą analizatora przystosowanego do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań  (umowa na okres 12 miesięcy)

- przyłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap do zestawu komputerowego w pracowni (wszystkie materiały potrzebne

do przyłączenia dostarcza Wykonawca),

- dostawę drukarki kodów kreskowych, która umożliwi współpracę w systemie LIS Eskulap,

- serwis techniczny i aplikacyjny - naprawy i przeglądy okresowe aparatury (minimum dwa w ciągu roku, co 6 miesięcy),

- interwencja serwisu w czasie do 24 godzin; w przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin możliwość wykonania badań na koszt

Wykonawcy w innym laboratorium; możliwość zdalnego wglądu w błędy i usterki w pracy analizatora,

- szkolenie z zakresu obsługi aparatury i wykonywania badań oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego,

- kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana na dwóch poziomach każdego dnia trwania umowy

- zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej,

- utworzenie funkcjonalnych stanowisk pracy do obsługi aparatury w pracowni,

- zapewnienie klimatyzacji pracowni przez cały okres obowiązywania umowy - konserwacje po stronie Wykonawcy.

Zaleca się dokonanie wizji lokalowej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z kierownikiem Centralnego Laboratorium Szpitala) w celu funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu oraz zapewnienia właściwych warunków eksploatacji w pracowni.

Wszystkie oferowane materiały, które zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami Zamawiającego należy podać w Tabeli ofertowej.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE - dla analizatora i odczynników.

- Instrukcje obsługi oferowanego analizatora w wersji elektronicznej (Pendrive).

- Potwierdzenie parametrów wymaganych tabela 1. Lp.1 i 5 do 10 oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych tabela 2. Lp.1do 2.

Wymagamy wskazania w treści oferty konkretnych miejsc - stron w wyciągu z Instrukcji obsługi, ulotkach produktowych,

potwierdzających w/w wymagane parametry.

- Metodyki / ulotki zawierające informacje dotyczące oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli - w wersji elektronicznej (Pendrive) .

Wraz z dostawą aparatury Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych - w wersji elektronicznej (Pendrive).

- Instrukcje obsługi aparatury, metodyki badań w wersji papierowej i elektronicznej (Pendrive).

Minimalne wymagania dla klimatyzatora:

Klimatyzator typu Split wykonany: 
- w klasie energetycznej chłodzenia „A++”.
- systemem automatycznego czyszczenia filtrów.
- urządzenie z gwarancją eksploatacyjną, z przeglądami min. 2 razy w roku uwzględnionymi w cenie oferty.

Dostawca przedstawi harmonogram obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji .

Moc chłodniczą układu dobierze Wykonawca dla potrzeb pomieszczenia wskazanego przez Kierownika Centralnego Laboratorium Szpitala. Odpowiedzialność za ocenę ponosi Wykonawca.

Tabela nr 1:  Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków - wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator w pełni automatyczny, do ilościowego oznaczania prokalcytoniny metodą chemiluminescencji. | Tak |  |  |
| 2. | Analizator - rok produkcji nie wcześniej niż 2014, po przeglądzie, w pełni sprawny, z pełną gwarancją eksploatacyjną. | Tak |  |  |
| 3. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanych sprzętów (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich kosztów). | Tak |  |  |
| 4. | Analizator do ustawienia na blacie. Ze względu na warunki zaleca się dokonanie wizji lokalowej w celu zapewnienia funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu w pracowni Zamawiającego. Oferenci na własne ryzyko przeprowadzają inwentaryzację wskazanego pomieszczenia przeznaczonego do pracy oferowanego sprzętu i zobowiązani są do dostarczenia wyposażenia, które zapewni funkcjonalną pracę w pracowni. | Tak |  |  |
| 5. | Czas oznaczania prokalcytoniny maksymalnie 20 minut | Tak |  |  |
| 6. | Automatyczna identyfikacja próbek badanych i odczynników przez kody kreskowe oraz możliwość „manualnego” programowania badań. | Tak |  |  |
| 7. | Automatyczna kalibracja – zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych; podać częstotliwość wykonywania wymaganych kalibracji na oferowanym analizatorze. | Tak |  |  |
| 8. | Wymagana liniowość testu minimum do 100 ng/ml W przypadku zaoferowania testu z liniowością poniżej 100 ng/ml, Wykonawca zapewni 15% większą od wymaganej ilość oznaczeń i doliczy do ilości wymaganych badań. Należy podać liniowość oferowanego testu. | Tak |  |  |
| 9. | Materiał kontrolny i kalibratory należy oszacować z uwzględnieniem warunków przechowywania oraz objętości wymaganych do analizy łącznie z objętością martwą. Podać stosowane objętości. | Tak |  |  |
| 10. | Zamawiający wymaga, aby analizator automatycznie wykonywał rozcieńczenia próbek w przypadku zaoferowania odczynników o liniowości poniżej 100 ng/ml. | Tak |  |  |
| 11. | Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli badania na dwóch poziomach normalnym i patologicznym) każdego dnia umowy, 7 dni w tygodniu. | Tak |  |  |
| 12. | Ilości oznaczeń przeznaczonych do wykonywania kontroli i kalibracji na zaoferowanym analizatorze należy doliczyć do ilości wymaganych badań. | Tak |  |  |
| 13. | Ilości materiałów należy oszacować z uwzględnieniem, że 60% spośród zaplanowanej ilości badań będzie wykonywana poza seriami badań. | Tak |  |  |
| 14. | Wykonywanie oznaczeń w kubeczkach pediatrycznych; Wykonawca zamieszcza w ofercie 7 000 szt. kubeczków odpowiednich do oferowanego analizatora. | Tak |  |  |
| 15. | Możliwość przechowywania wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych. | Tak |  |  |
| 16. | Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania na minimum 30 min (dostawa UPS). | Tak |  |  |
| 17. | Instalacja w Pracowni nr 125 Centralnego Laboratorium, utworzenie funkcjonalnego stanowiska pracy. | Tak |  |  |
| 18. | Dostarczenie instrukcji obsługi analizatora w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dostawą analizatora. | Tak |  |  |
| 19. | Zapewnienie dwustronnej komunikacji analizatora z LIS szpitala Eskulap (podłączenie, obsługa serwisowa i aktualizacja oprogramowania). | Tak |  |  |
| 20. | Dostawa drukarki kodów kreskowych, która umożliwi współpracę w systemie LIS Eskulap. | Tak |  |  |
| 21. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego. | Tak |  |  |
| 22. | Pełny serwis i okresowe przeglądy konserwacyjne, minimum dwa w ciągu roku, co 6 miesięcy. | Tak |  |  |
| 23. | Czas reakcji serwisu i usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego (dotyczy dni roboczych). | Tak |  |  |
| 24. | W przypadku awarii Wykonawca pokryje koszty wykonania badań w innym laboratorium – należy wskazać adresy laboratorium. | Tak |  |  |
| 25. | Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych - minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. | Tak |  |  |
| 26. | Dostarczenie ulotek wykonawczych testu dla wszystkich odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów - w języku polskim w formie pisemnej i elektronicznej wraz z dostawą analizatora. | Tak |  |  |
| 27. | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na 2020 rok: jedna próbka kontrolna przynajmniej 2 razy w roku; podać rodzaj i częstotliwość zaoferowanej kontroli. | Tak |  |  |
| 28. | Zapewnienie klimatyzacji pracowni na cały okres umowy, konserwacje po stronie Wykonawcy. | Tak |  |  |
| 29. | Dostawa całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy. | Tak |  |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETRY WYMAGANE” wymagana jest odpowiedź TAK to Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubrykach: „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY” oraz „OPIS ZAOFEROWANYCH WARUNKÓW”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji analizatora i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Tabela nr 2: Ocena parametrów technicznych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| Lp. | Parametry punktowane | Wymagana odpowiedź | Opis faktycznych warunków zaoferowanych przez Wykonawcę | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objętość próbki krwi do wykonania oznaczenia łącznie z przestrzenią martwą: maksymalnie 150 µl. | Tak/Nie |  | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |
| 2. | Wykonawca zapewnia możliwość wykonania prokalcytoniny – ewentualnej weryfikacji wyników w innym laboratorium na terenie Poznania, tym samym zestawem odczynników co zaoferowany; podać adresy. | Tak/Nie |  | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |

### W Tabeli nr 2 w kolumnie „Opis faktycznych warunków zaoferowanych przez Wykonawcę” wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE, zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku (i zostanie oceniony w sposób szczegółowo określony w tabeli).

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)   =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Tabela ofertowa: Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

W Tabeli należy podać wszystkie oferowane materiały, które zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami Zamawiającego

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania /ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne* * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 12 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł |  | ... zł |

*  z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

* *   z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

* * * z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

* * * * z wyszczególnieniem wszystkich wymaganych rodzajów materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy