PN 6/14

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane, o dwuskładnikowym rdzeniu, z igłą.

Czas wchłaniania 56-70 dni. Długość 75 cm, o czasie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | igła 16-17 mm ; ½ koła ; okrągła | 5 / 0 | 594 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | igła 16-17 mm ; ½ koła ; okrągła | 4 / 0 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | igła 20-22 mm ; ½ koła ; okrągła | 4 / 0 | 2916 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | igła 20-22 mm ; ½ koła ; okrągła | 3 / 0 | 6660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | igła 25-26 mm ; ½ koła ; okrągła | 2 / 0 | 2952 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | igła 30 mm ; ½ koła ; okrągła | 0 | 1512 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | igła 30-31 mm ; ½ koła ; okrągła | 1 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | igła ok.48 mm ; ½ koła ; okrągła | 2 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici  wchłaniane , syntetyczne , plecione , z  powloką  antybakteryjną , z  igłą.

Czas  wchłaniania do 70 dni. Długość ok. 70 cm .

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 17 mm ½ koła , okrągła | 5 / 0 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła 22 mm ½ koła, okrągła | 4 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła 22 mm ½ koła, okrągła | 3 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane, bez igły.

Czas wchłaniania 60-90 dni. Długość ok. 150 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nici wchłanialne | 4 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nici wchłanialne | 3 / 0 | 234 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nici wchłanialne | 2 / 0 | 918 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nici wchłanialne | 0 | 504 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane, bezbarwne, o dwuskładnikowym rdzeniu, z igłą.

Czas wchłaniania 56-70 dni. Długość 30 - 45 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | igła 6,5 mm lub 2 x 6,5mm ; 3/8 koła; szpatułkowa ; fioletowa | 7 / 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | igła 8 mm lub 2 x 8 mm; 1/4 koła ; szpatułkowa | 6 / 0 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | igła 8 mm lub 2 x 8 mm; 1/4 koła; szpatułkowa | 5 / 0 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | igła 11 mm; 3/8 koła; ostra | 5 / 0 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | igła 16 mm ; 3/8 koła; ostra | 4 / 0 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | igła 11 mm lub 2 x 11 mm; 3/8 koła; szpatułkowa | 4 / 0 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | igła 17 mm ; 3/8 koła; ostra | 3 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :   							             .........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, plecione, poliestrowe,  bez igły.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nici niewchłanialne; długości 60-75 cm | 3 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nici niewchłanialne; długości 60-75 cm | 2 / 0 | 2682 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nici niewchłanialne; długości 150-250 cm | 1 | 1620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nici niewchłanialne; długości 45-75 cm | 0 | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, powlekane, poliestrowe, z pojedynczą igłą.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła ok. 30 mm 1/2 koła, okrągła, długości ok. 75 cm | 0 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok. 40-45 mm 1/2 koła, okrągła lub okrągło-tnąca, długości ok. 75 cm | 1 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła ok. 40-45 mm 1/2 koła, okrągła lub okrągło-tnąca, długości ok. 75 cm | 2 | 666 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane, niebarwione, o dwuskładnikowym rdzeniu, z igłą.

Czas podtrzymywania 7 - 10 dni, czas wchłaniania do 42 dni. Długość ok. 45-75 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | igła 11 mm (+/-1mm) ;3/8 koła ; ostra | 5 / 0 | 354 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | igła 16 mm; 3/8 koła ; ostra | 4 / 0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | igła 16 mm ; 3/8 koła ; ostra | 3 / 0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, powlekane, poliestrowe, z podwójną igłą, długości ok.60-90 cm

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła ok. 17 mm ½ koła, okrągła, | 5 / 0 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok. 17 mm ½ koła , okrągła, | 4 / 0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła ok. 17 mm ½ koła , okrągła, | 3 / 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła ok. 25 mm ½ koła , okrągła, | 2 / 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, plecione, poliestrowe,  z igłą, długości ok. 60–90 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła ok. 17 mm 1/2 koła, okrągła | 2 / 0 | 1584 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok. 20 mm 1/2 koła, okrągła | 2 / 0 | 1296 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła ok. 26 mm 3/8 koła, tnąca | 2 / 0 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła ok. 25 mm, 1/2 koła, okrągła | 2 / 0 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła ok. 17 mm, 1/2 koła, okrągła | 3 / 0 | 468 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła ok. 17 mm, 1/2 koła, okrągła | 4 / 0 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 10

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, powlekane, poliestrowe , z podwójną igłą, o długości ok.60-75 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła ok. 13 mm 1/2 koła, okrągła | 3 / 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok.13 mm 1/2 koła, okrągła | 4 / 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 11

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne,  plecione , poliestrowe, szwy na łatkach, z podwójną igłą.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła ok. 13 mm; ½ koła, okrągła, długości ok. 45 cm | 3 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok. 20 mm; ½ koła, okrągła; długości ok. 75 cm | 4 / 0 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 12

............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, bezbarwne, okres podtrzymywania od 6-8 tygodni, z podwójną  igłą kardiochirurgiczną.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła ok. 13 mm 3/8 koła , okrągła , długości ok. 60 cm | 6 / 0 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok. 9-10 mm 3/8 koła , okrągła ,długości ok. 45 cm | 7 / 0 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 13

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe z igłą, okres podtrzymywania do 3 tygodni, długości ok. 45-70 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa, handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła ok. 13 mm, 3/8 koła, ostra | 5 / 0 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok. 16-17 mm , ½ koła, okrągła | 5 / 0 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła ok. 16-17 mm , ½ koła, okrągła | 4 / 0 | 2430 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła ok. 25-26 mm , ½ koła, okrągła | 3 / 0 | 1296 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła ok. 24-26 mm , ½ koła, okrągła | 2 / 0 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 14

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe na skórę z igłą, 45 - 75 cm długości.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 16 mm ; 3/8 koła , tnąca lub odwrotnie tnąca | 5 / 0 | 846 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła 19 mm ; 3/8 koła , tnąca lub odwrotnie tnąca | 4 / 0 | 4284 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła 24-26 mm ; 3/8 koła , tnąca lub odwrotnie tnąca | 3 / 0 | 7686 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła 39-40 mm ; 3/8 koła , tnąca lub odwrotnie tnąca | 2 / 0 | 954 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 15

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe, podwójna igła kardiochirurgiczna taper cardiopoint z polipropylenu, długości ok. 60-90 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa, handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 8 mm, 3/8 koła | 8 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok. 10 mm, 3/8 koła | 7 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła 8 mm, 3/8 koła | 7 / 0 | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła ok. 12-13 mm , 3/8 koła | 6 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła 10 mm, 3/8 koła | 6 / 0 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła 13 mm, 3/8 koła | 5 / 0 | 1242 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła ok. 16-17 mm ½ koła | 4 / 0 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła ok. 16-18 mm ½ koła | 3 / 0 | 324 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła ok. 25 mm ½ koła | 2 / 0 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 16

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe, podwójna igła kardiochirurgiczna taper cardiopoint z polipropylenu, długości ok. 60-90 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła ok. 17-18 mm ½ koła, | 2 / 0 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 17

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe, podwójna igła kardiochirurgiczna taper cardiopoint z polipropylenu, długości ok. 60-90 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 8 mm 3/8 koła, | 6 / 0 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 18

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe, podwójna igła kardiochirurgiczna taper cardiopoint z polipropylenu, długości ok. 60-90 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 10 mm, ½ koła, długości 60-75 cm | 5 / 0 | 2430 |  |  |  |  |  |  |  |

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 19

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nici  niewchłanialne , syntetyczne, jednowłóknowe, podwójna igła  kardiochirurgiczna taper cardiopoint.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 7-9,3 mm, 3/8 koła długości ok. 60 cm | 5 / 0 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 20

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wchłaniane nici chirurgiczne, jednorazowe podwiązki pętlowe, powlekane, plecione, syntetyczne typu Polysorb 0 EL 21 L | 0 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 21

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Asortyment | rozmiar | ilość opakowań | cena netto opakowania | cena brutto opakowania | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sztuczna opona do neurochirurgii | 6 x 8 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sztuczna opona do neurochirurgii | 4 x 10 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sztuczna opona do neurochirurgii | 5 x 4 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sztuczna opona do neurochirurgii | 1,5 x 3 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 22

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Watki chirurgiczne miękkie, z nitką.

| Lp. | Asortyment | rozmiar | ilość opakowań | cena netto opakowania | cena brutto opakowania | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Watki chirurgiczne | 13 x 13 mm 0,50 x 0,50’ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Watki chirurgiczne | 13 x 25 mm 0,50 x 1,00’ | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Watki chirurgiczne | 13 x 38 mm 0,50 x 1,50’ | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Watki chirurgiczne | 19 x 19 mm 0,75 x 0,75’ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Watki chirurgiczne | 13 x 76 mm 0,50 x 3,00’ | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Watki chirurgiczne | 13 x 51 mm 0,50 x 2,00’ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Watki chirurgiczne | 25 x 76 mm 1,00 x 3,00’ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Watki chirurgiczne | 7,62x7,62mm 3,00 x 3,00’ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 23

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Asortyment | ilość opakowań | cena netto opakowania | cena brutto opakowania | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaza hemostatyczna 5 cm x 7,5 cm x 20 sztuk | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gaza hemostatyczna 10 cm x 20 cm x 20 sztuk | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 24

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Asortyment | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody nasierdziowe czasowe pediatryczne z igłą 17-18 mm, ½ koła | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody nasierdziowe czasowe pediatryczne z igłą ok. 26 mm, ½ koła | 180 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 25

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Asortyment | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Druty stalowe z igłą ok. 45-48 mm, grubość 4 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Druty stalowe z igłą ok. 48 mm, grubość 5 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Drut stalowy z igłą ok. 40-45 mm, grubości 2 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 26

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Asortyment | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT % | wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Wosk kostny | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 27

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Asortyment | ilość opakowań | cena netto opakowania | cena brutto opakowania | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowyiilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Len skręcony, powlekany niewchłanialny, biały Rozmiar 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Len skręcony, powlekany niewchłanialny, biały Rozmiar 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Len skręcony, powlekany niewchłanialny, biały Rozmiar 3 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 28

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Asortyment | ilość opakowań | cena netto opakowania | cena brutto opakowania | VAT % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy tytanowe do podwiązywania naczyń do klipsownicy Ethicon LIGACLIP LT 200 | 5 op. x 36 sasz. x 6 klipsów |  |  |  |  |  |  |  |

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy