ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  1

WADIUM: 15 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

##### FORMULARZ OFERTOWY

Zakup i dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych

do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz dzierżawą aparatury

Producent / Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Urządzenie / Typ:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Należy podać powyższe dane dla całej oferowanej aparatury

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (lub zaoferowanie innego systemu zastępczego w przypadku oferowania analizatora niekompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem) - w ilości i asortymencie odpowiednim do ilości wykonywanych badań (według wykazu z tabeli nr 3)  wraz z dzierżawą automatycznego analizatora (umowa na okres 3 lat);

- automatyczny analizator i sprzęt back up działający w systemie zamkniętym;

- przyłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap (wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia  dostarcza  Wykonawca);

- serwis techniczny i aplikacyjny - bezpłatne naprawy i przeglądy okresowe aparatury - 2 przeglądy w ciągu roku łącznie z posiadanym systemem back up;

- interwencja serwisu w czasie do 24 h od zgłoszenia telefonicznego, możliwość zdalnego wglądu w błędy i usterki w pracy analizatora;

- szkolenie z zakresu obsługi aparatury i wykonywania badań oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego;

- utworzenie funkcjonalnych stanowisk pracy do obsługi aparatury w pracowni;

- dostarczenie i instalacja 2 zestawów komputerowych oraz 1 drukarki - minimalne wymagania podane poniżej;

- dostarczenie i instalacja klimatyzatora w Pracowni 126 Centralnego Laboratorium (minimalne wymagania podane poniżej), zapewnienie sprawnego

klimatyzatora przez cały okres trwania  umowy: konserwacja, przeglądy, naprawy po stronie Wykonawcy.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- Deklaracje CE - dla aparatury oraz odczynników;

- Potwierdzenie parametrów wymaganych - granicznych Tabela 1, Lp. 5 do 24 oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych Tabela 2, Lp. 1 do 7.

Wymagamy wskazania w treści dokumentów przedmiotowych złożonych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, konkretnych miejsc - stron w wyciągu z Instrukcji obsługi, ulotkach produktowych, metodykach informacji potwierdzających w/w wymagane parametry;

- Metodyki/ulotki zawierające informacje dotyczące oferowanych odczynników w języku polskim, w formie elektronicznej (pendrive);

- Szczegółowy harmonogram dostaw.

Wraz z dostawą analizatora Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, w wersji elektronicznej (pendrive).

- Instrukcje obsługi aparatury, metodyki badań w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej (pendrive).

Uwaga! W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (Kierownikowi Centralnego Laboratorium Szpitala) harmonogramy dostaw oferowanych produktów (na kolejne okresy trwania umowy), które stanowić będą integralną część zawartej z wybranym Wykonawcą umowy.

Minimalne wymagania dla klimatyzatora:

Klimatyzator typu Split wykonany:

- w klasie energetycznej chłodzenia „ A++”;

- filtr plazmowy lub inne rozwiązanie oczyszczające powietrze z bakterii, wirusów, roztoczy, zapachów;

- urządzenie z gwarancją eksploatacyjną przez cały czas trwania umowy, z przeglądami 2 razy w roku uwzględnionymi w cenie oferty (przeglądy

dokonywane na zlecenie Wykonawcy).

Moc chłodniczą układu oceni i dobierze Wykonawca dla potrzeb pomieszczenia Pracowni 126 Centralnego Laboratorium z uwzględnieniem wymagań pracujących w nim urządzeń.

Odpowiedzialność za ocenę ponosi Wykonawca.

Minimalne wymagania zestawu komputerowego - podłączenie zestawu po stronie Wykonawcy:

Stacja robocza: procesor Intel i5 lub lepszy, pamięć RAM min. 4 GB, HDD min. 256 GB SSD, DVD-RW, karta graficzna, monitor w formacie 16:9 min. 19” LCD, karta sieciowa 10/100/1000, klawiatura, mysz laserowa, min. 8 portów USB – w tym: 4 z przodu obudowy, złącze COM – wymagane w przypadku połączenia aparatu ze stacją roboczą.

System operacyjny: umożliwiający integrację z systemem Eskulap, pakiet biurowy kompatybilny z systemem informatycznym szpitala Eskulap Lic: akademik.

Czytnik kodów kreskowych spełniający warunki podłączony do USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix, USB min. 400 VA

W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo COM - kabel transmisyjny danych pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem - 1 szt.

(odpowiednia długość kabla między adapterem a komputerem).

W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo sieciowe LAN - wymagany switch zarządzalny - 1 szt. oraz kable transmisyjne lan - patchcord w ilości 3 szt. o długości 3 metrów (odpowiednia długość kabla między adapterem a komputerem).

Drukarka: laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min. 20-25 str./min., drukarka musi posiadać port USB Hi-Speed 2.0

i port Ethernet 10/100, dodatkowo kable połączeniowe - kabel USB Hi-Speed 2.0 o długości 1,6 metra lub patchcord kat. 5e o długości 1,6 metra (w zależności od podłączenia do stacji roboczej).

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku i inne materiały w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy. Wszystkie wymagane dokumenty w języku  polskim.

Zaleca się (nie jest to jednak bezwzględnie wymagane) dokonanie wizji lokalowej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Centralnego Laboratorium, tel.: 61 8491245, 559) w celu funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanych sprzętów oraz zapewnienia właściwych warunków eksploatacji w Pracowni.

TABELA 1: Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych (minimalnych)

| L.p. | Parametry wymagane (graniczne) | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W pełni zautomatyzowany analizator wykonujący całą procedurę badania od momentu rejestracji otrzymanej próbki do przesłania wyniku do komputera | Tak |  |  |
| 2. | Analizator – rok produkcji nie wcześniej niż 2017, po przeglądzie z pełną gwarancją eksploatacyjną (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii zaoferowanego analizatora skutkować będzie obowiązkiem wymiany aparatu wraz z pokryciem wszelkich kosztów przez Wykonawcę) | Tak |  |  |
| 3. | Analizator nastołowy dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem, o nośności dostarczonej do wagi kompletnej aparatury | Tak |  |  |
| 4. | Analizator pracujący w trybie wolnego dostępu, który umożliwi rozpoczęcie wykonywania badań łącznie z nakropieniem materiału badanego w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej oraz posiadający funkcję wykonywania badań pilnych | Tak |  |  |
| 5. | Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji dłuższej niż 15 min. | Tak |  |  |
| 6. | Metoda pomiaru oparta o technikę mikrotestów kolumnowych: aglutynacji krwinek czerwonych z przeciwciałami monoklonalnymi | Tak |  |  |
| 7. | Analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej ( kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): - grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty – A, anty – B oraz odczynników anty – D VI ( - ) oraz jedna seria wykrywająca większość słabych odmian antygenu D - przeciwciała grupowe do grup krwi – izoaglutyniny A1, B - badanie grupy krwi noworodka: I seria anty – A, anty – B, anty – D VI ( - ); II seria inny klon lub seria anty – A, anty – B, anty – D wykrywająca większość słabych odmian antygenu D - badanie przeglądowe w teście antyglobulinowym ( PTA – LISS, surowica poliwalentna ) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych włączając antygen Cw - kontrola grupy krwi w zakresie anty – A, anty – B, anty – D dla biorców kategoria DVI (-) oraz kontrola anty – D u dawców umożliwiająca wykrycie większości słabych odmian antygenu D - wykonanie próby zgodności w środowisku PTA - LISS | Tak |  |  |
| 8. | Akceptowane dowolne probówki (śr. 12-16 mm, wysokość nie większa niż 10mm) z próbkami krwi i ich rozpoznanie przez analizator | Tak |  |  |
| 9. | Identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające informacje o numerze serii i datę ważności odczynników | Tak |  |  |
| 10. | Monitorowanie załadowanych na pokład analizatora odczynników – analizator zgłasza stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań | Tak |  |  |
| 11. | Wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów analizatora ( wirówki – kontrola prędkości wirowania, inkubatora – kontrola temperatury inkubacji, igły pipetującej – kontrola objętości pipetowania ) | Tak |  |  |
| 12. | Wydajność oferowanego analizatora min. 30 grup (A B D/A1, B) z badaniem przeglądowym p-ciał odpornościowych (na 3 krwinkach wzorcowych)/ 1 godz. | Tak |  |  |
| 13. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator zakorkowanych probówek | Tak |  |  |
| 14. | Objętość próbki krwi pacjenta oraz dawcy krwi do próby zgodności 50µl | Tak |  |  |
| 15. | Wyposażenie analizatora w detektor poziomu cieczy próbek i odczynników, w detektor skrzepów dla próbek | Tak |  |  |
| 16. | Zabezpieczenie przed kontaminacją – analizator wykorzystuje jednorazowe mikroprobówki do zawieszania krwinek | Tak |  |  |
| 17. | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator | Tak |  |  |
| 18. | Automatyczna kalibracja igieł po ich wymianie | Tak |  |  |
| 19. | Analizator posiadający automatyczny system kontroli niezgodności bieżących wyników z wynikami w archiwum | Tak |  |  |
| 20. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) | Tak |  |  |
| 21. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak |  |  |
| 22. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonywanych testów | Tak |  |  |
| 23. | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu zawierający zarówno przeciwciała anty- D (0,05 IU/ml) i/lub anty – Fy a | Tak |  |  |
| 24. | Temperatura przechowywania wszystkich kart 18 - 25° C | Tak |  |  |
| 25. | Odczynniki gotowe do użycia. Surowice wzorcowe naniesione na kolumienki przez producenta (w tym odczynnik wykrywający większość słabych odmian antygenu D), a krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1% | Tak |  |  |
| 26. | Wszystkie karty, krwinki i aparatura (automat, wirówki, inkubator, pipety) od jednego producenta – z wyjątkiem sprzętu komputerowego, płynów systemowych analizatora | Tak |  |  |
| 27. | Zapewnienie pełnego manualnego systemu back – up (z zastosowaniem tych samych kart i odczynników jak w automatycznym analizatorze) wraz z cieplarką, wirówką i z niezbędnym zestawem komputerowym, czytnikiem kodów kreskowych i UPS Posiadany przez Zamawiającego sprzęt do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej: wirówki: ID- Centrifuge 24SI, ID – Centrifuge 6S, ID –inkubator 37 SII i pipetory ID – FP – 4 produkcji DiaMed W przypadku oferowania analizatora niekompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, Oferent winien dostarczyć: - 2 wirówki dedykowane do systemu – stały czas i prędkość wirowania z wyjmowanym rotorem bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji komory wirowania - inkubator dedykowany do systemu z wyświetlaczem czasu i temperatury inkubacji - 2 pipety automatyczne manualne dedykowane do systemu - dozownik do diluentu ( jeśli konieczny ) | Tak |  |  |
| 28. | Dostawa sprzętu w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy | Tak |  |  |
| 29. | Instalacja sprzętu w Pracowni nr 126 Centralnego Laboratorium, utworzenie funkcjonalnych stanowisk pracy | Tak |  |  |
| 30. | Dostarczenie i instalacja klimatyzatora w Pracowni 126 Centralnego Laboratorium; zapewnienie sprawnego klimatyzatora przez cały czas trwania umowy: konserwacje, przeglądy, naprawy po stronie Wykonawcy | Tak |  |  |
| 31. | Dostarczenie i instalacja 2 zestawów komputerowych oraz 1 drukarki. Dwukierunkowa komunikacja z LIS Eskulap z wykorzystaniem kodów kreskowych. Podłączenie sprzętów do systemu Eskulap w terminie do 3 tygodni od dnia instalacji | Tak |  |  |
| 32. | Możliwość wprowadzenia badań bezpośrednio przez użytkownika poza systemem informatycznym | Tak |  |  |
| 33. | Autoryzowany serwis w czasie trwania umowy (min. 2 przeglądy okresowe w roku, czas naprawy do 2 dni roboczych od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego). Pełna obsługa serwisowa dotyczy analizatora i systemu back up. | Tak |  |  |
| 34. | Możliwość zdalnej obsługi i diagnostyki serwisowej analizatora. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz udostępnienia listy osób korzystających ze zdalnego dostępu do analizatorów | Tak |  |  |
| 35. | Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego. | Tak |  |  |
| 36. | Dostarczenie z dostawą sprzętu instrukcji obsługi aparatury i metodyk wykonania testów w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej ( pendrive ) | Tak |  |  |
| 37. | Dostarczenie z dostawą aparatury wykazu substancji niebezpiecznych i ich kart charakterystyk w wersji elektronicznej ( pendrive ) | Tak |  |  |
| 38. | Termin ważności oferowanych odczynników od daty dostawy do Zamawiającego – min. 6 miesięcy, z wyjątkiem produktów krwinkowych – min. 5 tygodni | Tak |  |  |
| 39. | Dostawa produktów krwinkowych wg. harmonogramu dostaw, transportem monitorowanym, zgodnie z wymogami producenta, w dni robocze godz. 8.00 – 14.00 | Tak |  |  |
| 40. | Kalkulacja wyceny winna obejmować wszystkie materiały zużywalne i odczynniki dodatkowe oraz krwinki firmowe gotowe do użycia – odpowiednio do wykonania podanej ilości badań w czasie trwania umowy ( Tabela 3 ) | Tak |  |  |
| 41. | Wraz z dostarczonym systemem aparatury, Wykonawca zapewnia wykonanie walidacji sprzętów zgodnie z określonymi przepisami. Walidacja potwierdzona raportem | Tak |  |  |
| 42. | W przypadku zaoferowania analizatora kompatybilnego ze sprzętem Zamawiającego, Wykonawca zapewnia pełną obsługę serwisową sprzętu będącego własnością Zamawiającego oraz zobowiązuje się do jego wymiany w przypadku awarii niemożliwej do usunięcia | Tak |  |  |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli 1 w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” wymagana jest odpowiedź TAK  zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce „Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków”.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowana w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowana) aparatura jest kompletna i będzie po zainstalowaniu gotowa do użycia -  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu aparatury spełniającej wszystkie wyspecyfikowane parametry.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnej utylizacji produktów.

TABELA 2: Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełne oznaczenie grupy krwi tj. antygeny i izoaglutyniny grupowe na jednej karcie | Tak/Nie |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
| 2. | Odczynnik wykrywający kat. D VI naniesiony fabrycznie na kolumny kart do weryfikacji antygenów ABO i Rh u dawców oraz kart do wykonywania pełnej grupy krwi z badaniem izoaglutynin (II klon wykrywający kat. D VI) | Tak/Nie |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
| 3. | Czas utrzymywania krwinek wzorcowych (grupowe i PTA) na pokładzie analizatora bez potrzeby wykładania - podać czas | Tak/Nie |  |  | Min. 7 dni - 5 pkt. Poniżej 7 dni - 1 pkt |
| 4. | Czas wykonania pełnego badania grupy krwi i próby zgodności – podać czas | Tak/Nie |  |  | Do 25 minut - 5 pkt Powyżej 25 minut -1pkt |
| 5. | Nieelektryczna (manualna) pipeta do systemu back - up | Tak/Nie |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt |
| 6. | Analizator pracuje 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania analizatora | Tak/Nie |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
| 7. | Infolinia serwisowa 365 dni w roku min. czas od 8:00 do 20:00 ze zdalną interwencją / naprawą | Tak/Nie |  |  | Tak - 10 pkt. Nie - 1 pkt. |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli nr 2.  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)   =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy, iż oferowana w niniejszym postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowana) aparatura jest kompletna i będzie po zainstalowaniu gotowa do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

TABELA 3: Wymagane ilości badań

| L.p. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagana ilość badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grupa krwi + badanie przeglądowe p-ciał czerwonokrwinkowych w PTA | - antygeny układu AB0 – 1 klon - antygeny układu Rh – 2 klony - p-ciała układu AB0 - badania przeglądowe p- ciał czerwonokrwinkowych w PTA | 15000 + kontrole |
| 2. | Grupa krwi noworodka + badanie przeglądowe p – ciał czerwonokrwinkowych w PTA | - antygeny układu AB0 – 2 klony lub 2 różne serie tego samego klonu - antygeny układu Rh – 2 klony - badania przeglądowe p- ciał czerwonokrwinkowych w PTA | 2000 |
| 3. | Próba zgodności serologicznej | - antygeny układu AB0 i układu Rh u biorcy i dawcy - badania przeglądowe p- ciał czerwonokrwinkowych w PTA u biorcy - próba krzyżowa biorca/dawca w PTA | 10000+ kontrole ( biorcy ) 13000+ kontrole ( dawcy ) 13000 próby krzyżowe + 10000 badanie przeglądowe p-ciał czerwonokrwinkowych u biorcy |
| 4. | Materiały kontrolne | Do wymaganej ilości badań należy doliczyć wykonywanie kontroli codziennej |  |

Uwaga! Dodatkowo (w cenie oferty) należy uwzględnić materiały kontrolne (surowice i krwinki wzorcowe) oraz odczynniki, karty i materiały zużywalne zarówno do analizatora, jak i systemu back up w ilości zapewniającej wykonanie codziennej kontroli jakości zgodnie z zaleceniami IHiT, przez cały okres trwania umowy. Zamawiający będzie wykonywał codzienną kontrolę głównie na oferowanym analizatorze automatycznym, a systemem back up w razie potrzeby.

Ilość oferowanych materiałów należy oszacować z uwzględnieniem, że 40 % spośród zaplanowanej ilości analiz będzie wykonywana poza seriami badań. Wykonawca wyszczególnia ilości wraz z podaniem cen jednostkowych za opakowanie, z podaniem wielkości opakowania , w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań (przez cały okres obowiązywania umowy).

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent nr kat Nazwa handlowa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto – za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT w % | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kalibratory * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria materiały eksploatacyjne * * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu (wymienić składowe systemu) |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania! | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT w % | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł |  | ... zł |

*    z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 3 lata

* * z wyszczególnieniem wszystkich materiałów kontrolnych, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z zaplanowanymi ilościami według trwałości materiałów kontrolnych i

zgodnie z wymaganiami siwz

* * *  z wyszczególnieniem wszystkich kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z zaleceniami producenta i trwałością kalibratorów

* * * * z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie umowy

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

____________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.............................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy