ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  1

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw składający się z jednorazowego wkładu kontrastu o pojemności 150 ml oraz złącza szybkiego napełniania/łącznik rurkowy | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe, sterylne złącze niskiego ciśnienia, o długości 152 cm, z trójnikiem o wytrzymałości 355 psi, do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT | 20 opakowań x 50 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do systemu Medrad Stellant CT: wkład jednorazowy o pojemności 200 ml (2 szt.), złącze szybkiego napełniania oraz złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem o długości 152 cm i wytrzymałości 355 psi | 80 opakowań x 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkłady do zestawu wstrzykiwacza kontrastu Medrad SPECTRIS SOLARIS EP (zestaw składający się z dwóch jednorazowych wkładów do kontrastu o pojemności 65 i 115 ml, dwóch ostrzy typu „spike”, złącza niskiego ciśnienia typy „T” z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o wytrzymałości 350 psi) | 20 opakowań x 50 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Łącznik typu „T” z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o wytrzymałości 350 psi | 30 opakowań x 50 sztuk |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ......................................

...................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  2

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik balonowy do PTA SLEEK RX i SLEEK OTW -Średnica kanału centralnego 0,014” -Średnice balonów 1,25mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; 5mm -Długości 1,5cm-22cm -Ciśnienie robocze (RBP) 13-16 atm -Profil 4F -Materiał balonu – nylon -Długość cewnika 150 cm -Cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy pokryty silikonem -Cewniki integralne z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika lub pęcherzyków powietrza w układzie -Dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów -System monorail RX oraz OTW -Dwudzielny prześwit | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Balonowy PowerFlex pro i PowerFlex extreme - kompatybilny z prowadnikiem 0,035 - dwudzielny prześwit - atraumtycza końcówka - Dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów - ciśnienie robocze – 7 – 20 atm - system OTW - kompatybilny z koszulkami 5 – 9 F - średnice: 3 – 10 mm - długość cewnika (balonu): 2 – 22 cm - Cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy pokryty silikonem | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik Balonowy MaxiLD - kompatybilny z prowadnikiem 0,035 - system OTW - kompatybilny z koszulką 8 – 12 F - profil wejścia 7F - ciśnienie robocze 5 – 6 atm - średnica balonu: 14 - 25 mm - długość balonu: 4 – 8 cm - balon przeznaczony do użycia w tętnicach o dużej średnicy - dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów | 50 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik Balonowy Savy i Savy Long - Cewnik balonowy o niskim profilu wejścia - kompatybilny z prowadnikiem 0,018 - system wprowadzający OTW - balon oraz shaft pokryty substancją pozwalającą na łatwe i atraumatyczne przejście przez zmianę - Dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów - taperowany shaft 3,5 F do 3 F pozwalający na łatwe przejście przez zmianę oraz wprowadzenie. - kompatybilny z koszulką 4 i 5 F - ciśnienie robocze: 10 – 15 atm - średnica cewnika: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 mm - długość cewnika: 2 – 22 mm | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik Balonowy Slalom - System OTW - Dwudzielny prześwit - Dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów - kompatybilny z prowadnikiem 0,018 F - kompatybilny z koszulką 4 – 6 F - śrenica balonu: 3 – 8 mm - długość balonu: 2 i 4 cm - Cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy pokryty silikonem | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik balonowy Aviator plus - cewnik Balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,014F - system wprowadzający Rapid exchange - dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów - balon o bardzo niskim profilu wejścia 3,3 F dla długości 25 cm - cewnik kompatybilny z koszulka 4F - ciśnienie robocze: 12-14atm - długość balonu: 1,5; 2; 3; 4 cm - średnica balonu: 4; 4,5; 5; 5,5; 6 i 7 mm | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ......................................

...................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR   3

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | Asortyment | Ilość | Cena netto sztuki | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy, pediatryczny linia plucząca 150 cm (+/- 5 cm) biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem(szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia 3cc, o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% linia pacjenta, średnica wewnetrzna drenu 1,14mm o długości 150 cm (+/- 5 cm), system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik posiada wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 60 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula do bezpiecznego, bezigłowego pobierania do gazometrii kaniula kompatybilna z oferowanym systemem bezigłowym pakowane sterylnie | 750 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | System do bezpiecznego, bezigłowego pobierania krwi bezpośrednio do próżniowych systemów system zbudowany z kaniuli i uniwersalnego portu, umożliwiającego pobieranie próbek krwi bezpośrednio do próżniowych pojemników, pakowany pojedynczo, sterylnie | 750 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze długości linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm), biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem(szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii i kraników system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 1500 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Czujnik do pomiaru cisnienia metodą krwawą – pojedynczy, pediatryczny, wyposażony w zamknięty system do pobierania krwi: jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia 30cc przystosowany do pracy z pompami infuzyjnymi, o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, długość lini płuczącej min 150 cm błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% linia pacjenta, o długości min 120 cm, zintegrowana strzykawka o pojemności min. – 5 ml., bezigłowy port, zakończone końcówką luer-lock, umożliwiający pobranie krwi, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik posiada wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 60 sztuk |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

...................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR   4

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | Asortyment | Ilość | Cena netto sztuki | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej musi zawierać: czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, linia płucząca o długości min 150 cm (+/- 5 cm), linia pacjenta o długości min. 210 cm częstotliwość własna czujnika ≥ 200 Hz szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia w czujniku połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia rozpoczęcie pomiaru termodylucji generowane wzrostem ciśniania wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego i cisnienia OCŻ na monitorze przyłóżkowym kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem sie płynów w trakcie kalibracji, z portem do pomiary temperatury poliuretanowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm) z czujnikiem do pomiaru temperatury przetwornik do pomiaru ciśnienia OCŻ, o częstotliwości własnej czujnika ≥ 200 Hz, z dodatkowym portem na lini płuczącej, umożliwiającym podłączenie czujnika do pomiaru rzutu serca do jednego zestawu IV, linia pacjenta o długosci min 150 cm, z dwoma kranikami trójdrożnymi i wbudowanym portem do testowania działania przetwornika | 30 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z: czujnika o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczacym w postaci wielokierunkowego wypustka, inii płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm), inii tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godzinę brak konieczności kalibracji czujnika dwóch kraników trójdrożnych dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia prostolinijny przepływ przez czujnik wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym | 15 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej metodą spektofotometrii: możliwość kalibracji cewnika metodą in Vitro oraz in Vivo możliwość aktualizacji hemoglobiny możliwość ciągłego pomiaru ScvO2/SvO2 z aktualizacją pomiaru co 2 sek. Rozmiary 8 F/20 cm/ 4,5 F/5cm/ 4,5 F/8cm/ 5,5 F/8cm/ 5,5 F/15 cm. | 8 sztuk |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR   5

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | Asortyment | Ilość | Cena netto sztuki | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent Genesis CRPG PPS | 10 sztuk |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  6

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | Asortyment | Ilość | Cena netto sztuki | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stymulator SSIR z funkcją komunikacji bezprzewodowej | 15 sztuk |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne :

|  | nazwa producenta |  |
| --- | --- | --- |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE |
| 1 | Żywotność urządzenia przy 100% pacing, 500 Ohm, 2,5V min. 12 lat |  |
| 2 | Grubość stymulatora < 7 mm |  |
| 3 | Objętość stymulatora < 11 cm ³ |  |
| 4 | Waga < 22 g |  |
| 5 | Tryb stymulacji VVI(R), AAI(R) |  |
| 6 | Program nocny lub spoczynkowy |  |
| 7 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V |  |
| 8 | Szerokość impulsu, min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 9 | Czułość komorowa - min. zakres 0,5 – 10 mV |  |
| 10 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody, progu stymulacji, amplitudy potencjałów komorowych |  |
| 11 | Gniazdo stymulatora typu IS-1 dla elektrody |  |
| 12 | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału komorowego |  |
| 13 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności w trybie "beat by beat" |  |
| 14 | Zapis IEGM w pamięci stymulatora > 10 min |  |
| 15 | Automatyczne przełączanie polarności z bipolarnej na unipolarną w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrody |  |
| 16 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody, ERI – sygnał dźwiękowy i/lub wibracyjny generowany przez stymulator |  |
| 17 | Możliwość domowego monitorowania pracy stymulatora |  |
| 18 | Bezprzewodowa komunikacja stymulatora z programatorem |  |

Uwaga!

### W kolumnie „PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie przechowywany w ramach depozytu-magazynu. Wykonawca przekaże, a Zamawiający przyjmie w nieodpłatne przechowanie sprzęt medyczny. W przypadku wykorzystania wyrobów Zamawiający sporządzi zamówienie, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i prześle to zestawienie Wykonawcy, który zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu o wyroby wymienione w zamówieniu.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR   7

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | Asortyment | Ilość | Cena netto sztuki | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent Kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stymulator DDDR z funkcją komunikacji bezprzewodowej | 15 sztuk |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne :

|  | nazwa producenta |  |
| --- | --- | --- |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE |
| 1 | Żywotność urządzenia przy 100% pacing, 500 Ohm, 2,5V min. 8 lat |  |
| 2 | Grubość stymulatora < 7 mm |  |
| 3 | Objętość < 11 cm ³ |  |
| 4 | Waga < 22 g |  |
| 5 | Tryb stymulacji AAI(R), VVI(R), DDD(R), DDI(R) |  |
| 6 | Program nocny lub spoczynkowy |  |
| 7 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V |  |
| 8 | Szerokość impulsu, min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 9 | Czułość komorowa - min. zakres 0,5 - 10 mV |  |
| 10 | Czułość w kanale przedsionkowym dla wyczuwania bipolarnego min. zakres 0,3 – 4 mV |  |
| 11 | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe min. zakres 70-300 ms |  |
| 12 | Algorytm do unikania stymulacji komorowej |  |
| 13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod, progu stymulacji, amplitudy potencjałów natywnych w obu kanałach |  |
| 14 | Gniazdo stymulatora typu IS-1 dla elektrody |  |
| 15 | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału komorowego / przedsionkowego |  |
| 16 | Automatyczna zmiana czułości w komorze na podstawie pomiaru sygnałów własnych serca |  |
| 17 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności w trybie "beat by beat" |  |
| 18 | Automatyczny pomiar progu stymulacji przedsionkowej |  |
| 19 | Zapis IEGM w pamięci stymulatora > 10 min |  |
| 20 | Automatyczne przełączanie polarności z bipolarnej na unipolarną w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrody |  |
| 21 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody, ERI – sygnał dźwiękowy/wibracyjny generowany przez stymulator |  |
| 22 | Możliwość domowego monitorowania pracy stymulatora |  |
| 23 | Bezprzewodowa komunikacja stymulatora z programatorem |  |
| 24 | Zmiana trybu stymulacji w przypadku częstoskurczu nadkomorowego |  |

Uwaga!

### W kolumnie „PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie przechowywany w ramach depozytu-magazynu. Wykonawca przekaże, a Zamawiający przyjmie w nieodpłatne przechowanie sprzęt medyczny. W przypadku wykorzystania wyrobów Zamawiający sporządzi zamówienie, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i prześle to zestawienie Wykonawcy, który zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu o wyroby wymienione w zamówieniu.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy