ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 - rękawice diagnostyczne nitrylowe

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne, wykonane z syntetycznego kauczuku nitrylowego niejałowe, bezpudrowe, o teksturowanych końcówkach palców lub o całej powierzchni teksturowej. Wytrzymałość min 6,5 N po starzeniu w rozmiarze XS do XL. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawa i lewą dłoń, rolowany brzeg. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych ( poza cytostatykami) zgodnie z normą EN 374-3 min. 11 substancji (poza cytostatykami), informacja o barierowości dla min. 1 alkoholu stosowanego w dezynfekcji ( etylowego lub izopropanolu 70% z czasem min 10min).Grubość rękawicy na palcu 0,10 – 0,12 mm. Zgodność z normą EN 455, EN 420, będące wyrobem medycznym oraz środkiem ochrony osobistej Kat. III. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru ( op. a’ 100 szt.), badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 ( fabryczne oznakowanie na opakowaniu), AQL- 1,0. | 50.000 op. |  |  |  |  |  |

Uwaga:

- Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku.

- Na potwierdzenie wymagań Zamawiajacego, Wykonawca załączy do oferty katalogi, ulotki, protokół badań wg. EN 455 nie starszy niż z 2015 r.( zgodny z próbkami) oraz deklarację zgodności CE

- Wykonawca załączy próbki w ilości po 100 szt. w rozmiarze M, w oryginalnym opakowaniu.

- Raporty z badań potwierdzające odporność chemiczną wystawione przez jednostkę notyfikowaną w formie oryginalnego raportu.

Termin dostaw: …… dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy