Poznań, dnia 18.02.2016 r.

dot.: PN 7/16

DZP 67/2016

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych, nitrylowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 7/16).

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt. o wytrzymałości min 6N po starzeniu, AQL  1,5 pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem