Poznań, dnia 08.03.2016 r.

dot.: PN 7/16

DZP 115/2016

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych, nitrylowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 7/16).

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm (±0,01mm)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL = 1,5?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200szt (XS –L) oraz a’180szt (XL) z odpowiednim przeliczeniem do 25 000 opakowań?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane zgodnie z normą EN 374-3  na substancje chemiczne ( min. przebadane substancje: kwas siarkowy, wodorotlenek sodu, dietyloamina, karmustyna, fluorouracyl, cis-diamina dichloroplatyna, karboplatyna cis–diamina, mitomicyna, monowodzian cyklofosfamidu, aldehyd glutarowy, alkohol isopropylowy 70% (przenikanie po 15 minutach), alkohol etylowy 100% (przenikanie po 75 minutach)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,5?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania raportu z badań potwierdzających odporność chemiczną wystawionego przez jednostkę notyfikowaną i dopuści załączenie raportu z badań przeprowadzonych w laboratorium producenta?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8 - dotyczy Projektu umowy

- Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź Ad.1.: Realizacja zamówienia nastąpi sukcesywnie (w miarę potrzeb Zamawiającego), przez okres dwóch lat, licząc od daty zawarcia umowy (na podstawie zapotrzebowań kierowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne do Działu Zaopatrzenia tut. Szpitala).

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 lit. a) wzoru umowy została dopisana fraza o następującej (lub podobnej) treści: „lub w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dopisanie powyższej frazy nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności, za które druga strona ponosi odpowiedzialność, strona rozwiązująca umowę pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy z powodu jej nienależytego wykonywania miało miejsce pisemne wezwanie do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje stronę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź Ad. 2-4: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o wytrzymałości na zrywanie 6,0 N po starzeniu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych w rozmiarze XL były pakowanych a’90 szt., reszta rozmiarów pakowana a’100 szt.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań z widocznym oznaczeniem numerycznym rozmiaru, bez kolorystycznego zróżnicowania rozmiarów.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic charakteryzujących się AQL 1,5 z oznaczeniem na opakowaniu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem