ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  1

WADIUM: 3 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa 1,0 j.u. | 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska krtaniowa 1,5 j.u. | 300 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska krtaniowa 2,0 j.u. | 1200 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska krtaniowa 2,5 j.u. | 500 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska krtaniowa 3,0 j.u. | 500 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska krtaniowa 4,0 j.u. | 400 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska krtaniowa 5,0 j.u. | 150 sztuk |  |  |  |  |  |

Maska krtaniowa  jednorazowego użytku o krzywiźnie dokładnie odpowiadającej budowie gardła, z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość.

Właściwości:

- Wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku

- Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa

- Poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie

- Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę

- Mniejsza traumatyczność w porównaniu z rurką dotchawiczą

- Balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski oraz zapewniający bardziej precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową

- Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski

- Sterylność opakowania umożliwiająca natychmiastowe użycie

- Kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia

- Dostępność w 8 rozmiarach uwzględniających szerokie spektrum pacjentów

- Bezpieczeństwo i kompatybilność z MRI

- Produkt bezlateksowy

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  2

WADIUM: 400,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa 1,0 j.u. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska krtaniowa 1,5 j.u. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska krtaniowa 2,0 j.u. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska krtaniowa 2,5 j.u. | 200 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska krtaniowa 3,0 j.u. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska krtaniowa 4,0 j.u. | 40 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska krtaniowa 5,0 j.u. | 40 sztuk |  |  |  |  |  |

Właściwości:

- Rurka maski wygięta zgodnie z budowa anatomiczna gardła

- Delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet

- Koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania

- Wzmocnienie rurki przed zagryzieniem jej zębami

- Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone  na baloniku kontrolnym

- Możliwość wykonania intubacji poprzez maskę

- Znacznik prawidłowego usytuowania maski oraz informacja o średnicy rurki intubacyjnej umieszczona na rurce

- Rozmiary od 1 do 6

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  3

WADIUM: 5 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO PARY | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.6,0 | 3 500 par |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.6,5 | 15.000 par |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.7,0 | 40.000 par |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.7,5 | 35.000 par |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.8,0 | 25.000 par |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.8,5 | 1.000 par |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 1 do 6: Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, AQL=1, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g, badania na zgodność z normą EN455 potwierdzone przez jednostkę notyfikującą, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671

| 7. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.6,0 | 300 par |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.6,5 | 300 par |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.7,0 | 300 par |  |  |  |  |  |
| 10. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.7,5 | 300 par |  |  |  |  |  |
| 11. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.8,0 | 300 par |  |  |  |  |  |
| 12. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.8,5 | 300 par |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 7 do 12: Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane o obniżonej zawartości pudru, AQL < 1,0 po zapakowaniu, anatomiczne, poziom protein < 70 ug/g, mankiet prosty z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671

| 13. | Rękawice lateksowe bezpudrowe sterylne, rozm. 5,5 | 300 par |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Rękawice lateksowe bezpudrowe sterylne, rozm. 6,0 | 300 par |  |  |  |  |  |
| 15. | Rękawice lateksowe bezpudrowe sterylne, rozm. 6,5 | 300 par |  |  |  |  |  |
| 16. | Rękawice lateksowe bezpudrowe sterylne, rozm. 7,0 | 300 par |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 13 do 16: Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL =1,5, badania na zgodność z normą EN455 potwierdzone przez jednostkę notyfikującą, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 30 ug/g, mankiet rolowany, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671

| 17. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 6,0 | 2.000 par |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 6,5 | 500 par |  |  |  |  |  |
| 19. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 7,0 | 1.500 par |  |  |  |  |  |
| 20. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 7,5 | 1.500 par |  |  |  |  |  |
| 21. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 8,0 | 1.000 par |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 17 do 21: Rękawice chirurgiczne, lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe, trójwarstwowe, AQL po zapakowaniu  < 1,0 po zapakowaniu, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, poziom protein < 50 ug/g, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671

| 22. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 6,0 | 200 par |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 6,5 | 600 par |  |  |  |  |  |
| 24. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 7,0 | 400 par |  |  |  |  |  |
| 25. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 7,5 | 600 par |  |  |  |  |  |
| 26. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 8,0 | 600 par |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 22 do 26: Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, poliizoprenowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL =1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 50 ug/g, mankiet rolowany, opakowanie foliowane obustronnie od wewnątrz lub foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność cytostatyków

| 27. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 5,5 | 100 par |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 6,0 | 100 par |  |  |  |  |  |
| 29. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 6,5 | 100 par |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 27-29: Rękawice neoprenowo-nitrylowe. Trójwarstwowe,neoprenowo-nitrylowane, bezpudrowe. AQL poniżej 1,0.Kolor antyrefleksyjny. Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawe i lewe. Mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Rękawice muszą spełniać wymagania normy EN-374-3. Sterylizowane radiacyjnie, pakowane parami. Opakowanie podwójne.

| 30. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. XS | 1.500 par |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. S | 2.000 par |  |  |  |  |  |
| 32. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. M | 1.500 par |  |  |  |  |  |
| 33. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. L | 500 par |  |  |  |  |  |
| 34. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. XL | 100 par |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 30-34: Rękawice nitrylowe o podłużnym mankiecie długości 300 mm. AQL = 1,5, odporne na minimum 15 cytostatyków, w tym karmustynę przez min. 60 minut i substancje chemiczne, w tym etanol. Oznakowane jako Środek Ochrony Osobistej kat. III, zgodnie z normami EN 374-1-3, EN 388, EN 420 i ASTM F1671. Opakowanie podwójne : foliowe wewnętrzne i foliowe zewnętrzne.

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  4

WADIUM: 13 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koreczki luer-lock Combi (dwufunkcyjne, pasujące na strzykawki i na kaniule). | 700 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny, posiadający trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę, wykonany z poliwęglanu, prosty tor przepływu w obu kierunkach, optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty, z możliwością podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, posiadający niezależnie obracającą się nakrętkę Luer-Lock, każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, kranik obracający się w zakresie 360 stopni z wyczuwalnym skokiem co 45 stopni. Objętość wypełnienia 0,22ml. | 50 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kraniki trójdrożne z przedłużaczem 7cm, posiadający trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę, wykonany z poliwęglanu, prosty tor przepływu w obu kierunkach, optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty, z możliwością podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, kranik obracający się w zakresie 360 stopni z wyczuwalnym skokiem co 45 stopni, przedłużacz wykonany z PCV niezawierający DEHP (potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta). Objętość wypełnienia 0,8 ml. Kranik z przedłużaczem ma posiadać dodatkowy port do iniekcji. | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Łącznik bezigłowy, nie dłuższy niż 2cm, kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525ml/min (+-25ml), zgodny z wymaganiami normy ISO 10555-1. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 5dni lub min. 100 aktywacji. Łącznik powinien posiadać zastawkę w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany (która winna tez obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym, przeźroczystym konektorze (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego), wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min. 6,7 bara=97psi. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw z w/w (poz.4) łącznikiem połączony z pojedynczym przedłużaczem 15cm o standardowej średnicy o objętości 1,14m | 2.000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw z w/w (poz.4) łącznikiem połączony z pojedynczym przedłużaczem 15cm o średnicy mikro o objętości wypełnienia 0,21ml | 3.000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw z w/w(poz.4) łącznikiem połączony z podwójnym przedłużaczem 15cm o średnicy makro o objętości 1,6ml | 2.000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw z w/w (poz.4) łącznikiem połączony z podwójnym przedłużaczem 15cm o średnicy mikro o objętości 0,45ml | 2.000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 9. | Kaniula dożylna noworodkowa 26 G Średnica 0,6 mm ; długość 19 mm | 10.000 sztuk |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji nr 9:

Parametry graniczne ( bezwzględnie wymagane przez zamawiającego) :

- wytrzymałe opakowanie, nie ulegające przypadkowemu uszkodzeniu (folia-papier)

- na opakowaniu muszą znajdować się dane produktu : rozmiar ,producent

- wykonane z PTFE, specjalnie przeznaczone do małych i delikatnych żył pacjentów pediatrycznych

- posiadające elastyczne, odłączane skrzydełka ułatwiające trzymanie i zamocowanie kaniul

- okres przydatności do użycia – minimum 3 lata od daty produkcji

Do oferty przetargowej należy dołączyć próbkę produktu z poz. 9.

| 10. | Kaniula do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 24G 0,7mm x ok. 19mm | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 22G 0,9mm x ok. 25mm | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 20G 1,1mm x ok. 48mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 18G 1,3mm x ok. 45mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |

Uwaga! Oferowane kaniule  muszą spełniać następujące warunki:

- materiał zapobiegający zginaniu i zachwianiu geometrii końcówki kaniuli

- kaniula pozostaje sztywna do momentu, aż zostanie wprowadzona do ciała pacjenta

- kaniula o cienkich ściankach, co pozwala uzyskać większą prędkość przepływu niż inne kanikule o tym samym rozmiarze Gauge

- kaniukla elastyczna, o dużej odporności na zginanie, co zapewnia optymalną prędkość przepływu

- rozmiary kaniul oznaczone barwnym kodem

| 14. | Kaniule FLO SWITCH rozm. 20G 1,1 x ok. 45mm. Kaniula do tętnic obwodowych służąca do pobrania krwi, posiadająca zawór odcinający, zapobiegający wstecznemu wypływowi krwi. Posiada skrzydełka ułatwiające zamocowanie. | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga! Oferowane kaniule dotętnicze muszą spełniać następujące warunki:

- wykonane z radiocieniującego materiału,

- odporne tworzywo (cienkie ostrze pozwalające na penetrację przy małym nacisku),

- bardzo cienkie ścianki kaniul, odporność na skręcanie i zaginanie się kaniul.

| 15. | Kaniula w systemie zamkniętym Kaniula w rozmiarze 24G, 22G, 20G, 18G, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, w systemie zamkniętym, drenik z klemą zamykającą połączony bezpośrednio z kaniulą zakończony konektorem typu Y, konektor typu Y zakończony łącznikiem bezigłowym (membrana split septum osadzona na przezroczystym konektorze) oraz filtrem odpowietrzającym wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem. Koniec igły posiada otwór wykonany w technologii InstalFlash, sygnalizujący wejście do naczynia. Kaniula posiada minimum 5 pasków radiocieniujących. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości | 400 sztuk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny pod pacjenta z raną odleżynową, przepuszczalność (WVTR 3600 g/m2 /24h), z wkładem żelowym, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniający zapach, wykonany z min 4 warstw, chłonność 200-300g, rozmiar min. 25x45 cm +/-5cm | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny pod pacjenta z raną odleżynową, paroprzepuszczalność ( WVTR 3600 g/m2/24godz), z wkładem żelowym, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniający zapach, wykonany z min 4 warstw, chłonność 1800-2300g, rozm. min. 61x91cm | 500 sztuk |  |  |  |  |  |
| 18. | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny pod pacjenta z raną odleżynową, paroprzepuszczalność ( WVTR 3600 g/m2/24godz) z wkładem żelowym, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniający zapach, wykonany z min 4 warstw, chłonność 4000-4500g, rozm. min. 229x102cm | 500 sztuk |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  5

WADIUM: 10 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NR KATALOG. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki Nelatona rozm. 4 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki Nelatona rozm. 5 | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewniki Nelatona rozm. 6 | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewniki Nelatona rozm. 8 | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewniki Nelatona rozm. 10 | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewniki Nelatona rozm. 12 | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewniki Nelatona rozm. 14 | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewniki Nelatona rozm. 16 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewniki Nelatona rozm. 20 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewniki Nelatona rozm. 22 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewniki Tiemana rozm. 8 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewniki Tiemana rozm. 10 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewniki Tiemana rozm. 12 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewniki Tiemana rozm. 14 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewniki moczowodowe typ Nelaton, rozm. 3F dł. ok. 70 cm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewniki moczowodowe typ Nelaton rozm.4F dł. ok. 70 cm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewniki moczowodowe typ Nelaton rozm.5F dł. ok. 70 cm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |

Cewnik Foley'a lateksowy, silikonowany, pediatryczny z prowadnicą, plastikowa zastawka. Sterylizowany radiacyjnie, opakowanie podwójne – wewnętrzne worek

foliowy i zewnętrzne folia/papier balon 3m

| 18. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.6 | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.8 | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.10 | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |

Cewnik Foley’a silikonowany – dwudrożny wykonany z najwyższej jakości lateksu naturalnego, pokryty obustronnie trwała powłoka elastomeru silikonu. Z plastikową zastawką zaworu uszczelniającego zapewniającą szczelność .Może być obsługiwany przez strzykawkę luer i luer-lock. Z  kolorowym, międzynarodowym kodem

identyfikującym. Na ujściu kanału głównego trwale nadrukowany rozmiar cewnika (w CH i mm) oraz pojemność balonika oraz logo producenta. Cewniki sterylizowane radiacyjnie. Pakowany w wewnętrzny, dodatkowo perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie foliowo-foliowe.
Pojemność balonu dla cewników  CH 12–22  -  5- 15 ml

| 21. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.12 | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.14 | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.16 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.18 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |

Cewnik Foley 100% silikon

| 25. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm.6 | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm.8 | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 10 | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 12 | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 14 | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 16 | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 18 | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |

Cewnik Foley 100% silikon, wykonany z przezroczystego (bezbarwnego) silikonu z dołączona strzykawką zawierającą 10% roztwór gliceryny.
Rozmiar Ch 6 – balon 1,5ml,  rozmiar Ch 8 – balon 3ml;  rozmiar Ch 10 – balon 5ml

| 32. | Cewnik Foley'a 100% silikon ze strzykawką Rozmiar 6 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | Cewnik Foley'a 100% silikon ze strzykawką Rozmiar 8 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Cewnik Foley'a 100% silikon ze strzykawką Rozmiar 10 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Dren Kehra do drenażu dróg żółciowych CH 8 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Dren Kehra do drenażu dróg żółciowych CH 10 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Dren Kehra do drenażu dróg żółciowych CH 12 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Dren Kehra do drenażu dróg żółciowych CH 14 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Dren Penrosa do drenażu jamy brzusznej 10 mm/30 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Dren Penrosa do drenażu jamy brzusznej 12 mm/30 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Dren Penrosa do drenażu jamy brzusznej 13 mm/30 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Dren Penrosa do drenażu jamy brzusznej 16 mm/30 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Dren Redona CH 10/700mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Dren Redona CH 12/700mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Dren Redona CH 14/700mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Dren Redona CH 16/700mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Dren Redona CH 18/700mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |

| 48. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z PCV o stopniu twardości 78ShA otwór końcowy i dwa boczne typ Mully F 6 dł. 49 cm | 30.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z PCV o stopniu twardości 78ShA otwór końcowy i dwa boczne typ Mully F 8 dł.56 cm | 60.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z PCV o stopniu twardości 78ShA otwór końcowy i dwa boczne typ Mully F 10 dł.56 cm | 30.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z PCV o stopniu twardości 78ShA otwór końcowy i dwa boczne typ Mully F 12 dł.56 cm | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z PCV o stopniu twardości 78ShA otwór końcowy i dwa boczne typ Mully F 14 dł.56 cm | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |  |

Cewniki do odsysania z dwoma otworami z końcówką cewnikową szeroką.

| 53. | Cewnik Thorax z kontrastem Rtg i ustnikiem rozm. 16 | 700 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

„USTNIK (łącznik punktowy)” – przez ustnik rozumiemy końcówkę cewnika, która nie może być ostro ścięta.

Cewnik musi być skalowany co 2

| 54. | Dren łączący do ssaka dł.min. 2,5-3m średnica wewn. 5-7mm, z łącznikiem do kontroli odsysania opakowanie podwójne | 25 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55. | Końcówka Yankauer – zagięta dł. min. 23cm, średnica wewn. 5,6 mm, opakowanie podwójne | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Dren do odsysania z dwoma rozszerzeniami, noworodkowy, krótki dł.min.1,6m średnica wew. 5,6 mm, opakowanie podwójne | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Końcówka Yankauer – miniaturowa, noworodkowa, zagięta, dł. maks. 16cm, średnica wew. 5,6 mm opakowanie podwójne | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Dren( poz.54 ) musi posiadać końcówki drenu :

- końcówka męska stożkowa z bocznym otworem do zatykania palcem z zatyczką (Finger tip),

- druga końcówka typu żeńskiego – rozszerzana.

Końcówki (poz. 55 i 57) musza posiadać kontrolę siły ssania. Długość końcówek podano jako długość całkowita końcówki wraz z rączką(poz. 55,57).

| 58. | Dren łączący do odsysania – użebrowana powierzchnia zapobiegająca samozasysaniu się drenu, dwa lejkowate rozszerzenia, dodatkowy łacznik (końcówka żeńsko/męska), dł.całkowita 5 cm, długość drenu 1,8 lub 3 m (do wyboru przez zamawiającego), średnica drenu wew. 4,76 mm , opakowanie folia/papier, sterylny. | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. | Dren łączący do odsysania – użebrowana powierzchnia zapobiegająca samozasysaniu się drenu, dwa lejkowate rozszerzenia, dodatkowy łącznik (końcówka żeńsko/męska), dł. całkowita 5 cm, długość drenu 1,8 lub 3 m (do wyboru przez zamawiającego), średnica drenu wew. 6,35mm, opakowanie folia/papier, sterylny. | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Butelka do drenażu ran w systemie zamkniętym wg. Redona – butelki próżniowe ze wskaźnikiem poziomu próżni oraz trwałą, wypukłą skalą o poj.200,450 i 600 ml, nie zawierające PCV. Ciśnienie początkowe 960 mbar, potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta (załączyć do oferty). Dren o dł.120-130 cm, z przesuwalnym zaciskiem i łącznikiem do drenów w rozmiarze CH6 do18. Polaczenie butelki typu Luer-Lock. W zestawie taśma mocującą do regulowania długości. | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Dren typu Redon kompatybilny z powyższym systemem, dł. 50 cm, rozmiary CH6-18, linia RTG na całej długości .Perforacja na odcinku 7 i 15 cm w zależności od potrzeb zamawiającego. Opakowanie podwójne folia/folia i folia/papier. | 1 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Łączniki do cewników z kranikiem i portem do pobierania próbek. | 600 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Zestaw do aerozoloterapii dla dzieci Zestaw do aerozoloterapii wyposażony w nebulizator generujący aerozol zawierający co najmniej 70% cząsteczek o wielkości 5μm lub mniejszej, zasilany od spodu z wylotem skierowanym do góry, wyraźnym oznaczeniem objętości na pojemniku, zamknięciem „na gwint” zapobiegającym przeciekom. Zestaw wykonany z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na obserwację cieczy pozostającej do rozpylenia oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta. Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie biozgodności. Wężyk (dren) o długości 2,1m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski z okuciem zapewniającym możliwość ponownego, bezproblemowego jej wciągnięcia w otwór maski | 10 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Nebulizator indywidualny z dolnym podłączeniem gazu pędnego i wylotem skierowanym do góry, z drenem o przekroju gwiazdkowym zapewniającym pewny przepływ nawet przy zagięciu, ustnikiem uniwersalnym, trójnikiem i karbowaną rurką | 3 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Zestaw do aerozoloterapii dla dorosłych Zestaw do aerozoloterapii wyposażony w nebulizator generujący aerozol zawierający co najmniej 70% cząsteczek o wielkości 5μm lub mniejszej, zasilany od spodu z wylotem skierowanym do góry, wyraźnym oznaczeniem objętości na pojemniku, zamknięciem „na gwint” zapobiegającym przeciekom. Zestaw wykonany z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na obserwację cieczy pozostającej do rozpylenia oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta. Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie biozgodności. Wężyk (dren) o długości 2,1m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski z okuciem zapewniającym możliwość ponownego, bezproblemowego jej wciągnięcia w otwór maski | 1 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Maska tlenowa z drenem dla dzieci. Zestaw gotowy do użycia tzn. bez konieczności formowania maski (maska nie może być zgięta) i podłączania drenu. Zestaw wykonany z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na obserwację oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie biozgodności. Wężyk (dren) o długości 2,1m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski z okuciem zapewniającym mozliwość ponownego, bezproblemowego jej wciągnięcia w otwór maski | 2 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych. Zestaw gotowy do użycia tzn. bez konieczności formowania maski (maska nie może być zgięta) i podłączania drenu. Zestaw wykonany z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na obserwację oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie biozgodności. Wężyk (dren) o długości 2,1m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski z okuciem zapewniającym możliwość ponownego, bezproblemowego jej wciągnięcia w otwór maski | 1 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków, bez lateksu, miękkie zakończenia, wykonany z materiału nie zawierającego DEHP, z drenem 2,1m | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci, bez lateksu, miękkie zakończenia, wykonany z materiału nie zawierającego DEHP, z drenem 2,1m | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, bez lateksu, miękkie zakończenia, wykonany z materiału nie zawierającego DEHP, z drenem 2,1m | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Dren do podawania tlenu, 2,1m, konstrukcja o przekroju gwiazdkowym, miękkie uniwersalne końcówki pozwalające na przyłączenie do standardowych źródeł tlenu, bez lateksu | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  6

WADIUM: 3 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NR KATALOG. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli do badań. Miękkie, przeźroczyste, odporne na załamania cewniki wykonane z PVC Długości cewników: 5 cm i 9 cm. Łącznik schodkowy z kontrolą siły ssania i zatyczką. Przezroczysty pojemnik pozwalający na wizualizację odsysanej wydzieliny. Pojemność pojemnika: 25 ml Zapasowa nakrętka zapewnia bezpieczne zakręcenie pojemnika w celu transportu próbki do laboratorium. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. W opakowaniu etykieta samoprzylepna z możliwością minimum zapisu nr badania, nazwiska. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska tlenowa z nebulizatorem poj. 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ) z możliwością regulacji obwodu na głowie i drenem tlenowym min. 210 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylna, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Maska wykonana z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego (polichlorek winylu). Nie zawiera lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Rozmiar XL – L (do wyboru przez zamawiającego) | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| b. | Rozmiar M – S (do wyboru przez zamawiającego) | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nebulizator z ustnikiem uniwersalnym i łącznikiem "T". Nebulizator o poj. 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ). Dren tlenowy min. 210 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Łącznik „T” umożliwia jednoczesne podłączenie ustnika i rury karbowanej. Zestaw składa się z: ustnika, łącznika T, nebulizatora , drenu, rury karbowanej. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Nie zawiera lateksu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU | 3 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maski tlenowe z drenem, wykonane z wysokiej jakości medycznego, przezroczystego i miękkiego tworzywa o anatomicznym kształcie z regulowanym metalowym klipsem nosowym. Z gumką mocującą, dobrze przylegające do twarzy, zawierające otwory ułatwiające wydech, przezroczyste, miękkie (polichlorek winylu). Sterylna, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Dren tlenowy min.210cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa).Sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Rozmiar XL , L , M (do wyboru przez zamawiającego ) | 3 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| b. | Rozmiar S | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| c. | Rozmiar XS | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do podawania tlenu. Wykonany z medycznego tworzywa z bardzo miękkimi końcówkami. Cewnik posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Dren tlenowy z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylizowany tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | ROZMIAR XS, długość całkowita (dren + wąsy ): min. 230 cm | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| b. | ROZMIAR S, długość całkowita (dren + wąsy ): min 230 cm | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| c. | ROZMIAR L, długość całkowita (dren + wąsy ) min. 200 cm | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren tlenowy minimum 210cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylizowany tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu. Sterylny, pakowany pojedynczo. Opakowanie jednostkowe jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych. Jedna końcówka z otworem centralnym łagodnie zakończonym oraz dwoma otworami naprzeciwległymi, z końcówką cewnikową szeroką. Sterylny, bez kontroli siły ssania, pakowany pojedynczo na prosto w opakowanie papier-folia. Wykonane z medycznego, termoplastycznego PCV o przeźroczystej powierzchni, nie zawiera lateksu. Kolor konektora jest oznaczeniem średnicy cewnika. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm. 5 dł. 40 cm | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| b. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm. 6 dł.40-50 cm | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| c. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm. 8 dł 40-50 cm | 60 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| d. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm.10 dł. 40-50 cm | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| e. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm.12 dł. ok. 60 cm | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| f. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm.14 dł. ok. 60 cm | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  7

WADIUM: 2 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NUMER KATALOG. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną kontrolą ssania Variant z pojedynczym drenem łączącym Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  8

WADIUM: 400,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NUMER KATALOG. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sonda Rylea przeciwodleżynowa wykonana z mieszaniny silikonu i PCW, zakończona gładką oliwką, z zatopionym ciężarkiem w postaci 4 stalowych kuleczek, z czterema dużymi, bocznymi otworami na końcu, z niebieską linią widoczna w Rtg, ze znacznikami głębokości na długości 38cm, 51cm i 64cm, z zatyczką, jednorazowa, sterylna, podwójnie opakowana, o długości około 105cm Rozmiary: 8F-22F co 2F | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  9

WADIUM: 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO OP. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NUMER KATALOG. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Rysunek ostrza na opakowaniu jednostkowym w skali 1 : 1, umożliwiający naoczna identyfikację ostrza. Nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowany na każdym pojedynczym ostrzu. Opis w języku polskim na opakowaniu. Data produkcji, ważności oraz numer serii na opakowaniu oraz na pojedynczej sztuce. 1 op. musi zawierać 100 szt. ostrzy, ostrza muszą być ostre, niezawodne oraz kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego uchwytami (firmy Swann Morton oraz Aesculap Chifa) rozmiary ostrzy do wyboru przez zamawiającego | 500 op. |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  10

WADIUM: 3 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTK. NETTO | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pompy Flocare 800 do butelek z końcówka typu ENFit | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw grawitacyjny do worków z końcówką typu ENFit | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do pompy Flocare 800 do worków z końcówką typu ENFit | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw grawitacyjny do butelek z końcówką typu ENFit | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do pompy Flocare Infinity do worków z końcówką typu ENFit | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do pompy Flocare Infinity do butelek z końcówką typu ENFit | 300 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zgłębnik PUR przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki, łączy się z opakowaniem diety przez zestawy Flocare, wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, z podziałka centymetrową ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzonego zgłębnika, z [prowadnicą ułatwiająca zakładanie, z linia kontrastująca w promieniach RTG Rozmiary : CH 6/60 ; CH 8/110 ; CH10/110 ; CH12/110 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zgłębnik gastrostomijny PEG Zakładany technika „pull” pod kontrola edoskopii, wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego, łączy się z opakowaniem diety przez zestaw Flocare Rozmiary : CH 10; 14 ; 18 | 100 |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego o pojemności 60 ml z końcówka typu ENLock | 6 000 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  11

WADIUM: 6 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw składający się z jednorazowego wkładu kontrastu o pojemności 150 ml oraz złącza szybkiego napełniania/łącznik rurkowy | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe, sterylne złącze niskiego ciśnienia, o długości 152 cm, z trójnikiem o wytrzymałości 355 psi, do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT | 40 opakowań x 50 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do systemu Medrad Stellant CT: wkład jednorazowy o pojemności 200 ml (2 szt.), złącze szybkiego napełniania oraz złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem o długości 152 cm i wytrzymałości 355 psi | 150 opakowań x 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkłady do zestawu wstrzykiwacza kontrastu Medrad SPECTRIS SOLARIS EP (zestaw składający się z dwóch jednorazowych wkładów do kontrastu o pojemności 65 i 115 ml, dwóch ostrzy typu „spike”, złącza niskiego ciśnienia typy „T” z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o wytrzymałości 350 psi) | 40 opakowań x 50 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Łącznik typu „T” z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o wytrzymałości 350 psi | 40 opakowań x 50 sztuk |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  12

WADIUM: 2 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NUMER KATALOG. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obwody oddechowe dla noworodków do podawania NO z PCV o gładkim świetle, średnica 10 mm, odłączalny noworodkowy trójnik „Y” z portami, złącze pacjenta 15F, ogrzewane ramie wdechowe 40 cm ze spotem grzejnym wtopionym w ścianę obwodu, dwie przejściówki z portem NO-135 cm z końcową przejściówką z portem NO, ramie wydechowe 160 cm z odwadniaczem pediatrycznym. Złącza respiratora 22 mm, elastyczne, ramię dodatkowe 40 cm, złącza 22-22 mm kątowe elastyczne kompatybilne z respiratorem NPB840, dwie linie PCW średnicy 4 x x6,5 z filtrem monitoringu | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obwody oddechowe dla dzieci do podawania NO z PCV o gładkim świetle, średnica 15 mm, trójnik „Y” zwykły z portami, złącze pacjenta 22M/15F, ogrzewane ramie wdechowe 40 cm ze spotem grzejnym wtopionym w ścianę obwodu, przejściówka z portem czujnika temperatury -135 cm , ramie wydechowe 160 cm z odwadniaczem pediatrycznym. Złącza respiratora 22F-22, elastyczne, ramię dodatkowe 40 cm, złącza 22-22 mm elastyczne kompatybilne z respiratorem NPB840, dwie linie PCW średnicy 4 x x6,5 z filtrem monitoringu | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy układ drenów do respiratora typu Bennett 840 pediatryczny, z ramieniem wdechowym podgrzewanym, z pułapką wodną w ramieniu wdechowym, rura łącząca respirator z nawilżaczem Fischer Paykel nie krótsza niż 30 cm, z możliwością współpracy z nawilżaczami Fischer Paykel MR 730 i MR 850, z możliwością zastosowania adaptera o końcówce „koniczynki” mikrobiologicznie czysty | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  13

WADIUM: 20 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op. | VAT W % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła sterylna jednorazowego użytku, rozm. 0,45 x 16, op. a 100 szt. | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 0,5 x 25, op. a 100szt | 150 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 0,6 x 25, op. a 100szt | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 0,7 x 40, op. a 100szt | 200 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 0,8 x 40, op. a 100szt | 2 000 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 0,9 x 40, op. a 100szt | 7.000 op. |  |  |  |  |  |
| 7. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 1,1 x 40, op. a 100szt | 5.000 op. |  |  |  |  |  |
| 8. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 1,2 x 40, op. a 100szt | 6.000 op. |  |  |  |  |  |
| 9. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 1,8 x 40, op. a 100szt | 300 op. |  |  |  |  |  |

Igły:  -  muszą posiadać wyraźne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu zewnętrznym zbiorczym

- zintegrowane barwne oznakowanie danego koloru igły z kolorem na opakowaniu zewnętrznym zbiorczym

| 10. | Igła Novo fine 30G x 8 mm x 7 sztuk | 2.000 op. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Igła Novo fine 31G x 6 mm x 7 sztuk | 2.000 op. |  |  |  |  |  |
| 12. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 500.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 150.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dł.1,5m | 200.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych, bursztynowe długości 1,5m, | 40.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Przyrząd do wlewów dożylnych typu motylek, jałowy, rozm. 0,5/25G | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Przyrząd do wlewów dożylnych typu motylek, jałowy, rozm. 0,7/22G | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Przyrząd do wlewów dożylnych typu motylek, jałowy, rozm. 0,8/21G | 200 szt. |  |  |  |  |  |

| 19. | Worki do moczu z drenem 2 l (z podziałką, z zastawką antyrefluksyjną, z zaworem spustowym), sterylny, opakowanie folia/papier | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Zestaw do pobierania śluzu | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Worki do moczu dla chłopców jałowe Galmed | 15.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Worki do moczu dla dziewczynek jałowe Galmed | 15.000 szt. |  |  |  |  |  |

| 23. | Igły jałowe do nakłuć lędźwiowych (KDM) Rozm.22 G, 0,7 x 38-40 | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Igły jałowe do nakłuć lędźwiowych (KDM) Rozm.20G, 0,9 x 75-76 | 1.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 25. | Igły jałowe do nakłuć lędźwiowych (KDM) Rozm.19G, 1,1 x 88-90 | 2.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 26. | Igły jałowe do nakłuć lędźwiowych (KDM) Rozm.18G, 1,2 x 88-90 | 300 szt. |  |  |  |  |  |

| 27. | Kanki doodbytnicze rozm.5 x 200 | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Kanki doodbytnicze rozm. 8 x 250 | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 29. | Kanki doodbytnicze rozm. 24 x 250 | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 30. | Sonda żołądkowa rozm.6/800 mm | 3.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 31. | Sonda żołądkowa rozm.8/800 mm | 6.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 32. | Sonda żołądkowa rozm.10/800 mm | 4.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 33. | Sonda żołądkowa rozm.12/800 mm | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 34. | Sonda żołądkowa rozm.14/800 mm | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 35. | Sonda żołądkowa rozm.16/800 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |

Uwaga!  -  Sondy żołądkowe muszą posiadać zamknięcie oraz końcówki cewnikowe i luer.

| 36. | Jednorazowy sterylny zestaw do biopsji wątroby ( 16G/1,6mm) | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | Jednorazowy sterylny zestaw do biopsji wątroby ( 18G /1,2mm) | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 38. | Lancety do testów skórnych Allergopharma x 200 sztuk | 30 op. |  |  |  |  |  |
| 39. | Fartuch chirurgiczny jednorazowy, jałowy, wykonany w części przedniej, ramion i przedramion z laminatu zapewniającego nieprzemakalność, w pozostałej części z włókniny polipropylenowej zapewniającej skuteczną termoregulację. Gramatura włókniny podfoliowanej min. 35g/m². Rękaw zakończony mankietem. Fartuch złożony w sposób, który zapewnia jałowe włożenie fartucha. Rozmiar M ; L ; XL – do wyboru przez zamawiającego | 4.000 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  14

WADIUM: 4 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły jałowe do biopsji szpiku z mostka i talerza biodrowego ILLY 182540; HS Hospital Service Rozmiar: 18G x 25-40 mm | 1.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do trepanobiopsji TRAP J XXX Rozmiary: 8G x 100mm – 150mm 9G x 100mm – 150mm 11G x 100mm – 150mm 13G x 60 mm – 100mm | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |

Ze względu na specyfikę szpitala nie dopuszcza się zamienników!

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  15

WADIUM: 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłębnik gastrostomijny zakładany śródoperacyjnie lub metodą laparoskopową. W rozmiarze 12F; 14F; 16F; 18F, 20F | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowe prowadnice do rurek intubacyjnych, z miękką końcówką zapobiegającą uszkodzeniu ściany tchawicy, z gładką powierzchnią, pakowane pojedynczo, w rozmiarze: CH 4,0; CH 5,0; CH 6,0; CH 10,0; CH 14,0 | 500 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  16

WADIUM: 1 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza jądra wypełniona żelem silikonowym | 50 szt. |  |  |  |  |  |

Waga i rozmiar do wyboru przez Zamawiającego.

Wykonawca powinien posiadać endoprotezy o wadze/rozmiarze ok.: 5/20-22; 12/26-33; 21/32-42; 27/33-48; 36/39-50.

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  17

WADIUM: 3 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT NUMER KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do leczenia zatok nosa II (0,6/80mm) | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do leczenia zatok nosa II (0,8 – 2,0/80-100) | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do leczenia zatok nosa II (1,2 – 2,5/100) | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego Typ I (0,9 mm) | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego (1,15 mm) | 300 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  18

WADIUM: 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT NUMER KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drenik uszny typu T 6mm A-7000 | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Drenik uszny Amstronga A-7034 | 200 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  19

WADIUM: 1 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do szynowania moczowodów typ „DOUBLE J”, z regulowaną długością, końcówka Tiemana, widoczny w promieniach Rtg, nr 4,7 długość cewnika 26 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do szynowania moczowodów typ „DOUBLE J”, z regulowaną długością, końcówka Tiemana, widoczny w promieniach Rtg, nr 4,7 długość cewnika 28 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do szynowania moczowodów typ „DOUBLE J”, z regulowaną długością, końcówka Tiemana, widoczny w promieniach Rtg, nr 4,7 długość cewnika 24 cm | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do szynowania moczowodów typ „DOUBLE J”, z regulowaną długością, końcówka Tiemana, widoczny w promieniach Rtg, nr 6, długość cewnika 28 cm | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do szynowania moczowodów typ „DOUBLE J”, z regulowaną długością, końcówka Tiemana, widoczny w promieniach Rtg, nr 4 , długość cewnika 16 cm | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły do biopsji nerki do automatycznego urządzenia „Magnum” 18G x 16 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Igły do biopsji nerki do automatycznego urządzenia „Magnum” 16G x 16 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  20

WADIUM: 400,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu nadłonowego, rozm. 5 Ch | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do drenażu nadłonowego, rozm. 10 Ch | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do drenażu nadłonowego, rozm. 12 Ch | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do drenażu nadłonowego, rozm. 8 Ch | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do drenażu nadłonowego, rozm. 14-15 Ch | 20 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  21

WADIUM: 1 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT NUMER KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka wysokociśnieniowa Encore 26 | 400 szt. |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  22

WADIUM: 2 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO OP. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT NUMER KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujniki jednorazowe, sterylne, nie zawierające lateksu, samoprzylepne, typ MAX-N-I lub MAX-P-I lub MAX-I-I, sensor kompatybilny z technologią Oxy Max, kalibrowany cyfrowo i analogowo do pulsoxymetru „Nellkor” typ N600, N595, N550< N395 (1 op. a’ 24 sztuki) | 120 opakowań x 24 sztuki |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  23

WADIUM: 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny fartuch chirurgiczny do przygotowywania cytostatyków posiadający atest, o gramaturze 81g/cm2 , wykonany z poliestru, mikroporowatej oddychającej folii i polipropylenu, bez dodatkowych wzmocnień pełnobarierowy, spełniający wymagania HP dla obszaru krytycznego wg EN 13795 i oddychający na całej powierzchni, odporność na penetrację wodną mniejsza lub równa 170 cm H2O, pakowany w wentylowana torbę do sterylizacji, w komplecie 1 serweta do rąk 37/69 cm, 3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, badania na przenikalność cytostatyków dołączone do oferty. Rozmiary : L ; XL do wyboru | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  24

WADIUM: 1 000,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła iniekcyjna do cytoskopii Williamsa 3,7F/35 cm ; 23G/8mm COOK Ref 090001-S34 | 400 szt. |  |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  25

WADIUM: 5 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA LEKU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik hydrofilny nitinolowy o długości 220, 260, 300 cm | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnik hydrofilny nitinolowy o długości 50, 80, 120, 150, 180 cm | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |

- średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”

- dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) 
short = 1 cm,  regular = 3 cm oraz long = 5 cm, 8 cm

- końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia

- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej

- w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe

- trwała powłoka hydrofilna na całej długości

- atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu

- dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej

- dostępne w opcji z kształtowalną końcówką

| 3. | Prowadnik do PTCA | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- długość 180 cm, 0,014”, możliwość przedłużenia do 300 cm

- rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej (proksymalnie o większej sztywności)
i z nitinolu (dystalnie o większej elastyczności), zatopiony w poliuretanie

- pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm

- końcówka z markerem platynowo-stalowym na dystalnych 3 cm

- końcówka prosta

- występuje W WERSJACH: 
- floppy 1 gf  (dystalne 10 cm bardziej elastyczne, prowadnik „pierwszego wyboru”, szerokie zastosowanie do różnych zmian)
-  extra floppy 0.6 gf (bardziej elastyczna część dystalna, sztywniejszy w części  proksymalnej)
- intermediate 3.6 gf (do twardszych zmian, z lepszą kontrolą trakcji w krętych naczyniach, rozgałęzieniach)
- hypercoat 1 gf  (podwójna ,trwała i wzmocniona warstwa hydrofilna- do zmian okluzyjnych, wąskich, krętych naczyń)

| 4. | Cewnik balonowy do PTCA wysokociśnieniowy | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- balon wykonany z nylonu - 12, trójkrotnie sfałdowany

- marker platynowy na obu końcach balonu

- duży wybór średnic:

- średnice 2.25 – 5.00 mm
              dodatkowo co 0,25 mm w przedziale od 2,25 do 4,0 mm

- zakres długości:
6 – 20 mm

- NP 10 atm, RBP 20 atm (18 atm dla średnic 4.5 i 5.0 mm)

- mała, stożkowato ścięta końcówka z małym profilem wejścia 0.42 mm

- pokrycie hydrofilne systemu doprowadzającego razem z balonem dla długości balonu 15 i 20 mm

- dla długości balonu 6 i 10 mm pokrycie hydrofilne systemu doprowadzającego 
z wyjątkiem balonu  (pokryty silikonem)

- system doprowadzający:

- technologia RX – wejście dla prowadnika 25 cm od końca proksymalnego

- długość 145 cm

- średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.0 Fr

- średnica zewnętrzna części dystalnej 2.5 Fr / 2.6 Fr

- wszystkie rozmiary są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr

| 5. | Cewnik balonowy do PTCA półpodatny | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Stożkowato ścięta końcówka w połączeniu z niskim profilem musi zapewniać łatwość
przejścia przez ciasno zwężone i kręte tętnice wieńcowe jak również przez zwapniałe
zamknięcia

- Długość użytkowa cewnika 145 cm

- balon  wykonany z nylonu, trójkrotnie sfałdowany 
(dla małych średnic < 2 mm   dwukrotnie)

- marker platynowy na obu końcach balonu dla średnic >= 2.0 mm 
(dla średnic 1.25 i 1.5 mm pojedynczy)

- duży wybór średnic i długości:

- średnice 1.25 – 4.00 mm

- długości 10 – 40 mm

- NP 6 atm, RBP 14 atm (12 atm dla średnic 3.5 i 4.0 mm)

- mała, stożkowato ścięta końcówka z małym profilem wejścia 0.42 mm

- pokrycie hydrofilne na dystalnych 32cm, 
pozostała część proksymalna pokryta silikonem

- system doprowadzający:

- technologia RX – wejście dla prowadnika 25 cm od końca proksymalnego

- długość 145 cm

- średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.0 Fr

- średnica zewnętrzna części dystalnej 2.4 Fr / 2.5 Fr / 2.6 Fr

- dostępny rozmiar 1.25 / 10mm o małym profilu wejścia 0.40 mm

- wszystkie rozmiary są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr

- możliwość zastosowania dwóch cewników balonowych w tech.kissing
z użyciem cewnika prowadzącego 6F

| 6. | Mikrocewnik obwodowy superselektywny | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer

- z powłoką hydrofilną

- wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm

- atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem

- bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) 
do 4,2 ml/sek

- szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, 
takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, 
płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO

- długości 110, 130, 150 cm

- duża średnica wewnętrzna:
- 0,019” (0,49 mm) dla 2.0 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”)

- 0,022” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”)

- 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”)

- 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”)

| 7. | Cewnik diagnostyczny OUTLOOK | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- średnica  4F,  
   - zewnętrzna ściana zbudowana z nylonu i elastomeru, bardziej miękka, 
      a warstwa wewnętrzna z nylonu, sztywniejsza i twardsza

- zbrojony podwójnym oplotem stalowym, przy czym gęstość oplotu zmienia się wraz z długością cewnika

- cewnik jest proksymalnie sztywniejszy, dystalnie bardziej elastyczny

- zakończony 2 cm miękką, poliuretanową końcówką, atraumatyczną dla ściany naczynia
   - przepływ kontrastu 15 ml/sek.
   - odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1200 psi

- średnica wewnętrzna dla 4 F – 1,05 mm

- zakres długości 65, 90, 100 lub 110 cm

- duży wybór krzywizn łącznie z dedykowanymi krzywiznami z dostępu 
    promieniowego, typu TIG, TIG II oraz BLK

- możliwość wykonania jednym cewnikiem diagnostyki prawej i lewej tętnicy 
     wieńcowej przez prawy lub lewy dostęp promieniowy

- wymagane są krzywizny do cewnikowania by-passów

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  26

WADIUM: 1 500,00 PLN

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO OP. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunki do mocowania kaniul dla noworodków: - sterylne, półprzepuszczalne; - hipoalergiczne; - wodoodporne; - ramka ułatwiająca aplikację; - wielkość 3,8 cm x 4,5 cm; - z głębokim wcięciem ułatwiającym lepsze przyleganie i umocowanie kaniuli wokół portów i cewników w celu zmniejszenia ryzyka poruszania się cewnika - okienko umożliwiające obserwację miejsca wkłucia wykonane z wodoodpornej, stanowiącej sterylna barierę dla zanieczyszczeń zewnętrznych potwierdzone testami ; - wzmocnienie włókninowe obrzeże w części obejmującej kaniulę w celu lepszego mocowania i dłuższego czasu stosowania oraz zmniejszenia ryzyka odklejania się brzegów opatrunku; - możliwość utrzymania opatrunku do 7 dni w przypadku cewników centralnych - sterylne paski mocujące wykonane z włókniny laminowane wodoodporną, oddychającą folią umożliwiające oznakowanie i dodatkowe zabezpieczenie kaniuli; - odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol; - Klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej; - nie pozostawia na skórze kleju po zdjęciu opatrunku; - potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań | 100 op. x 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunki do mocowania kaniul dla noworodków: - sterylne, półprzepuszczalne; - hipoalergiczne; - wodoodporne; - ramka ułatwiająca aplikację; - wielkość 5,0 cm x5,7 cm; - z głębokim wcięciem ułatwiającym lepsze przyleganie i umocowanie kaniuli wokół portów i cewników w celu zmniejszenia ryzyka poruszania się cewnika - okienko umożliwiające obserwację miejsca wkłucia wykonane z wodoodpornej, stanowiącej sterylna barierę dla zanieczyszczeń zewnętrznych potwierdzone testami ; - wzmocnienie włókninowe obrzeże w części obejmującej kaniulę w celu lepszego mocowania i dłuższego czasu stosowania oraz zmniejszenia ryzyka odklejania się brzegów opatrunku; - możliwość utrzymania opatrunku do 7 dni w przypadku cewników centralnych - sterylne paski mocujące wykonane z włókniny laminowane wodoodporną, oddychającą folią umożliwiające oznakowanie i dodatkowe zabezpieczenie kaniuli; - odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol; - Klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej; - nie pozostawia na skórze kleju po zdjęciu opatrunku; - potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań | 100 op. x 100 sztuk |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ  NETTO  ZAMÓWIENIA : ......................................

WARTOŚĆ  BRUTTO  ZAMÓWIENIA : .....................................

Termin dostawy ………………… godzin/y.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy