## pakiet 1
dot.: PN 8/17
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (Pakiet 1-5): Uwaga! Wszystkie wyroby medyczne powinny spełniać wymagania EN ISO 13485:2012 „Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – wymagania dla celów przepisów prawnych” i ponadto EN 980/2008 „Symbole do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych” oraz inne zharmonizowane przepisy i wymogi zasadnicze w odniesieniu do projektowania, produkcji, spełniania wymagań zasadniczych wyrobów medycznych/wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro zawarte w Dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych/Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 98/79/WE z dnia 27.10.1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro. Ponadto, w pozostałym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia również określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia). Reasumując, standardy jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, poprzez podanie wszystkich istotnych cech zamawianych produktów. Opis ten jest na tyle precyzyjny, że bez względu na fakt, kto jest Wykonawcą zamówienia jedynym czynnikiem różniącym oferty jest cena. Poprzez wskazanie cech produktów, które będą dostarczone w ramach umowy, opis przedmiotu zamówienia uwzględnia również koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Dodatkowo zaznaczyć należy, że zamawiane produkty charakteryzują się jednorazowym użyciem, a standardy jakościowe dla produktów określone są w przepisach rejestracyjnych. Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją i utylizacją przedmiotu zamówienia. Koszty ponoszone przez Zamawiającego w całym okresie korzystania z produktów spełniających podane parametry będą takie same bez względu na szeroko rozumianego producenta poszczególnych produktów.
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania i różnicowania rotawirusów i adenowirusów w kale. | 6000 | szt.
2 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 30 | szczepów
3 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 30 | szczepów
4 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 30 | szczepów
5 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 30 | szczepów
6 | Candida parapsilosis ATCC 22019 | 30 | szczepów
7 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 30 | szczepów
8 | Escherichia coli ATCC 25922 | 30 | szczepów
9 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 30 | szczepów
10 | Escherichia coli ATCC 35218 | 30 | szczepów
11 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | 30 | szczepów
SUMA:
Warunki:
Ad.1 - Zestaw zawierający: test kasetkowy pakowany indywidualnie wraz z pochłaniaczem wilgoci, w hermetycznie zamkniętym woreczku oraz probówki z buforem do przygotowania badanego materiału, gotowe do użycia, z aplikatorem do pobrania materiału oraz nakraplaczem rozcieńczonej próby; - Dostarczyć z ofertą aktualną metodykę w języku polskim; - Odczyt wyniku testu maksymalnie do 15 minut w temperaturze pokojowej; - Wymagana czułość testu > 96%; - Dozowanie materiału badanego do jednej studzienki testowej; - Możliwość przechowywania próbki kału do badania w temperaturze 2-8°C lub w zamrażarce; - Przechowywanie testu w temperaturze pokojowej (do 30°C); - Test tylko do diagnostyki in vitro; - Termin ważności zestawu - minimum 6 miesiący od momentu dostarczenia do Zamawiającego. - Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania.
Ad. 2-11 - Szczepy pochodne od kolekcji ATCC, oznaczone jako ATCC Licenced Derivatives; - Pojedynczy liofilizowany szczep pakowany indywidualnie w szczelnie zamkniętym opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci; - Szczepy pochodzące z drugiego pasażu kultury wzorcowej; w przypadku szczepów z poz. 6, 9, 10, 11 dopuszcza się szczepy z czwartego pasażu kultury wzorcowej; - Dostarczyć z każdą partią towaru certyfikaty jakości z danymi dotyczącymi pochodzenia oraz liczby pasaży przeprowadzonych w celu uzyskania oferowanego szczepu; - Przechowywanie dostarczonych szczepów w temperaturze 2-8ºC; - Dostarczyć z ofertą metodykę / materiały informacyjne dotyczące namnażania szczepów w języku polskim; - Dostarczyć szczepy z odklejalną etykietą identyfikującą szczep.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 2
dot.: PN 8/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy in vitro, do szybkiego jakościowego oznaczania antygenu wirusa RSV. | 3000 | szt.
SUMA:
Warunki:
- Wymagane jest dostarczenie materiałów i odczynników umożliwiających wykonanie testu, w tym: a) test kasetkowy do wykrywania RSV pakowany indywidualnie, b) buteleczka z nakraplaczem lub pipetka do dozowania próbki na kasetkę, c) kontrola pozytywna w ilościach umożliwiających wykonanie kontroli testu przez cały okres trwania umowy (uwzględniając termin przydatności do użycia kontroli po rozpuszczeniu / otwarciu opakowania i wykonaniu pierwszego oznaczenia), d) roztwór buforu - opcjonalnie. W przypadku braku w zestawie testowym wymaganych materiałów / odczynników wymienionych powyżej (pkt. a-d) dopisać do tabeli, wyspecyfikować i uwzględnić w cenie oferty adekwatną do ilości wykonywanych testów, ilość ww. wymaganych materiałów / odczynników; - Wymagana możliwość pobierania materiału w kierunku RSV z tylnej ściany nosogardła przez gardło. - Test pakowany indywidualnie, z pochłaniaczem wilgoci, hermetycznie zamknięty; - Wymagana czułość testu ≥ 86% i swoistość testu ≥ 90%, w porównaniu do metody immunofluorescencyjnej; - Dozowanie próby do jednej studzienki testowej; - Wymagana możliwość wykonania testu do 24h od momentu pobrania materiału na suchą, przechowywaną w probówce wymazówkę (przy przechowywaniu wymazu w wymaganych warunkach temperaturowych); - Maksymalny czas odczytu testu w temperaturze pokojowej - 15 minut; - Przechowywanie testu w temperaturze od 2ºC do 30ºC; - Dostarczyć z ofertą metodykę wykonania testu w języku polskim; - Dostarczyć z ofertą instrukcję / materiały informacyjne dotyczące sposobu przechowywania wymazówki z pobranym materiałem od momentu pobrania do czasu wykonania badania (maksymalnie 24h); - Dostarczyć z ofertą metodykę / materiały informacyjne dotyczące wykonania kontroli dodatniej testu; - Termin ważności testu i odczynników minimum 6 miesięcy od momentu dostarczenia do Zamawiającego.
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 3
dot.: PN 8/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Worki do autoklawowania, odporne do temperatury minimum 141ºC, wymiary 60 x 65-76cm | 2500 | szt.
SUMA:
Warunki:
- Dostarczyć z ofertą próbki produktu (minimum 2 sztuki).
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 4
dot.: PN 8/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto op. jednostkowego | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Kasetka biopsyjna z kwadratowymi otworami (1mm x 1mm), z przymocowanym wieczkiem, wykonana z polimeru o wysokiej gęstości, odporna na działanie rozpuszczalników histologicznych,. Kolor zielony, niebieski, pomarańczowy, różowy lub czerwony. | szt. | 4500
2 | Kasetka histopatologiczna z otworami podłużnymi lub dużymi otworami kwadratowymi (2,5mm x 2,5mm), z przymocowanym wieczkiem, wykonana z polimeru o wysokiej gęstości, odporna na działanie rozpuszczalników histologicznych. Kolor zielony, niebieski, pomarańczowy, różowy lub czerwony. | szt. | 10000
SUMA:
Warunki: - Dostarczyć z ofertą próbki produktów (po minimum 2 sztuki).
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 5
dot.: PN 8/17
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
REGON ................................................. NIP .........................................................
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym! )
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto op. jednostkowego | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Szkiełka podstawowe typu Super Frost lub równoważne - Charakterystyka: - szkiełka do preparatyki w pracowni patomorfologii, - mocne i trwałe, najwyższej jakości, - czyste, o najwyższym stopniu przeźroczystości, - z białym polem do opisu, - krawędzie cięte, - wymiary: 76x26x1mm, - z warstwą zapobiegającą zadrapaniom i sklejaniu się szkiełek. | szt. | 5000
2 | Szkiełka podstawowe, adherentne typu SuperFrost Plus lub równoważne - Charakterystyka: - szkiełka do preparatyki w pracowni patomorfologii, - mocne i trwałe, najwyższej jakości, - czyste, o najwyższym stopniu przeźroczystości, - z białym polem do opisu, - krawędzie szlifowane pod kątem 90º, - wymiary: 75x25x1mm, - adherentne, o zwiekszonej przyczepności dla fragmentów tkanek i preparatów cytologicznych. | szt. | 750
3 | Szkiełka nakrywkowe, o jakości szkiełek Menzel-Glaser lub równoważnej - Charakterystyka: - szkiełka do preparatyki w pracowni patomorfologii, - wymiary 24x60mm, - dopuszczalna grubość 0,13-0,17mm, - szkiełka mocne, o najwyższej jakości, - bez zarysowań i pęknięć. | szt. | 6000
SUMA:
Warunki: - Dostarczyć z ofertą próbki produktów (po minimum 2 sztuki) oraz ulotki / materiały informacyjne dotyczące oferowanych produktów; - Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .........................................
Numer fax lub adres e-mail Wykonawcy, pod który (w przypadku wyboru jego oferty) Zamawiający będzie wysyłał pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy