Poznań, dnia 09.05.2017 r.

dot.: PN 8/17

DZP 198/2017

## Uczestnicy postępowania przetargowego - PN 8/17

Uprzejmie informujemy, iż w zorganizowanym przez nas postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szczepów wzorcowych, testów dla Pracowni Mikrobiologii oraz sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni Patomorfologii i Mikrobiologii do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 8/17) zostały wybrane oferty Wykonawców (oferty otrzymały podaną w załączeniu liczbę punktów):

Wykonawcy (numery ofert oraz adresy):

- ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Polska 114  60-401 Poznań

E-mail: k.gorzna@argenta.com.pl

- FABIMEX B. i W. Więcek Sp. j.  ul. Cedrowa 16  04-565 Warszawa

E-mail: joanna@fabimex.com.pl

- MAR-FOUR Marian Siekierski  ul. Jana Kilińskiego 185  90-348 Łódź

E-mail: r.kubiak@marfour.com.pl

- KAWA.SKA Sp. z o.o.  ul. Zaczarowanej Róży 1 05-540 Zalesie Górne

E-mail: kawaska@kawaska.pl

- ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11 32-005 Niepołomice

E-mail: przetargi@elektromed.com.pl

- ANGA ANIOŁA Tomasz Anioła  ul. Józefa Chociszewskiego 28A  60-258 Poznań

E-mail: anga.aniola@op.pl

KRYTERIUM OCENY OFERT (Pakiet nr 1-5):

| Cena | 100% |
| --- | --- |

Uzasadnienie wyboru:

- największa liczba punktów (najniższa cena) lub złożono tylko jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, co w świetle przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) pozwala na zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Uwaga! W tabeli/ach: pogrubioną czcionką = oferta/y wybrana/e (największa liczba punktów).

Pzp - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Pakiet 1

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 983,80 100 pkt | 100 pkt Oferta najwyżej oceniona |

Pakiet 2 - Pakiet unieważniony na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp albowiem nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 2 | 41 310,00 --- | Oferta odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp |

Zamawiający postanowił: odrzucić ofertę Wykonawcy nr 2 (FABIMEX B. i W. Więcek Sp. j.) na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp albowiem jej treść nie odpowiada treści siwz.

Bezspornym jest, iż zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności odnoszące się do oferty, Wykonawcy zobowiązani są wykonywać ściśle, jeżeli we właściwym terminie nie skierowali stosownych zapytań lub nie wnieśli środków ochrony prawnej, a Zamawiający nie zmienił treści specyfikacji.

Treść oferty Wykonawcy FABIMEX B. i W. Więcek Sp. j. nie odpowiada treści siwz w następującym zakresie:

W odpowiedzi na wezwanie (stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych) do wyjaśnienia treści oferty Wykonawca poinformował Zamawiającego, iż "(...) oferowany test charakteryzują parametry/opisy podane w załączonej z ofertą instrukcji.", co oznacza, że oferowany produkt nie spełnia zapisów siwz w niżej wymienionym zakresie:

- W SIWZ Zamawiający wymagał: "- Wymagana czułość testu ≥ 86% i swoistość testu ≥ 90%, w porównaniu do metody immunofluorescencyjnej;", natomiast w załączonej do oferty instrukcji użytkowania testu (strona 13 oferty) znajduje się informacja, iż "Czułość diagnostyczna testu CerTest RSV Card została sprawdzona w porównaniu do testu immunochromatograficznego (BinaxNOW RSV, Alere)".

- W SIWZ Zamawiający wymagał: "- Wymagana możliwość wykonania testu do 24h od momentu pobrania materiału na suchą, przechowywaną w probówce wymazówkę (przy przechowywaniu wymazu w wymaganych warunkach temperaturowych);", natomiast w załączonej do oferty instrukcji użytkowania testu (strona 12 oferty) znajduje się informacja, iż "Próbki wymazów z nosa, popłuczyn z nosogardzieli i aspiratów z układu oddechowego powinny być pobierane do czystego pojemnika, a pomiar powinien być wykonany jak najszybciej. Można próbki przechowywać w lodówce (2-8 st.C) przez 8 godzin.".

Reasumując, tym samym Wykonawca jednostronnie zadecydował, iż dopuszczalne jest nie spełnienie wymogu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe jednoznacznie wskazuje na niezgodność treści oferty Wykonawcy z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co stosownie do dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp winno skutkować jej odrzuceniem.

Pakiet 3 - Pakiet unieważniony na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp albowiem nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |

Pakiet 4

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 3 | 2 651,40 69,21 pkt | 69,21 pkt |
| 4 | 5 602,61 32,75 pkt | 32,75 pkt |
| 5 | 1 834,92 100 pkt | 100 pkt Oferta najwyżej oceniona |
| 6 | 2 035,80 90,13 pkt | 90,13 pkt |

Pakiet 5

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 100% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1 937,52 100 pkt | 100 pkt Oferta najwyżej oceniona |
| 4 | 2 348,76 82,49 pkt | 82,49 pkt |
| 5 | 2 275,56 85,14 pkt | 85,14 pkt |

Nadmieniamy, iż umowy z Wykonawcami mogą zostać zawarte niezwłocznie po przesłaniu niniejszego pisma po upływie 5 dni od przesłania niniejszego pisma.

Z poważaniem