Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

## Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń glukozy

wraz z dzierżawą analizatora (umowa na okres 36 miesięcy)

Producent / Firma: ...................................................................................

Urządzenie / Typ: ....................................................................................

Rok produkcji:       ………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do badań glukozy (w ilości i asortymencie określonym w tabeli 2)

wraz z dzierżawą analizatora do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań na okres 36 miesięcy

- kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana na dwóch poziomach każdego dnia trwania umowy

- serwis techniczny i aplikacyjny  - naprawy i przeglądy okresowe minimum co 12 miesięcy,

- interwencja serwisu w czasie do 24 h; w przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin od zgłoszenia

telefonicznego, dostarczenie (na koszt Wykonawcy) na czas naprawy aparatu zastępczego gotowego do pracy

- szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego.

Wszystkie składowe przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami siwz w cenie oferty.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres obowiązywania umowy, tj. 36 miesięcy;

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

1.Metodyki zawierające informacje o odczynnikach, kalibratorach, kontrolach oraz ulotki dotyczące materiałów zużywalnych w wersji

elektronicznej (Pendrive);

2.Instrukcje obsługi zaoferowanej aparatury w wersji elektronicznej (Pendrive);

3.Deklaracje CE - dla aparatury oraz odczynników;

4.Potwierdzenie parametrów wymaganych - granicznych wyciągami z oryginalnych instrukcji producenta tabela 1.1 Lp. 3 do 8.

Wraz z dostawą analizatora Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego (Kierownikowi Centralnego Laboratorium):

  - Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych,

  - Instrukcję obsługi analizatora, metodyki badań w wersji papierowej.

TABELA 1.1. :  Zestawienie parametrów wymaganych (minimalnych-granicznych)

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator, rok produkcji nie wcześniej niż 2016, po przeglądzie, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 2. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanych sprzętów (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich kosztów) | Tak |  |  |
| 3. | Metoda pomiaru enzymatyczno – amperometryczna z opcją chip – sensora (należy podać okres gwarancyjny dla użytkowania 1 chip-sensora) | Tak |  |  |
| 4. | Automatyczny podajnik próbek 10 - 20 pozycji | Tak |  |  |
| 5. | Wydajność pomiarowa minimum 100 oznaczeń / godz. | Tak |  |  |
| 6. | Możliwość pomiaru we krwi pełnej, surowicy, PMR | Tak |  |  |
| 7. | Objętość próbki maksymalnie 20 µl | Tak |  |  |
| 8. | Zakres pomiarowy glukozy – minimum 15 – 900 mg/dl | Tak |  |  |
| 9. | Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli na dwóch poziomach normalnym i patologicznym) każdego dnia umowy, 7 dni w tygodniu | Tak |  |  |
| 10. | Zapewnienie obsługi serwisowej, napraw, okresowych przeglądów minimum co 12 miesięcy | Tak |  |  |
| 11. | Czas naprawy do 24 godzin roboczych od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 12. | W przypadku przekroczenia wymaganego czasu naprawy: dostarczenie na czas naprawy / przeglądu aparatu zastępczego gotowego do pracy | Tak |  |  |
| 13. | Drukarka i UPS podtrzymujący pracę aparatu przez minimum 20 minut w zestawie z aparatem | Tak |  |  |
| 14. | Dostawa wymaganych sprzętów w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy | Tak |  |  |
| 15. | Dostarczenie z dostawą analizatora wykazu substancji niebezpiecznych i ich kart charakterystyk, instrukcji obsługi analizatora, metodyk badań - dla aparatury oraz odczynników | Tak |  |  |
| 16. | Termin ważności odczynników, kalibratorów, kontroli min. 6 miesięcy (od daty dostarczenia do Zamawiającego) | Tak |  |  |
| 17. | Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |

TABELA  1.2. :  Zestawienie parametrów ocenianych (Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa serwisowa tj. naprawy i przeglądy roczne w siedzibie Zamawiającego | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 NIE - 1 |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

W Tabeli nr 1.1 w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK i dodatkowo wymagane jest wypełnienie rubryki „Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga! W Tabeli nr 1.2:

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (opis). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (10)

Ocena parametrów technicznych (10%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

TABELA 2: Odczynniki do oznaczania glukozy wraz z dzierżawą analizatora glukozy

Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem terminów przechowywania, stabilności odczynników i innych oferowanych materiałów.

| Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń na 3 lata |
| --- | --- | --- |
| Glukoza | W tabeli ofertowej należy wyszczególnić wszystkie odczynniki, inne akcesoria i materiały zużywalne niezbędne do wykonania przewidzianej ilości badań w okresie 36 miesięcy, przy pomocy zaoferowanego w dzierżawie aparatu zgodnie z wymaganiami zapisów siwz. Wymagana ilość oznaczeń obejmuje ilość próbek pacjentów i próbek kontrolnych. Do ilości wymaganych oznaczeń należy doliczyć odczynniki i materiały do wykonania oznaczeń kalibracji zgodnie z wymaganiami oferowanego aparatu. | 18 000 |

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań lub czas dzierżawy (a) | Ilość badań z 1 opakowania / czas dzierżawy w miesiącach | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria i materiały eksploatacyjne * * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa analizatora |  |  | 36 miesięcy | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł |  | ... zł |

Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania

*   z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami siwz.

* *   z wyszczególnieniem wszystkich materiałów , które zapewnią wykonanie kalibracji  badań zgodnie z wymaganiami siwz.

* * * z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

*  *  *  *    z wyszczególnieniem wszystkich wymaganych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań zgodnie z wymaganiami  siwz.

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy