Poznań, dnia 24.04.2019 r.

dot.: PN 9/19

DZP 110/2019

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń glukozy wraz z dzierżawą analizatora do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 9/19.

Pytanie nr 1

Czy w celu zwiększenia jakości oferowanego analizatora w zakresie wymaganych parametrów Zamawiający wymaga zapewnienia analizatora o minimalnym zakresie 9-900 mg/dl?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 2

Czy w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi serwisowej Zamawiający wymaga udokumentowanego systemu zarządzania jakością w postaci aktualnego certyfikatu ISO na serwis aparatów do Diagnostyki in vitro?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z  poważaniem