## pakiet 1
Pakiet nr 1. Odczynniki do analizatora Clinitek 500.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1op. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Testy paskowe 10-parametrowe do ogólnej analizy moczu Multistix 10 SG do odczytu na analizatorze Clinitek 500 | op=100szt. | 220
2 | Kontrola wewnatrzlaboratoryjna Check-Stix Combopack - mocze kontrolne na 2 poziomach | 2 x 25 szt. | 3
SUMA:
Warunki:
1. Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje serwisowanie aparatu;
3. Zapewnienie udziału w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej badania ogólnego moczu: minimum 4 sprawdziany w roku, w każdym sprawdzianie minimum 2 próbki kontrolne moczu.
Podać poniżej: rodzaje kontroli i częstotliwość z jaką są oferowane.

## pakiet 2
Pakiet nr 2. Prokalcytonina - test półilościowy.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Półilościowy test immunochromatograficzny na określenie prokalcytoniny PCT-Q w surowicy | 25 oznaczeń | 180
SUMA:
Warunki:
1. Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
2. Czas inkubacji nie dłuższy niż 30 minut.

## pakiet 3
Pakiet nr 3 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do aparatu Rapidchem 744.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent | Numer katalogowy produktu
1 | Moduł odczynnikowo-ściekowy | reagent A i B pojemnik na ścieki | 8
2 | Zestaw roztworu czyszczącego | 1x90ml + 6but. | 5
3 | Rozcieńczalnik do moczu Urine Diluent | 500ml | 2
4 | Materiał kontrolny | 3 poziomy x 3 amp.10ml | 5
5 | Wężyki pompki | 1szt. | 2
6 | Sonda aspiracyjna z obudową | 1szt. | 1
7 | Elektroda Na | okres gwarancji minimum 6 m-cy | 2
8 | Elektroda K | okres gwarancji minimum 6 m-cy | 2
9 | Elektroda Cl | okres gwarancji minimum 6 m-cy | 2
10 | Elektroda referencyjna | okres gwarancji minimum 4 m-ce | 3
SUMA:
Warunki:
1. Wykonawca gwarantuje serwisowanie aparatu;
2. Ad. 1, 2, 3, 4 - termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

## pakiet 4
Pakiet nr 4 - Materiały do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową DiaMed ID-Micro Typing System
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy produktu
1 | Karty do badań przeglądowych przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym | 24x12 kart - 288ozn. | 17
2 | Karty do oznaczania grup krwi z badaniem izoaglutynin grupowych AB0/D(-) reverse grouping | 60x12 kart - 720ozn. | 6
3 | Karty do potwierdzenia grupy krwi pacjentów: II seria ABD (VI+)/ABD (VI+), inne klony niż w punkcie 2 - zgodnie z obowiązującymi przepisami | 24x12 kart - 288ozn. | 6
4 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do PTA i testu NaCl | 3x10ml - 200ozn. | 45
5 | Zestaw 2 krwinek wzorcowych do grupy AB0/A1-B | 2x10ml - 200ozn. | 26
6 | Zestaw do codziennej kontroli jakości | 2 komplety, każdy po 8 probówek x 5ml krwi | 12
7 | Odczynnik LISS | 1x500ml | 15
8 | Końcówki do pipet ID-Tips | 1x1000szt. | 25
SUMA:
Warunki:
1. Wymagane jest, aby surowice wzorcowe, w tym do oznaczeń antygenów grup krwi, były naniesione na kolumienki przez producenta.
2. Wymagany termin ważności odczynników - minimum 9 miesięcy od daty dostawy (Ad. 1, 2, 3, 7).
3. Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie badanych krwinek czerwonych - zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1%.
4. Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%),a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione nieprzelewajacym się żelowym podłożem separującym.
5. Wymagane są dostawy odczynników (wg załączonego do oferty harmonogramu dostaw) transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-80C).
6. Wymagane jest przechowywanie mikrokart w temp. pokojowej (18-250C).
7. Wykonawca gwarantuje, iż oferowane odczynniki spełniające wymagania zasadnicze Dyrektywy 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro są kompatybilne z będącym własnością Zamawiającego sprzętem (wirówki ID-Centrifuge 6S, ID-Centrifuge 24S Dia-Med-ID)
8. Wymagane jest, aby wszystkie odczynniki pochodziły od jednego producenta celem walidacji metody.
9. Wykonawca gwarantuje zapewnienie serwisowania wirówek do systemu, które są własnością Zamawiającego.
10. Wykonawca gwarantuje zapewnienie walidacji pipet (3 szt.), które są własnością Zamawiającego.

## pakiet 5
Pakiet 5. Odczynniki biochemiczne do aparatu Konelab 30.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. | Cena netto 1 op. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu i producent | Numer katalogowy produktu
1 | Odczynniki do kolorymetrycznej metody oznaczania białka całkowitego w surowicy – opartej na reakcji biuretowej w środowisku alkalicznym. Liniowość metody minimum 10 g/dl | 4000
2 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczania mocznika w surowicy i moczu, opartej na kinetyce reakcji z wykorzystaniem ureazy i dehydrogenazy glutaminianu. Liniowość metody minimum 120 mg/dl - surowica | 5000
3 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczania kreatyniny w surowicy i w moczu opartej na enzymatycznym teście kolorymetrycznym z kreatyninazą i kreatynazą. Liniowość metody minimum 25 mg/dl - surowica | 5000
4 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczenia kwasu moczowego w surowicy i w moczu opartej na wykorzystaniu kompleksu urykaza- peroksydaza-chromogen z oksydazą askorbinianową Liniowość metody minimum 20 mg/dl - surowica | 4000
5 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczania glukozy w surowicy z wykorzystaniem oksydazy glukozy i peroksydazy w środowisku buforu fosforanowego. Metoda bez odbiałczania. Liniowość metody minimum 350 mg/dl - surowica | 5000
6 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczenia cholesterolu całkowitego w surowicy opartej na reakcji z kompleksem enzymów (esteraza cholesterolowa, oksydaza cholesterolowa, peroksydaza) zakończonej odczytem absorbancji chromogenu. Liniowość metody minimum 560 mg/dl | 3000
7 | Odczynniki do metody bezpośredniej oznaczenia cholesterolu frakcji HDL w surowicy z zastosowaniem siarczanu dekstranu oraz enzymów modyfikowanych PEG. Liniowość metody minimum 100 mg/dl | 2000
8 | Odczynniki do enzymatycznej metody oznaczania triglicerydów w surowicy opartej na wykorzystaniu kompleksu enzymów (lipaza-kinaza glicerolu-oksydaza glicerolofosforanowa-peroksydaza-chromogen). Liniowość metody minimum 950 mg/dl. | 3000
9 | Zestaw do oznaczania aktywności aminotransferazy alaninowej w surowicy metodą kinetyczną z zastosowaniem L-alaniny, dehydrogenazy mleczanowej i buforu Tris pH-7,15. Liniowość metody minimum 250 U/l | 6000
10 | Zestaw do oznaczania aktywności aminotransferazy asparaginianowej w surowicy metodą kinetyczną z zastosowaniem L-asparaginianu, dehydrogenazy jabłczanowej i buforu Tris pH-7,8 Liniowość metody minimum 250 U/l | 6000
11 | Zestaw do oznaczania aktywności α-amylazy w surowicy i moczu metodą kinetyczno-kolorymetryczną zmodyfikowanymi oligocukrami - maltoheptozyd Liniowość metody minimum 1500 U/l | 3000
12 | Zestaw do oznaczania aktywności kinazy kreatynowej metodą kinetyczną, oparty na zastosowaniu kreatynofosforanu, ADP, N-acetylocysteiny i kompleksu enzymów: heksokinazy, dehydrogenazy 6-fosfoglukozy.Liniowość metody minimum 1500 U/l | 2000
13 | Zestaw do oznaczania aktywności GGTP w surowicy metodą kinetyczną z L-gamma-glutamylo-3-karboksy-p-nitroanilidem. Liniowość metody minimum 400 U/l | 2000
14 | Zestaw do kolorymetrycznej metody oznaczania bilirubiny całkowitej opartej na reakcji z solą p-nitrobenzenodiazoniową Liniowość metody minimum 25 mg/dl. | 4000
15 | Odczynniki do kolorymetrycznej metody oznaczania magnezu bez odbiałczania-z zastosowaniem błękitu ksylidylowego jako chromogenu. Liniowość metody minimum 3 mg/dl | 4000
16 | Zestaw do oznaczania aktywności lipazy w surowicy metodą enzymatyczno-kolorymetryczną przy użyciu syntetycznego estru kwasu glutarowego jako substratu. Liniowość metody minimum 200 U/l | 1500
17 | Zestaw do oznaczania CRP w surowicy metodą immunoturbidymetryczną oparty na reakcji immunoprecypitacji immunoglobulin z antygenem. | 6000
18 | Materiał kontrolny do oznaczeń Lp.17 w zakresie wartości prawidłowych - materiał mianowany z zakresem odczyleń standardowych w fiolkach nie większych niż 1ml; - oferent zapewni takie ilości materiału kontrolnego, aby każdy parametr Lp.17 kontrolować 1xdziennie przez 365 dni w roku
19 | Materiał kontrolny do oznaczeń Lp. 17 w zakresie wartości patologicznych - materiał mianowany z zakresem odczyleń standardowych w fiolkach nie większych niż 1ml; - oferent zapewni takie ilości materiału kontrolnego, aby parametr Lp.17 kontrolować 1xdziennie przez 365 dni w roku
[6 empty] | SUMA: | 0 | 0
Warunki:
1. Oferta musi zawierać zestaw odczynników i kalibratory. Każdy z oferowanych odczynników musi stanowić zestaw umożliwiający wykonanie danego oznaczenia.
2. Z ofertą dostarczyć metodyki wykonania oznaczeń oraz aplikacje na analizator Konelab 30.
3. Z ofertą dostarczyć ulotki kalibratorów i kontroli.
4. Oferowane ilości odczynników muszą być obliczone w taki sposób, aby wykonać wymaganą ilość oznaczeń na analizatorze Konelab 30. Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrąglonych do pełnego opakowania. W kalkulacji Wykonawca uwzględni wielkość/objętość opakowania oraz stabilność produktów tak aby zapewnić ciągłość oznaczeń w czasie trwania całej umowy.
5. W ilości badań nie uwzględniono oznaczeń kontrolnych oraz kalibracji. Wykonawca uwzględni/doliczy ich ilość przy sporządzaniu oferty.
6. Zestawy odczynnikowe zgodne z przyjętymi metodami referencyjnymi lub standardami międzynarodowymi. Udokumentowana forma oceny jakości zgodna z oznakowaniem CE.
7. Zestawy odczynnikowe posiadają ocenę powtarzalności i odtwarzalności w postaci wyliczonych współczynników zmieności.
8. Cała wymagana dokumentacja w języku polskim.
9. Karty charakterystyki zestawów odczynnikowych dostarczone z pierwszą dostawą.
10. Wykonawca zapewni pomoc konsultanta w zakresie aplikacji oferowanych zestawów odczynnikowych, w celu sprawnego i rzetelnego podjęcia pracy na analizatorze KONELAB 30. Proszę podać imię, nazwisko, stanowisko konsultanta.
11. Termin ważności odczynników - minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

## pakiet 6
Pakiet 6. Materiały zużywalne do aparatu Konelab 30.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Ilość oferowanych op. | Cena netto 1 op./szt. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu i producent | Numer katalogowy produktu
1 | Kuwety reakcyjne, akrylowe do analizatora biochemicznego Konelab 30 | 120000 sztuk | 10
2 | Zestaw serwisowy do konserwacji półrocznej do analizatora Konelab 30 | 1 zestaw | 1
3 | Zestaw serwisowy do konserwacji rocznej do analizatora Konelab 30 | 1 zestaw | 1
4 | Płyn myjący 4,5 % (op-4x20ml) | 5 op. | 5
5 | Lampa halogenowa EMC MODEL | 3 szt. | 3
6 | Naczyńka odczynnikowe 10ml | 12 szt. | 3
7 | Naczyńka odczynnikowe 20ml | 16 szt. | 1
8 | Naczyńka odczynnikowe 60ml | 12 szt. | 1
SUMA:
Warunki graniczne:
1. W przypadku zastosowania nieoryginalnych akcesoriów i części Wykonawca złoży oświadczenie, że oferowane przez niego akcesoria mogą być stosowane na aparacie Konelab 30 firmy Thermo i nie pogorszą pracy aparatu, a w przypadku awarii spowodowanej zastosowaniem dostarczonych akcesoriów pokryje koszty naprawy aparatu.
2. Wykonawca gwarantuje serwisowanie aparatu Konelab 30;

## pakiet 7
Pakiet nr 7 - Kuwety HR-ACT.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy produktu
1 | Kuwety HR-ACT (kuwety do pomiaru aktywowanego czasu krzepnięcia krwi pełnej z 12% kaolinu) | 50 szt. | 40 | [5 empty] | 402-03
SUMA:
Warunki:
1. Termin ważności minimum 5 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

## pakiet 8
Pakiet 8. Odczynniki do EASY LYTE.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op./szt. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu i producent | Numer katalogowy produktu
1 | Pakiet odczynników Na/K/Li | 800ml | 5
2 | Surowica kontrolna 3-poziomowa N, L, H | 3x10ml | 3
3 | Płyn myjący | 50ml | 1
4 | Płyn wypełniający do elektrod | 100ml | 2
5 | Płyn odbiałczający, do codziennego mycia | zest. | 3
6 | Płyn testujący | 50ml | 1
7 | Elektroda litowa | szt. | 2
8 | Elektroda potasowa | szt. | 1
9 | Elektroda sodowa | szt. | 1
10 | Elektroda referencyjna | szt. | 1
11 | Membrana | szt. | 1
12 | Zawór | szt. | 1
13 | Igła | szt. | 1
14 | Detektor próbki | szt. | 1
15 | Komplet wężyków | szt. | 1
16 | Papier do drukarki | szt. | 6
SUMA:
Warunki: - Wykonawca gwarantuje serwisowanie aparatu; Ad.2 - dopuszcza się kontrolki o mniejszej jednostkowej objętości przy zachowaniu całkowitej objętości dla każdego z poziomów w całym zamówieniu czyli po 40ml dla każdego poziomu; - poziom litu w surowicy kontrolnej musi zawierać przedział dla L- 0,5-0,6 mmol/l, dla N - 0,9-1,00 mmol/l;

## pakiet 9
Pakiet 9. Odczynniki do aparatu ImmunoCAP 100.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | Ilość | Cena netto 1 op. | VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Numer katalogowy
1 | ImmunoCAP Stop Solution | op. | 7 |  |  |  |  | 10-9479-01
2 | ImmunoCAP Development Solution (600 ozn.) | op. | 7 |  |  |  |  | 10-9478-01
3 | ImmunoCAP Washing Solution (5x1litr) | op. | 6 |  |  |  |  | 10-9422-01
4 | ImmunoCAP Total IgE Calibrators | op. | 2 |  |  |  |  | 10-9252-01
5 | ImmunoCAP Total IgE (96 Determin.) | op. | 30 |  |  |  |  | 10-9251-01
6 | ImmunoCAP Maintenance Kit | op. | 1 |  |  |  |  | 10-9476-01
7 | i3 Vespula spp (16 CAP's) osa | op. | 1 |  |  |  |  | 14-4144-01
8 | i1 Apis mellifera (16 CAP's) pszczoła | op. | 1 |  |  |  |  | 14-4143-01
9 | m3 Aspergillus fumigatus (16 CAP's) | op. | 1 |  |  |  |  | 14-4119-01
10 | t3 brzoza Betula verrucosa (16 CAP's) | op. | 1 |  |  |  |  | 14-4102-01
11 | f2 Milk (16 CAP's) | op. | 2 |  |  |  |  | 14-4112-01
12 | f76 alpha-lactoalbumin, Milk | op. | 2 |  |  |  |  | 14-4522-01
13 | f77 beta-lactoglobulin, Milk | op. | 2 |  |  |  |  | 14-4523-01
14 | f78 Casein (10 CAP's) | op. | 2 |  |  |  |  | 14-4290-01
15 | f334 Bovine lactoferrin (10 CAP's) | op. | 2 |  |  |  |  | 14-5253-01
16 | k82 Latex recombinant improved (10 CAP's) | op. | 1 |  |  |  |  | 14-4511-01
17 | d1 Dermatophagoides pteronyssi (16 CAP's) | op. | 1 |  |  |  |  | 14-4107-01
18 | d2 Dermatophagoides farinae (16 CAP's) | op. | 1 |  |  |  |  | 14-4108-01
19 | f1 białko jaja Egg White | op. | 1 |  |  |  |  | 14-4111-01
20 | f233 Ovomucoid (10 CAP's) | op. | 1 |  |  |  |  | 14-4805-01
21 | f14 soja (16) | op. | 1 |  |  |  |  | 14-4115-01
22 | f49 jabłko (16) | op. | 1 |  |  |  |  | 14-4220-01
23 | f85 seler (10) | op. | 1 |  |  |  |  | 14-4296-01
24 | ImmunoCAP Tryptase (f.48 Determin.) | op. | 1 |  |  |  |  | 10-9303-01
25 | ImmunoCAP Tryptase Calibrator (f.1Curve) | op. | 1 |  |  |  |  | 10-9302-01
26 | ImmunoCAP Specific IgE (96 Determin.) 0-100 | op. | 6 |  |  |  |  | 10-9462-01
27 | Anti-IgE ImmunoCAP's f. UniCAP | op. | 2 |  |  |  |  | 14-4417-01
28 | ImmunoCAP Specific IgE Calibrators 0-100 | op. | 2 |  |  |  |  | 10-9460-01
SUMA:
Warunki:
1. Wykonawca gwarantuje serwisowanie aparatu.
2. Termin ważności odczynników od chwili dostarczenia do Zamawiającego minimum: - dla Lp. 2 - 7 miesięcy; - dla Lp. 24, 25 - 5 miesięcy; - pozostałe - 12 miesięcy;