Poznań, dnia 21.03.2014 r.

dot.: PN 10/14

DZP 70/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu medycznego (m.in.: igły do biopsji, igły inj., zestawy do przetoczeń, zgłębniki gastrostomijne, endoprotezy jąder, zestawy do zatok, dreniki uszne, zestawy do szynowania moczowodów, fartuchy)  do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu  (PN 10/14).

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 10.

Zmawiający w opisie przedmiotu zamówienia użył nazwy własnej „Endocore 26” bez podania parametrów mierzalnych, przez co przedmiot zamówienia nie jest zrozumiały dla wszystkich oferentów a jedynie dla producenta strzykawki wymienionej z nazwy.

Prosimy zatem o dopuszczenie strzykawki wysokociśnieniowej od producenta z Australii z ergonomiczną i opatentowaną rękojeścią pól-pistoletową wraz z drenem 30cm przedstawionej na poniższej grafice. Pojemność 20ml, ciśnienie 30atm.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Zadania (Pakietu) nr 5.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  w Zadaniu nr 5  oferty zawierającej silikonowe implanty jąder o wymiarach:.

- rozmiar mały: A-31 x B-23 mm (rys.)

- rozmiar średni: A-37 x B-28 mm (rys.)

- rozmiar duży: A-42 x B-32 mm (rys.)

Oferowane przez naszą firmę protezy jąder składają się ze stałego elastomeru silikonowego, który imituje jądra w worku mosznowym pod względem wielkości, masy i konsystencji. Proteza posiada otwór do przeprowadzenia szwu, który ułatwia implantacje. Proteza nie posiada pętli zewnętrznych, które mogą wywoływać podrażnienie. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Z poważaniem