Poznań, dnia 28.03.2014 r.

dot.: PN 10/14

DZP 86/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu medycznego (m.in.: igły do biopsji, igły inj., zestawy do przetoczeń, zgłębniki gastrostomijne, endoprotezy jąder, zestawy do zatok, dreniki uszne, zestawy do szynowania moczowodów, fartuchy)  do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu  (PN 10/14).

Pytanie nr 1

Pakiet nr 2, pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45 x 12 lub 0,45 x 22, spełniając pozostałe wymagania specyfikacji?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 2, pozycja 9.

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,6 x 40, spełniając pozostałe wymagania specyfikacji?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 2, pozycja 10-11.

Czy Zamawiający dopuści igły w opakowaniach a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Tak. – op. x 100 szt. – ilość do wyceny bez zmian.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 2, pozycja 12.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych w całości wykonane z PCV pozbawionego ftalanów z komorą o długości 55 mm?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie  w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 2, pozycja 13.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komora o długości 8,7 cm?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 2, pozycja 19.

Czy Zamawiający dopuści worki do moczu w opakowaniu folia-folia?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 2, pozycja 21-22.

Czy Zamawiający dopuści worki do moczu o pojemności 100 ml?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 2, pozycja 37.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do biopsji wątroby w rozmiarze 18Gx1,27 mm?

Odpowiedź:

Tak.

Z poważaniem