## pakiet 1
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw ludzkiej transglutaminazie w klasie IgA | 96 oznaczeń | 52
2 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw ludzkiej transglutaminazie w klasie IgG | 96 oznaczeń | 52
3 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw gliadynie w klasie IgA | 96 oznaczeń | 35
4 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw gliadynie w klasie IgG | 96 oznaczeń | 35
SUMA:
Warunki:
Ad.1 i 2 - Test ilościowy dla klasy IgA: wymagane 3 kalibratory tzn. krzywa wzorcowa oparta na pomiarze 3 poziomów kalibratorów. - Test ilościowy dla klasy IgG: wymagane 3 kalibratory tzn. krzywa wzorcowa oparta na pomiarze 3 poziomów kalibratorów lub test półilościowy (1 kalibrator cut-off). - Antygen - rekombinowana ludzka transglutaminaza.
Ad.3 i 4 - Test ilościowy dla klasy IgA i IgG wymagane 3 kalibratory tzn. krzywa wzorcowa oparta na pomiarze 3 poziomów kalibratorów. - Antygen - deaminowane analogi peptydów gliadyny: rekombinowane białko powstałe na skutek fuzji trzech powtarzających się sekwencji nonapeptydów gliadyny.
Ad.1 - 4 - Kompletny zestaw diagnostyczny do oznaczania przeciwciał metodą ELISA. - Wszystkie składowe zestawu - oprócz buforów - gotowe do użycia. - Jedna kontrola pozytywna i jedna negatywna dla każdej z podklas przeciwciał. - Płytka mikrotitracyjna z dzielonymi studzienkami reakcyjnymi na 96 oznaczeń. - Odczyt przy długości fali 450nm. - Trwałość próbek materiału do badania (możliwość przechowywania od momentu pobrania do wykonania) minimum 14 dni.
- Termin ważności zestawów odczynników minimum 6 miesięcy, płytki titracyjnej po otwarciu minimum 1 miesiąc.
- zestawy muszą posiadać certyfikaty CE.
- Dostarczyć z ofertą ulotki metodyczno-techniczne oferowanych zestawów diagnostycznych w języku polskim z opisem metody badawczej, składem zestawu i szczegółową instrukcją wykonania testów.
- Wliczony w cenę oferty udział w zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości, w ofercie należy podać rodzaj i częstotliwość zaoferowanej kontroli.
- Możliwość bezpłatnych konsultacji w sytuacjach problematycznych.
- Możliwość bezpłatnej weryfikacji wyniku w laboratorium referencyjnym.
- Dostarczyć z ofertą materiały zawierające potwierdzenie wszystkich warunków wymaganych.
- Dostarczyć z ofertą karty charakterystyk stosowanych odczynników.
- Odczynniki w zestawie o jednym numerze seryjnym.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 2
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Zestaw do oznaczania kwasu wanilinomigdałowego (VMA) w moczu metodą chromatograficzno-spektrofotometryczną | 660 ozn.
2 | Test aglutynacji lateksowej do jakościowego i półilościowego wykrywania w surowicy przeciwciał przeciwjądrowych - przeciwko natywnemu DNA występującemu w SLE | 1500 ozn.
SUMA:
Warunki:
Ad.1. - Zestaw zawiera wszystkie odczynniki konieczne do ilościowego oznaczania VMA włącznie z kalibratorem. - Możliwość przechowywania materiału do oznaczeń (moczu) minimum 2 tygodnie. - Liniowość metody minimum 300 mg/l. - Stabilność odczynników po otwarciu/przygotowaniu minimum 2 miesiące. - Maksymalna wielkość 1op. - 25 oznaczeń. Ad.2. - Zestaw zawiera wszystkie odczynniki i akcesoria potrzebne do wykonania testu. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. - Maksymalna wielkość 1 op. - 50 testów. Ad.1-2. - Metodyki wykonania oznaczeń w języku polskim należy dostarczyć wraz z ofertą przetargową. - Termin ważności zestawów odczynnikowych minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. - Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 3
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena netto 1 op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Numer katalogowy produktu
1 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania kwasu cytrynowego w moczu | 1100 ozn.
SUMA:
Warunki:
- Zestaw do enzymatycznej metody oznaczania kwasu cytrynowego w moczu: odczyt przy długości fali 340nm lub 365nm na spektrofotometrze w standardowych warunkach. - Zestaw zawiera wszystkie składniki odczynnikowe (również materiał kontrolny) potrzebne do wykrycia i określenia stężenia kwasu cytrynowego w moczu. - Materiał kontrolny należy zaoferować w takiej ilości, asortymencie i stabilności, aby przy założeniu wykonywania serii oznaczeń 2x w tygodniu, oznaczenie kontrolne było przy każdej serii badań. - Ilość zestawów odczynnikowych do wykonania 1100 badań należy zaoferować na podstawie stabilności odczynników po otwarciu/rozpuszczeniu. - Stabilność odczynników po otwarciu/rozpuszczeniu minimum 1 tydzień w temperaturze 2-8ºC - Przygotowanie materiału do badań nie wymagające dodatkowych procedur (dopuszczalne wirowanie, zmiana odczynu). - Terminy ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiajacego. - Należy dołączyć do oferty ulotkę odczynnikową oraz materiały potwierdzające spełnienie warunków w języku polskim. - Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania.
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 4
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena netto za op./szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Aldolaza - odczynniki / zestaw
2 | Kalibrator do aldolazy
3 | Surowica kontrolna do aldolazy norma
4 | Surowica kontrolna do aldolazy patologia
SUMA:
Warunki:
- Odczynniki do ilościowego oznaczania aktywności aldolazy w surowicy krwi, do odczytu na spektrofotometrze Epoll 20T (l 340nm, kuweta 1cm).
- Zasada metody oparta na reakcji przemiany fruktozo-1,6-dwufosforanu do aldehydu 3-fosforoglicerynowego i fosforanu dwuhydroksyacetonu.
- Do zestawu odczynników należy zaoferować kalibratory i kontrole, które zapewnią wykonanie 480 oznaczeń, przy założeniu wykonywania badania z częstotliwością 1x na 2 tygodnie i kontroli parametru na dwóch poziomach: fizjologicznym lub patologicznym przy każdej serii oznaczeń tj. 1x na 2 tygodnie.
- Do oferty należy dołączyć metodykę wykonania badania wraz z opisem oferowanych odczynników i pozostałych materiałów w języku polskim.
- Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 5
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena netto op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Kapilary kalibrowane ze znacznikiem na 100ul krwi z heparyną litową 50-100 IU/ml ze szkła borokrzemowego z obtopionymi końcami (średnica 1,6mm, długość 125mm) | 66000 | szt.
2 | Zatyczki gumowe pasujące do kapilar o poj.100ul z poz. 1 | 132000 | szt.
SUMA:
Warunki:
- Dostarczyć z ofertą próbki produktu (minimum 3 szt.) - Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 6
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | DMSO 10ml 100% w strzykawkach 10ml z drenem o długości 15cm, pakowane pojedynczo, do przechowywania materiału biologicznego w warunkach kriogenicznych | 120
SUMA:
Warunki:
- Termin ważności odczynnika minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. - Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania.
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 7
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena netto op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Pojemniki transferowe do krwi 150-300 ml z łącznikiem | 400
SUMA:
Warunki:
- Termin ważności produktu - minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. - Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania.
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 8
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Aztreonam 0,016-256 | 90 | szt.
2 | Amikacyna 0,016-256 | 200 | szt.
3 | Amoksycylina 0,016-256 | 60 | szt.
4 | Ampicylina 0,016-256 | 300 | szt.
5 | Benzylpenicylina 0,002-32 | 300 | szt.
6 | Cefepime 0,016-256 | 120 | szt.
7 | Cefotaksym 0,002-32 | 390 | szt.
8 | Ceftazydym 0,016-256 | 300 | szt.
9 | Ceftriakson 0,002-32 | 90 | szt.
10 | Ciprofloksacylina 0,002-32 | 210 | szt.
11 | Colistyna 0,016-256 | 210 | szt.
12 | GRD VA/TP 32/32 | 30 | szt.
13 | Imipenem 0,002-32 | 300 | szt.
14 | Klindamycyna 0,016-256 | 30 | szt.
15 | Linezolid 0,016-256 | 30 | szt.
16 | MBL Imipenem/Imipenem+EDTA 256/64 | 60 | szt.
17 | Meropenem 0,002-32 | 300 | szt.
18 | Cefoksytyna FX 0,016-256 | 30 | szt.
19 | Piperacylina 0,016-256 | 210 | szt.
20 | Teikoplanina 0,016-256 | 300 | szt.
21 | Tobramycyna 0,016-256 | 300 | szt.
22 | Trimetoprim/Sulphametoxazole 0,002-32 | 60 | szt.
23 | Vancomycyna 0,016-256 | 480 | szt.
24 | Cefotaksym/Cefotaksym+kw.klawulanowy | 30 | szt.
25 | Ceftazydym/Ceftazydym+kw.klawulanowy | 30 | szt.
SUMA:
Warunki: - Nośnik w formie plastikowych lub papierowych pasków od jednego producenta celem standaryzacji wyników. - Na każdym pasku umieszczony symbol antybiotyku oraz stężenie. - Każdy pasek testowy pakowany indywidualnie. - Dostarczyć z ofertą aktualne metodyki oznaczania wartości MIC chemioterapeutyków, z uwzględnieniem warunków hodowli inokulum, podłoża i wartości kontroli jakości, dla drobnoustrojów w języku polskim. - Dołączyć do oferty dokument potwierdzający, że oferowane produkty posiadają pozytywną opinię Krajowego Konsultanta w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej. - Paski z gradientem stężeń zawierającym min. 20 wartości MIC. - Dostarczyć z ofertą kolorowe foldery odczytu wartości MIC z paska z gradientem stężeń. - Dostarczyć z ofertą próbkę 1 paska z gradientem stężeń (dla dowolnej pozycji z tabeli ofertowej). - Ilość testów w opakowaniu - maksymalnie 30 sztuk. - Termin ważności pasków - minimum rok od momentu dostarczenia do Zamawiającego.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 9
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Test do wykrywania antygenów bakteryjnych: - N.meningitidis grupy A, C, Y/W135, B - H.influenzae typ b - S.pneumonia - Streptococcus gr.B - E.coli K1 w płynie mózgowo-rdzeniowym | 100
SUMA:
Warunki:
- Dostarczyć z ofertą najnowszą metodykę wykonania testu w języku polskim.
- Termin ważności testu - minimum 6 miesiący od momentu dostarczenia do Zamawiającego.
- Test zawierający w zestawie kontrole.
- Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania.
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 10
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 10
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w ml | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Osocze królicze liofilizowane | 1500
SUMA:
Warunki:
- Dostarczyć z ofertą najnowszą metodykę w języku polskim. - Termin ważności - minimum 5 miesiący od momentu dostarczenia do Zamawiającego. - Maksymalna wielkość 1 fiolki - 5ml (do kalkulacji podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania). - Stabilność odczynnika po rozpuszczeniu min. 7 dni. - Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania. - Dopuszcza się zaoferowanie liofilizowanego osocza króliczego z dodatkiem EDTA.
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 11
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 11
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena netto op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Test biochemiczny do identyfikacji gronkowców (min. 20 cech) | 80 | ozn.
2 | Test biochemiczny do identyfikacji Neisseria spp. | 70 | ozn.
3 | Test biochemiczny do identyfikacji pałeczek Gram ujemnych niefermentujących (min. 20 cech) | 200 | ozn.
4 | Test biochemiczny do identyfikacji pałeczek Gram ujemnych z rodziny Enterobacteriaceae (min. 20 cech) | 200 | ozn.
5 | Test biochemiczny do identyfikacji paciorkowców (min. 20 cech) | 80 | ozn.
6 | Probówki z PS o poj. 10ml, wymiary 16x100mm, sterylne, okrągłodenne, przeźroczyste | 20000 | szt.
7 | Paski testowe do wykrywania bakteryjnej oksydazy cytochromowej | 1750 | ozn.
SUMA:
Warunki: Ad.1 - Ad.5. - Do testów biochemicznych dopisać, wyspecyfikować i uwzględnić w cenie oferty, adekwatną do ilości wykonywanych badań ilość niezbędnych odczynników dodatkowych, w kalkulacji uwzględnić termin ważności/stabilność odczynnika roboczego po przygotowaniu (nie w liofilizacie). - Inkubacja testów 24h (z możliwością przedłużenia do 48h w przypadku pałeczek Gram ujemnych niefermentujących). - Zestawy zawierające formularze wyników. - Do oferty dołączyć aktualne metodyki wykonania testów w języku polskim. - Odczyt testów wizualny - dostarczyć z ofertą skalę barw do odczytu. - Możliwość odczytu testu w formie elektronicznej - należy bezpłatnie zapewnić, na okres obowiązywania umowy, program oceniający procent prawdopodobieństwa wytypowanego szczepu oraz T-indeks (program w języku polskim, z modułem archiwizacji). - Do zaoferowanych testów, na okres obowiązywania umowy, należy bezpłatnie użyczyć 2 szt. skalibrowanych densytometrów, posiadających możliwość kalibracji własnych probówek. W ramach użyczenia dostarczyć probówki do przygotowywania zawiesiny w trybie kalibracji fabrycznej oferowanego densytometru. - Termin ważności testów - minimum 7 m-cy od momentu dostarczenia do Zamawiającego. - Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 12
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 12
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania i różnicowania rotawirusów i adenowirusów w kale. | 5500 | szt.
2 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 20 | szczepów
3 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 20 | szczepów
4 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 20 | szczepów
5 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 20 | szczepów
6 | Candida albicans ATCC 10231 | 20 | szczepów
7 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 20 | szczepów
8 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 | szczepów
9 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 20 | szczepów
10 | Escherichia coli ATCC 35218 | 20 | szczepów
SUMA:
Warunki:
Ad.1 - Zestaw zawierający: test kasetkowy pakowany indywidualnie wraz z pochłaniaczem wilgoci, w hermetycznie zamkniętym woreczku oraz probówki z buforem do przygotowania badanego materiału, gotowe do użycia, z aplikatorem do pobrania materiału oraz nakraplaczem rozcieńczonej próby; - Dostarczyć z ofertą aktualną metodykę w języku polskim; - Odczyt wyniku testu maksymalnie do 15 minut w temperaturze pokojowej; - Wymagana czułość testu > 96%; - Dozowanie materiału badanego do jednej studzienki testowej; - Możliwość przechowywania próbki kału do badania w temperaturze 2-8°C lub w zamrażarce; - Przechowywanie testu w temperaturze pokojowej (do 30°C); - Test tylko do diagnostyki in vitro; - Termin ważności zestawu - minimum 6 miesiący od momentu dostarczenia do Zamawiającego. - Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania.
Ad. 2-10 - Szczepy pochodne od kolekcji ATCC, oznaczone jako ATCC Licenced Derivatives; - Pojedynczy liofilizowany szczep pakowany indywidualnie w szczelnie zamkniętym opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci; - Szczepy pochodzące z drugiego pasażu kultury wzorcowej; w przypadku szczepów z poz. 9 i 10 dopuszcza się szczepy z czwartego pasażu kultury wzorcowej; - Dostarczyć z każdą partią towaru certyfikaty jakości z danymi dotyczącymi pochodzenia oraz liczby pasaży przeprowadzonych w celu uzyskania oferowanego szczepu; - Przechowywanie dostarczonych szczepów w temperaturze 2-8ºC; - Dostarczyć z ofertą metodykę namnażania szczepów w języku polskim; - Dostarczyć szczepy z odklejalną etykietą identyfikującą szczep.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## pakiet 13
ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 13
...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta | Numer katalogowy produktu
1 | Test do oznaczania lekowrażliwości drożdży z rodzaju Candida, Crytpococcus oraz grzybów z rodzaju Aspergillus | 1op-10szt. | 9
2 | Bulion do zaszczepienia (przeznaczony do testu z pozycji 1) | 1op-10szt. | 9
3 | Sterylna woda destylowana | 1op-100szt. | 1
SUMA:
Warunki:
Ad.1 - Test do oznaczania lekowrażliwośći w kategorii wartości MIC: amfoterycyny, anidulafunginy, caspofunginy, mykafunginy, flukonazolu, worikonazolu, 5-fluorocytozyny, itrakonazolu, ketokonazolu, posakonazolu. - Oznaczenie lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń na płytce (minimum 6 wartości MIC leku w postępie geometrycznym). - Test kolorymetryczny - możliwość odczytu testu wzrokowo. - Odczyt testu w przypadku Candida, po 24h. - Przechowywanie testu w temperaturze pokojowej. - Testy pakowane indywidualnie. - Termin ważność testu min. 4 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiajacego. - Dostarczyć z ofertą aktualną metodykę wykonania testu w języku polskim. - Dostarczyć z ofertą kolorowy folder odczytu lekowrażliwości.
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................
Termin dostawy: …………….. dni roboczych.
...............................................................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy