Poznań, dnia 13.03.2017 r.

dot.: PN 10/17

DZP 123/2017

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę osobistych pomp insulinowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 10/17).

Pytanie nr 1 - dotyczy parametru: Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii wg załącznika 1

Czy w związku z faktem, że Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania systemu ciągłego monitorowania (CGM) jako dodatkowego urządzenia, Zamawiający dopuści dwa osobne programy do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii?

Odpowiedź:  Dopuszczamy, nie wymagamy dwóch osobnych programów do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii.

Z poważaniem