Standardy jakościowe odnoszące się  do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9:

Uwaga! Wszystkie wyroby medyczne jednorazowego użytku powinny spełniać wymagania EN ISO 13485:2012: „Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania dla celów przepisów prawnych” i ponadto EN 980:2008 „Symbole do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych” i EN 1041:2008 „Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznym” oraz inne zharmonizowane przepisy i wymogi zasadnicze w odniesieniu do projektowania, produkcji, spełniania wymagań zasadniczych wyrobów medycznych zawarte w Dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 dotyczącej Wyrobów Medycznych.

Pakiet nr 10, 11, 12: W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji.

Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.50 mm x 250mm | 40.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.75 mm x 150 mm | 25.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.75mm x 200 mm | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.75mm x 300 mm | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.100mm x 200mm | 15.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.100mm x 300mm | 30.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.100mm x 400mm | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.150mm x 200mm | 30.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.150mm x 300mm | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.150mm x 400mm | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.210mm x 300mm | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Torebki papierowo-foliowe płaskie, para wodna, tlenek etylenu rozm.270mm x 350mm | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |

Oferowane opakowania muszą być zgodne z normą PN EN 868 1-10.

Istnieje możliwość złożenia oferty na opakowania o zbliżonych rozmiarach (± 10%).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Numer fax-u (lub e-mail), pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ..……………………………………………………………

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO rol. / szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu rozm.50mm dł.200m | 6 rol. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.75mm dł.200m | 6 rol. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.100mm dł.200m | 8 rol. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.150mm dł.200m | 10 rol. |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.250mm x dł. 200m | 6 rol. |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękawy papierowo - foliowe płaskie: para wodna, tlenek etylenu, rozm.400mm dł.200m | 6 rol. |  |  |  |  |  |
| 7. | Rękawy papierowo - foliowe z fałdą: para wodna, tlenek etylenu, rozm.150mm x 50mm x 100m | 30 rol. |  |  |  |  |  |
| 8. | Rękawy papierowo - foliowe z fałdą: para wodna, tlenek etylenu, rozm.250mm x 65mm x 100m | 10 rol. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękawy papierowo - foliowe z fałdą: para wodna, tlenek etylenu, rozm.380mm x 80mm x 100m | 4 rol. |  |  |  |  |  |
| 10. | Papier krepowy, sterylizacyjny do pakowania para wodna, tlenek etylenu, rozm. ok. 85 cm x 85 cm | 1.200 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Papier krepowy, sterylizacyjny do pakowania para wodna, tlenek etylenu, rozm. ok. 100 cm x 100 cm | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |

Oferowane opakowania dla wyrobów medycznych przeznaczonych do sterylizacji muszą być zgodne z normą PN EN 868 1-10.

Istnieje możliwość złożenia oferty na opakowania o zbliżonych rozmiarach (± 10%).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Numer fax-u (lub e-mail), pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ..……………………………………………………………

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mocne torebki włókninowo-foliowe do pakowania bielizny lub dużych i ciężkich zestawów narzędziowych, rozm. 60cm x 90cm (± 10 cm ) | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Mocne torebki włókninowo-foliowe do pakowania bielizny lub dużych i ciężkich zestawów narzędziowych, rozm. 50cm x 60cm (± 10 cm ) | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Mocne torebki włókninowo-foliowe do pakowania bielizny lub dużych i ciężkich zestawów narzędziowych, rozm. 42cm x 50cm (± 10 cm ) | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Mocne torebki włókninowo-foliowe do pakowania bielizny lub dużych i ciężkich zestawów narzędziowych, rozm. 30cm x 60cm (± 10 cm ) | 500 szt. |  |  |  |  |  |

dot. poz. 1 i 2.:

Oferowane torebki muszą spełniać następujące parametry:

- gramatura włókniny minimum 60g/m², trzykanałowy zgrzew fabryczny.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Numer fax-u (lub e-mail), pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ..……………………………………………………………

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op./rol. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźniki chemiczne wieloparametrowe paskowe do cykli w temp. Typu 4, 121 C i 134 C według PN EN ISO 11140-1 | 14.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wskaźniki biologiczne ampułkowe do cykli w temp. 121 C i 134 C, (100 szt. w op.) | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Taśma wskaźnikowa dł. ok.50 m szer. ok. 2 cm, z indykatorem | 45 rolek |  |  |  |  |  |
| 4. | Taśma bez wskaźnika do zamykania pakietów opakowanych w papier lub włókninę wymiary ok. dł.50m, szer.2,5cm, bez indykatora | 20 rolek |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestawy testowe typu Bowie-Dick do sterylizatora parowego , jednokrotnego użytku | 1.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Wskaźniki chemiczny zintegrowany typu 5 według PN EN ISO 11140-1 | 13.000szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Numer fax-u (lub e-mail), pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ..……………………………………………………………

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźniki chemiczne wieloparametrowe Typ 4 PN EN ISO 11140-1 | 6.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wskaźnik biologiczny o ultraszybkim odczycie (kompatybilny z autoczytnikiem firmy 3M) | 650 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Numer fax-u (lub e-mail), pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ..……………………………………………………………

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./ark. /rolki | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plomby do kontenerów Wagnera | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Etykiety – indykatory do kontenerów Wagnera | 30.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Plomby papierowe do kontenera Aesculap ( arkusze a’ 22 plomby) | 700 arkuszy |  |  |  |  |  |
| 4. | Testy do kontroli procesów mycia w myjni / dezynfekatorze | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Testy do kontroli mycia / dezynfekcji w myjni/ dezynfekatorze ( 93°C w 10 min ) | 8.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Taśma do metkownicy MONARCH AVERY DENNISON, dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji para wodną | 10 rolek |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkładki absorbcyjne do tac narzędziowych rozm.30 cm x 30cm ( ± 5 cm) | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Numer fax-u (lub e-mail), pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ..……………………………………………………………

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plomby bezpieczeństwa do STERISAFE DURO | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Datownik | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtry do gazu i pary długoterminowe, EtO, FO, używane do Duro A3 (2 szt. w opakowaniu) | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Papierowa etykieta z miejscem na opis, łamana przy otwarciu Dołączone punkty sterylizacyjne do gazu. | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Długoterminowe filtry do kontenerów A4 duro do pary i EO (2 szt. w opakowaniu) | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Długoterminowe filtry do kontenerów A6 duro do pary i EO (2 szt. w opakowaniu) | 12 op. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Numer fax-u (lub e-mail), pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ..……………………………………………………………

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ OPAKOWAŃ (Op.=50szt.) | CENA NETTO Op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naboje gazowe ze 100% tlenkiem etylenu o wadze netto 134 g ( typu GS 4-134 ) | 700 |  |  |  |  |  |

Numer fax-u (lub e-mail), pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ..……………………………………………………………

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw pediatryczny do oddychania ogrzewanym powietrzem, automatyczna komora nawilżacza, adapter do podłączenia komory i aparatu, integralny czujnik temperatury gazów. Kompatybilny z urządzeniem Airvo II. | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula nosowa niemowlęca, do HFNC, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi do urządzenia Airvo II. Maksymalny przepływ gazu 20L/min. Mocowanie: integralny przylepiec z rzepami do repozycji. | 160 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula nosowa pediatryczna, do HFNC, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi do urządzenia Airvo II. Maksymalny przepływ gazu 20L/min Mocowanie: integralny przylepiec z rzepami do repozycji. | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Przylepce zapasowe do mocowania kaniuli systemu Airvo II | 10 op. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Numer fax-u (lub e-mail), pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ..……………………………………………………………

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 10

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

| Lp. | Asortyment | jednostka miary | Cena netto | Przewidywane maksymalne zapotrzebowanie kg na 2 lata | Przewidywana maksymalna ilość dostaw na 2 lata | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciekły azot | kg |  | 35.000 | ---------- |  |  |  |
| 2. | Transport gazu | jeden kurs |  | ------------ | 120 |  |  |  |

Uwaga! Warunkiem koniecznym do spełnienia przez Wykonawcę jest uzupełnianie ciekłego azotu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający (tj. Szpital) posiada własne zbiorniki.

Dostawa ciekłego azotu: sukcesywnie, jeden raz w tygodniu, w dniu określonym przez Zamawiającego (w przypadku gdy w tym dniu przypada święto termin dostawy należy uzgodnić z Zamawiającym).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Numer fax-u (lub e-mail), pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ..……………………………………………………………

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 11

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

| Lp. | Opis towaru | Ilość sztuk | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Świetlówka PL-C 26W; 840; 2P Klasa wydajności energetycznej B Trwałość 50% EM min 10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Świetlówka PL-C 26W; 840 ; 4P Klasa wydajności energetycznej A Trwałość 50% EM min10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Świetlówka PL-C 18W; 840; 4 P Klasa wydajności energetycznej A Trwałość 50% EM min 10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Świetlówka PL-C 18W; 840; 2P Klasa wydajności energetycznej B Trwałość 50% EM min10000 hr Wskaźnik oddawania barw Ra min 82 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Świetlówka FL80 36 W G 13 Barwa światła 840 Trzonek G-13 Trwałość średnia bez podgrz. EL13000 h Klasa wydajności energetycznej A Wskaźnik oddawania 80-89 (klasa 1B) Zawartość rtęci (Hg) 2.0 mg | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Świetlówka FL80 18 W G 13 Barwa światła 840 Trzonek G-13 Trwałość średnia bez podgrz EL13000 h Klasa wydajności energetycznej A Wskaźnik oddawania barw 80-89 ( klasa 1B) Zawartość rtęci (Hg) 2.0 mg | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Świetlówka T8 58W Barwa światła 840 Trzonek G-13 Trwałość średnia bez podgrz. EL1300 h Klasa wydajności energetycznej A Wskaźnik oddawania barw Ra 80-89 Ra8 Zawartość rtęci (Hg)2.0 mg | 100 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Wykonawca zobowiązuje się do odbioru (na własny koszt, z siedziby Zamawiającego) zużytych świetlówek podlegających recyklingowi, w ilościach zgodnych z ilościami zakupionymi przez Zamawiającego w ramach obowiązującej umowy.

Odbiór nastąpi po wcześniejszym (telefonicznym lub pisemnym) uzgodnieniu terminu.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Numer fax-u (lub e-mail), pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ..……………………………………………………………

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 12

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… ( do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

| Lp. | Opis towaru | Ilość szt. /op. | Cena netto szt./op. | Cena brutto szt./op. | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bateria LR- 20 Industrial | szt. 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bateria LR- 14 Industrial | szt. 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bateria LR-6/AA Industrial | szt. 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bateria LR-03/AAA Industrial | szt .2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bateria 6LR-61 9V Industrial | szt. 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bateria LR-1 | szt.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Bateria SR 44 1,55 V | szt.15 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bateria CR 2032 Lithium 3 V | szt.100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bateria CR 2450 Lithium 3 V | szt 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Bateria CR 2430 Lithium 3 V | szt.20 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Akumulatorek AAA Ni-MH 900 mAh z możliwością ładowania ( 1 op.=2 szt) | op. 40 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Akumulatorek AA Ni-MH 2700 mAh z możliwością ładowania ( 1 op.=2 szt) | op. 40 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga !

Baterie w poz. nr 1-5: muszą być z serii INDUSTRIAL, muszą posiadać 5-cio letnią datę ważności (oraz bieżącą datę produkcji).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

Numer fax-u (lub e-mail), pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ..……………………………………………………………

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy