Poznań, dnia 01.03.2013 r.

# dot.: PN 11/13

DZP 55/2013

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) tomografu rezonansu magnetycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 11/13).

Pytanie nr 1 - dot. Załącznik nr 1 do siwz.

| 10.3.f. | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D badań Firm |
| --- | --- |
| 10.3.k. | Nakładanie map DTI na podgląd 2D badań Firm |
| 10.3.l. | Nakładanie map DTI i traktografii tensora dyfuzji na podgląd 3D badań Firm |

# Zważywszy, że ww wymagania dotyczą oprogramowania  wykorzystywanego do funkcjonalnego badania  mózgu (fMRI) czy Zamawiający potwierdza, że w każdym z tych trzech punktów  zamiast omyłkowo wspisanego słowa „firm ” winno być „fMRI”?

# Zatem poprawne zapisy powinny wyglądać następująco:

| 10.3.f. | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D badań fMRI |
| --- | --- |
| 10.3.k. | Nakładanie map DTI na podgląd 2D badań fMRI |
| 10.3.l. | Nakładanie map DTI i traktografii tensora dyfuzji na podgląd 3D badań fMRI |

Odpowiedź:

# Tak. Poprawne zapisy powinny wyglądać następująco:

| 10.3.f. | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D badań fMRI |
| --- | --- |
| 10.3.k. | Nakładanie map DTI na podgląd 2D badań fMRI |
| 10.3.l. | Nakładanie map DTI i traktografii tensora dyfuzji na podgląd 3D badań fMRI |

Z poważaniem