Poznań, dnia 12.06.2018 r.

dot.: PN 11/18

DZP 177/2018

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do oznaczeń swoistych przeciwciał IgE wraz z dzierżawą aparatury do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 11/18).

Pytanie nr 1

Dotyczy Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści  kołyskę laboratoryjną rekomendowaną przez producenta testów bez wbudowanego zegara?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści kołyskę z wbudowanym zegarem, bez możliwości programowania czasu pracy?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3

Dotyczy pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści skaner bez możliwości modyfikacji wyników, co chroni przed przypadkowymi zmianami w wyniku. Należy zaznaczyć ze modyfikacja wyników nie jest zgodna z Dobra Praktyką laboratoryjną.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem