PN 12/14

Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | Cena brutto 1 op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent (oraz numer katalog. produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TESTOSTERON – RIA | 96 oznaczeń | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DHEA-S – RIA | 96 oznaczeń | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HGH – IRMA | 96 oznaczeń | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AIA – RIA | 100 oznaczeń | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | C-PEPTYD – RIA | 96 oznaczeń | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17α-OH-PROGESTERON – RIA | 96 oznaczeń | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IGF BP3 – IRMA | 96 oznaczeń | 12 |  |  |  |  |  |  |

Warunki graniczne:

- wykonywanie oznaczeń z okresem inkubacji do 3 godzin

- probówki opłaszczone

Ad. 1	- oznaczenie w surowicy w ilości do 25 µl

- probówki opłaszczone

- zakres krzywej standardowej 0 – 50 nmol/l

Ad. 2 	- zakres krzywej standardowej 0 – 30 µmol/l

- probówki opłaszczone

Ad. 4	- oznaczanie cząsteczki HGH odpowiedzialnej za wywołanie efektu wzrostu

- probówki opłaszczone

- oznaczanie w surowicy w ilości do 50 µl

Ad. 5	- oznaczanie w surowicy przeciwciał wolnych i całkowitych

- oznaczanie w surowicy w ilości do 100 µl

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, jak również w sytuacji nie dostarczenia wymaganych dokumentów tj.: kalendarza jodowań, metodyki wykonania w języku polskim, kart charakterystyk substancji niebezpiecznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień wysyłanych faksem na 2 dni przed datą jodowania z wyłączeniem pozycji 3 pakietu nr 2.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty:

- certyfikatu zgodności wyrobu,

- metodyki w języku polskim

Załącznik nr 2 (formularz ofertowy)

## ...................................

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto 1 op. | Cena brutto 1 op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent (oraz numer katalog. produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACTH – ELISA | 100 oznaczeń | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IGF-1 | 100 oznaczeń | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ANDROSTENDION | 100 oznaczeń | 8 |  |  |  |  |  |  |

(pieczęć Wykonawcy)

Ad. 1- ACTH nie może wchodzić w reakcję krzyżową z Synacthenem

- probówki opłaszczone

- nie dopuszcza się zestawów zawierających bezwodnik bursztynowy i DMSO oraz inkubacji na wytrząsarce powyżej 2 h

Ad. 2  - znacznik izotopowy JOD-125 ANTY IGF-1 bezwzględnie gotowy do użycia (bez rozcieńczania buforem).

- dwukrotna  inkubacja dwugodzinna na wytrząsarce orbitalnej

- oznaczenie w surowicy w ilości do 25 µl

- probówki opłaszczone

Ad. 3 - probówki opłaszczone

- inkubacja do 1 godz.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, jak również w sytuacji nie dostarczenia wymaganych dokumentów tj.: kalendarza jodowań, metodyki wykonania w języku polskim, kart charakterystyk substancji niebezpiecznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień wysyłanych faksem na 2 dni przed datą jodowania z wyłączeniem pozycji 3 pakietu nr 2.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty:

- certyfikatu zgodności wyrobu,

- metodyki w języku polskim