Poznań, dnia 23.03.2015 r.

dot.: PN 12/15

DZP 101/2015

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 12/15).

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie butli o pojemności wodnej 5 i 20 litrów i odpowiednio o  zawartości 0,94 m3 i 3,8 m3 mieszaniny tlenku azotu 450 ppm mol/mol tlenku azotu w azocie i modyfikację formularza asortymentowo-cenowego.

Zapotrzebowanie Zamawiającego:  30 butli 10 l (400 ppm mol/mol)

Biorąc pod uwagę wielkość butli dostępnych w Air Liquide Polska oraz stężenie tlenku azotu w butli powyższa ilość odpowiada:

- ok.11 butlom o pojemności 20l i stężeniu 450 ppm NO lub

- ok. 44 butlom o pojemności 5l i stężeniu 450 ppm NO.

W celu ujednolicenia i porównywalności ofert można zastosować załączoną kalkulację

| KALKULACJA TLENKU AZOTU (NO) |
| --- |
| dla różnych wartości stężenia tlenku azotu (NO), wielkości butli i ciśnienia w butli równanie Clapeyrona stan gazu doskonałego: pv=nRT |
| stężenie NO w ppm | 400 | 450 | 450 |
| wielkość butli ( l ) | 10 | 5 | 20 |
| ciśnienie (bar) | 155 | 200 | 200 |
| ilość gazu (w l) | 1 535 | 940 | 3 800 |
| ilość ppm NO* w butli | 614.000 | 423.000 | 1.710.000 |
| Temperatura (K) | 293,15 | 293,15 | 293,15 |
| Stała gazowa | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| Ilość moli w butli | 0,026 | 0,019 | 0,076 |
| * ilość ppm NO = ilość gazu x stężenie NO w ppm w butli |  |

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu nr 2

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację Formularza asortymentowo cenowego zgodnie z poniższym wzorem

| Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tlenek azotu w azocie (400 ppm) (1 butla 1,5 m3) | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Tlenek azotu w azocie (450 ppm) (1 butla 3,8 m3) | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa butli wraz z reduktorami (abonament za okres obowiązywania umowy - tj. za okres 12 miesięcy) Tlenek azotu w azocie (400 ppm) (1 butla 1,5 m3) | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa butli wraz z reduktorami (abonament za okres obowiązywania umowy - tj. za okres 12 miesięcy) Tlenek azotu w azocie (450 ppm) (1 butla 3,8 m3) | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Opłata za transport butli Tlenek azotu w azocie (400 ppm) (1 butla 1,5 m3) | kurs | 30 |  |  |  |  |
| 6. | Opłata za transport butli Tlenek azotu w azocie (450 ppm) (1 butla 3,8 m3) | kurs | 11 |  |  |  |  |

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu nr 1

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o podział pakietu Numer 1 i stworzenie odrębnego zadania dla dostaw ciekłego tlenu medycznego.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu nr 1 – Okresowa kontrola punktów poboru

O jakich pkt. jest mowa (w szpitalu, tlenowni)?

Odpowiedź: Zamawiający anuluje zapis dot. okresowej kontroli punktów poboru zawarty w siwz.

Pytanie nr 5 - dotyczy pakietu nr 1 - Okresowa kontrola punktów poboru

Ile tych punktów jest?

Odpowiedź: Zamawiający anuluje zapis dot. okresowej kontroli punktów poboru zawarty w siwz.

Pytanie nr 6 - dotyczy pakietu nr 1 - Okresowa kontrola punktów poboru

Jakiego rodzaju (gazowego za parownicą)?

Odpowiedź: Zamawiający anuluje zapis dot. okresowej kontroli punktów poboru zawarty w siwz.

Pytanie nr 7 - dotyczy pakietu nr 1 - Okresowa kontrola punktów poboru

Do czego (jakie medium - sam tlen)?

Odpowiedź: Zamawiający anuluje zapis dot. okresowej kontroli punktów poboru zawarty w siwz.

Pytanie nr 8 - dotyczy pakietu nr 1 - Okresowa kontrola punktów poboru

Na czym ma polegać ta kontrola ? (zg. z zaleceniami producenta - DTR-ka urządzenia)?

Odpowiedź: Zamawiający anuluje zapis dot. okresowej kontroli punktów poboru zawarty w siwz.

Pytanie nr 9 - dotyczy pakietu nr 1

Malowanie zbiornika (jeśli zajdzie taka konieczność):

Czy UDT miał zastrzeżenia do stanu zewnętrznego zbiornika (ogniska korozji)?

Odpowiedź: Brak zastrzeżeń UDT.

Pytanie nr 10 - dotyczy pakietu nr 1

Malowanie zbiornika (jeśli zajdzie taka konieczność):

Czy UDT wpisał do książki zbiornika konieczność prac regeneracyjnych na płaszczu zewnętrznym zbiornika (jeżeli tak to z jakim terminem wykonalności)?

Odpowiedź: Brak zastrzeżeń UDT. Jeżeli podczas mycia zostaną zauważone ogniska korozji należy je zregenerować.

Pytanie nr 11 - dotyczy pakietu nr 1

Zapewnienie ciągłości pracy szpitala poprzez ciągłość dostaw w czasie napraw, przełączeń, przeglądów i innych operacji wymagających wyłączenia zbiornika lub parownic: na czas wynikający z niemożliwości korzystania ze zbiornika lub parownic montaż/demontaż przegląd, awaria itp., Wykonawca zapewni na koszt własny bezprzerywowe i parametryzowane (o parametrach przewidzianych dla instalacji tlenu medycznego) zasilanie awaryjne w tlen centralnej sieci szpitala. Możliwości techniczne zabezpieczenia: zasilenie z rampy awaryjnej tlen sprężony w butlach 6,4 m3, orientacyjne zużycie tlenu około 18. butli na 4 godziny lub  zasilanie z  palet tanku lub dowolna kombinacja obu metod:

Jakie są możliwości alternatywnego zasilania szpitala w tlen?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 12 - dotyczy pakietu nr 1

Jakie ciśnienia wejścia do ramp: 150/200 bar?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 13 - dotyczy pakietu nr 1

Możliwość podpięcia wiązek M16:

Gdzie i czy jest dla nich miejsce?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 14 - dotyczy pakietu nr 1

Jaka jest możliwość magazynowania większej ilości butli? Jeżeli Zamawiający zużywa 16 butli na 4h, to na dzień potrzebuje 96 szt./ na 2 dni 192 szt.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 15 - dotyczy pakietu nr 1

Jakie butle można podłączyć fizycznie pod rampy i ile:  B50_200b (czy tylko 150b)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 16 - dotyczy pakietu nr 1

Czy były awarie zbiornika i parownicy (jeżeli tak - jakie i jak często)?

Odpowiedź: Dotychczas nie zaistniały awarie zbiornika i parownicy.

Z poważaniem