Poznań, dnia 26.03.2015 r.

dot.: PN 12/15

DZP 104/2015

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 12/15).

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie butli o pojemności wodnej 5 i 20 litrów i odpowiednio o  zawartości 0,94 m3 i 3,8 m3 mieszaniny tlenku azotu 450 ppm mol/mol tlenku azotu w azocie i modyfikację formularza asortymentowo-cenowego.

Zapotrzebowanie Zamawiającego:  30 butli 10 l (400 ppm mol/mol)

Biorąc pod uwagę wielkość butli dostępnych w Air Liquide Polska oraz stężenie tlenku azotu w butli powyższa ilość odpowiada:

- ok.11 butlom o pojemności 20l i stężeniu 450 ppm NO lub

- ok. 44 butlom o pojemności 5l i stężeniu 450 ppm NO.

W celu ujednolicenia i porównywalności ofert można zastosować załączoną kalkulację

| KALKULACJA TLENKU AZOTU (NO) |
| --- |
| dla różnych wartości stężenia tlenku azotu (NO), wielkości butli i ciśnienia w butli równanie Clapeyrona stan gazu doskonałego: pv=nRT |
| stężenie NO w ppm | 400 | 450 | 450 |
| wielkość butli ( l ) | 10 | 5 | 20 |
| ciśnienie (bar) | 155 | 200 | 200 |
| ilość gazu (w l) | 1 535 | 940 | 3 800 |
| ilość ppm NO* w butli | 614.000 | 423.000 | 1.710.000 |
| Temperatura (K) | 293,15 | 293,15 | 293,15 |
| Stała gazowa | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| Ilość moli w butli | 0,026 | 0,019 | 0,076 |
| * ilość ppm NO = ilość gazu x stężenie NO w ppm w butli |  |

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu nr 2

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację Formularza asortymentowo cenowego zgodnie z poniższym wzorem:

ZAŁĄCZNIK 2a   (PAKIET) NR 2 (formularz ofertowy)

| Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tlenek azotu w azocie (400 ppm) (1 butla 1,5 m3) | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa butli wraz z reduktorami (abonament za okres obowiązywania umowy - tj. za okres 12 miesięcy) Tlenek azotu w azocie (400 ppm) (1 butla 1,5 m3) | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Opłata za transport butli Tlenek azotu w azocie (400 ppm) (1 butla 1,5 m3) | kurs | 30 |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK  2b (PAKIET) NR 2 (formularz ofertowy)

| Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tlenek azotu w azocie (450 ppm) (1 butla 3,8 m3) | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa butli wraz z reduktorami (abonament za okres obowiązywania umowy - tj. za okres 12 miesięcy) Tlenek azotu w azocie (450 ppm) (1 butla 3,8 m3) | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Opłata za transport butli Tlenek azotu w azocie (450 ppm) (1 butla 3,8 m3) | kurs | 11 |  |  |  |  |

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu nr 1

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o stworzenie odrębnego pakietu dla dostaw ciekłego tlenu medycznego.

Zasada uczciwej konkurencji, obok zasady równego traktowania wykonawców  oraz zasady obiektywizmu, stanowią fundamentalne zasady prawa zamówień publicznych. Obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji określa art. 7 ust. 1 Pzp, rozwinięty w dalszych przepisach, w szczególności w art. 22 ust. 2 Pzp zakazującym określania warunków udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w art. 29 ust. 2 Pzp zakazującym opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w art. 89 i 90 dotyczących treści oferty.

Zasada uczciwej konkurencji ma szczególne znaczenie przy ustalaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiotu i warunków zamówienia. Powinny być one sprecyzowane przez zamawiającego w taki sposób, który nie eliminuje z góry pewnego kręgu podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne, tzn. powinny być obiektywne, niedyskryminacyjne, nie ograniczające konkurencji..

Artykuł 17 Pzp „nakazuje w poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty zachowanie warunków uczciwej konkurencji poprzez określenie przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych. Przestrzeganie tych zasad ma chronić zarazem interes Zamawiającego, jak i optymalne wykorzystanie środków publicznych. Jednocześnie przepis art. 17 ust. 2 zakazuje takiego określenia przedmiotu zamówienia, który utrudniając uczciwą konkurencję, wiedzie do niekorzystnych z punktu widzenia celów zamówienia publicznego rozstrzygnięć" (wyrok Zespołu Arbitrów UZP z dnia 4 kwietnia 2003 r., UZP/ZO/0-348/03, ZPO 2003, nr 2, poz. 10).

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Charakter klauzuli generalnej tego przepisu daje podstawę do kwalifikowania jako czynów nieuczciwej konkurencji także innych zachowań niż wyliczone w ustawowej definicji, jeżeli odpowiadają one określonym w ogólny sposób kryteriom.

Pojęciem uczciwej konkurencji posługują się również inne przepisy, m.in. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

Mając powyższe na uwadze wnioskuję jak powyżej.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu nr 1

Bardzo proszę o wydzielenie ciekłego tlenu medycznego w  osobny pakiet tj :

Pakiet nr 1

- Tlen ciekły medyczny.

Wyjaśnienie: Tlen medyczny ciekły stanowi odrębną specyfikę wytwarzania, zamawiania i dostarczania  niż gazy sprężone. Umieszczenie ciekłego tlenu medycznego w osobnym pakiecie umożliwi udział większej ilości Wykonawców w powyższym postępowaniu przetargowym, złożenie bardziej konkurencyjnych ofert co zapewne leży w interesie publicznym.

Ponadto Zamawiający prosi o uwzględnienie w cenie ciekłego tlenu medycznego ewentualnych kosztów przeglądów technicznych oraz napraw serwisowych. Ze względu na wiek zbiornika będący własnością Zamawiającego, Wykonawcy nie są w stanie przewidzieć ile odbędzie się ewentualnych napraw serwisowych (koszty części zamiennych jakie musi ponieść Wykonawca itp. ).Wykonawcy startujący w w/w postępowaniu nie będą w stanie rzetelnie i z najwyższą starannością oszacować wartość wynagrodzenia w oparciu o wymienione w SIWZ kryteria..

Zamawiający zgodnie z art. 29 pkt.1 i 2 powinien opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Pakiet nr 3

-Tlen medyczny sprężony w butlach o poj. 40 l,

- Tlen medyczny sprężony w butlach o poj. 10 l,

- Tlen medyczny sprężony w butlach o poj. 2 l,

- Podtlenek azotu medyczny o poj. 7 kg

- Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach 7,5 kg

- Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach 26 kg

- dzierżawa butli

- transport gazów w butlach

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5 - dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na butle o poj. 2 l = 0,43 m3 zamiast butli o poj. 21=0,3 m3 ?

Wyjaśnienie: Butle o poj. 0,3 m3 oraz 0,43 m3 nie różnią się opakowaniem ,natomiast w butlach o poj. 0,43 m3 znajduje się większa ilością tlenu, co  umożliwia Zamawiającemu wydzierżawienie mniejszej ilości butli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na butle o poj. 2 l = 0,43 m3 zamiast butli o poj. 2 1 = 0,3 m3.

Pytanie nr 6 - dotyczy pakietu nr 1

Wymagania ogólne, wymogi techniczne butli, gazów w butlach i przebiegu transakcji – proszę o wykreślenie poniższego zapisu:

Do każdej dostawy należy załączyć dokumenty potwierdzające badanie jakości dotyczące dostarczonej dostawy (serii) gazów.

Wyjaśnienie:

Proszę o wykreślenie zapisu mówiącego o dostarczaniu przy dostawie każdorazowo atestu zgodnego z Polską Normą, ponieważ wszystkie niezbędne dokumenty gwarantujące jakość naszych produktów potwierdzone dostosowaniem do norm Farmakopei Europejskiej będą dostarczone z naszą ofertą, a tlen medyczny dostarczany jest w opakowaniach oznaczanych zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, które nie wymaga w związku z tym dostarczania dodatkowych atestów.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem