Poznań, dnia 01.03.2016 r.

dot.: PN 12/16

DZP 92/2016

## dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury medycznej (bezkontaktowe iluminatory naczyniowe, defibrylator) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 12/16).

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści równoważne urządzenie nielaserowe działające z użyciem czujników podczerwieni(bez użycia lasera)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści zakres pracy od 20-40 cm nad ciałem pacjenta?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez portu mini USB (jako cecha niemająca wpływu na wartość użytkową)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 220x65x65mm (+/- 20 mm)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 500g?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści czas pracy po ciągłym naładowaniu 90 min, przy założeniu, że rozładowane urządzenie pracuje natychmiast po podłączeniu ładowarki?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści ilość standardowych procedur min. 45

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści czas do pełnego naładowania 8 h?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało funkcję pomiaru głębokości pod skórą wybranych w trakcie wizualizacji naczyń?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem