ZAŁĄCZNIK (Pakiet) NR 1

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZTUK | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszulki diagnostyczne wprowadzające akceptujące prowadnik do 0,038" dł. 13 cm 4-9 F z prowadnikiem | 410 |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszulki diagnostyczne wprowadzające akceptujące prowadnik do 0,038”; 10, 11, 12 i 14 F | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Koszulki interwencyjne zbrojone 4-9 F do 45 cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewniki diagnostyczne typu PIGTAIL, ze znacznikiem pomiarowym, tj. podziałka centymetrową, średnica 4-5 F; 8 otworów bocznych, zbrojony na całej długości | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Koszulki diagnostyczne wprowadzające typu Van Andel, akceptujące prowadniki do 0,018” dł. 13 i 23 cm 4-6 F z prowadnikiem nitiolowym i igła w zestawie | 420 |  |  |  |  |  |
| 6. | Koszulki interwencyjne Mullinsa z końcówką Radiopaque 6-14 F, dł.63- 85 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Coile Mreye do zamykania PDA | 30 |  |  |  |  |  |
| 8. | System dostarczania coili PDA długości 80 i 110 cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewniki do coili PDA z końcówką MPA | 12 |  |  |  |  |  |
| 10. | Coile obwodowe typu Jacson dostarczane na systemie dostawczym | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | System dostarczania coili typu Jacson długości 110 cm | 6 |  |  |  |  |  |
| 12. | Stenty platynowe typu CP do inplantacji do aorty u dzieci, w rozmiarach zamawianych indywidualnie dla pacjenta | 4 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik angiograficzny typu Multi – Track | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Stenty platynowe do inplantacji do aorty pokryte PTFE | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | Stenty platynowe typu CP montowane na balonie BIB | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Balon Tyshak – niskoprofilowy , średnica wypełnionego balonu 4-30 mm, długość 20-60 mm, markery radiologiczne, miękka końcówka cewnika, akceptujące prowadnik 0,035’’, ciśnienie wypełnienia balonu 2-6 atmosfer | 75 |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewniki balonowe niskociśnieniowe do zabiegu Rashkinda, z otworem końcowym typu Z-5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 18. | Niskoprofilowy poszerzający cewnik balonowy do przeskórnej angioplastyki śródnaczyniowej (PTA) | 2 |  |  |  |  |  |

| 19. | Cewniki balonowe typu BIB, balon w balonie, do rozprężania stentów implantowanych do aorty | 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Stenty wewnątrznaczyniowe samorozprężalne typu Zilver 635 | 3 |  |  |  |  |  |
| 21. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do angioplastyki i redilatacji stentów | 2 |  |  |  |  |  |
| 22. | Strzykawka z manometrem do plastyki balonowej | 10 |  |  |  |  |  |
| 23. | Kraniki trójdrożne wysokociśnieniowe | 10 |  |  |  |  |  |
| 24. | Łączniki wysokociśnieniowe do strzykawki automatycznej | 10 |  |  |  |  |  |
| 25. | Pętle nitinolowe do usuwania ciał obcych – 3,4,5,6 F – typu szyja gęsia | 4 |  |  |  |  |  |
| 26. | Cewniki diagnostyczne 4-6 F, długości 65-110 cm, duża różnorodność kształtów –dostawca powinien posiadać cewniki: PIG; NIH; JR; C 1,2,3; H1 | 530 |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewniki micro 3 F, długości 100-130 cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 28. | Prowadniki diagnostyczne pokryte teflonem, proste i typu „J”, 0,018” do 0,035”, długości do 180 cm | 380 |  |  |  |  |  |
| 29. | Prowadniki diagnostyczne pokryte teflonem, proste i typu „J”, 0,018” do 0,035”, długości 260 cm | 100 |  |  |  |  |  |

| 30. | Prowadniki interwencyjne typu Amplatz ultra i extra sztywne | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Prowadniki interwencyjne nitinolowe super soft, 0,014” i 0,018”, długości 180 i 300 cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 32. | Igły biopsyjne 16-20 G (długości skoku 10mm) oraz 14-20G (długości skoku 20mm) | 30 |  |  |  |  |  |
| 33. | Adapter – wielokalibrowy rozgałęziony łacznik | 15 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy