Poznań, dnia 06.04.2018 r.

dot.: PN 13/18

DZP 96/2018

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu dla kardiochirurgii oraz czujników ICP, czujników do pomiaru ciśnienia, czujników do pomiaru rzutu serca do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 13/18).

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 18

Czy w Pakiecie nr 18 Zamawiający dopuści łaty o wymiarach 10cm x 16cm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 21

Czy w Pakiecie nr 21 poz. 1, 2, 3, 4 i 5 Zamawiający dopuści protezy o standardowej grubości ściany – ok. 0,64mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 20 pozycji nr 1 Łata teflonowa, rozmiar 15.2 x 15.2 cm , grubość 0,61 mm, przepuszczalność 1800 (ml/cm2/mn)• Tkanina włókienkowa 
Obie strony tej tkaniny chirurgicznej mają budowę włókienkową, z tym że jedna z nich charakteryzuje się znacznie wyższym stopniem zwłóknienia. Bardziej włóknista powierzchnia jest oznaczona znacznikami odniesienia. Znaczniki są rozmieszczone co 2 cm i mogą być wykorzystywane jako wskaźnik orientacyjny podczas cięcia tkaniny.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 20, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 20 pozycji nr2 Łata teflonowa, rozmiar 5,1 x 10.2 cm , grubość 0,61 mm, przepuszczalność 1800 (ml/cm2/mn)• Tkanina włókienkowa 
Obie strony tej tkaniny chirurgicznej mają budowę włókienkową, z tym że jedna z nich charakteryzuje się znacznie wyższym stopniem zwłóknienia. Bardziej włóknista powierzchnia jest oznaczona znacznikami odniesienia. Znaczniki są rozmieszczone co 2 cm i mogą być wykorzystywane jako wskaźnik orientacyjny podczas cięcia tkaniny.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 20, poz. 3

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 20 pozycji nr 3 Łata teflonowa, rozmiar 5,1 x 5,1cm , grubość 0,61 mm, przepuszczalność 1800 (ml/cm2/mn)• Tkanina włókienkowa 
Obie strony tej tkaniny chirurgicznej mają budowę włókienkową, z tym że jedna z nich charakteryzuje się znacznie wyższym stopniem zwłóknienia. Bardziej włóknista powierzchnia jest oznaczona znacznikami odniesienia. Znaczniki są rozmieszczone co 2 cm i mogą być wykorzystywane jako wskaźnik orientacyjny podczas cięcia tkaniny.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 22, poz. 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 pozycji nr 1 Proteza naczyniowa zbrojona rozwidlona, pleciona z dzianiny politereftalanu (PET) etylenu, impregnowana kolagenem pochodzenia bydlęcego, przepuszczalność wody poniżej 10ml/cm2/min, dostępne rozmiary długości . 20 średnica 16mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 22, poz. 2

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 pozycji nr 2 Proteza naczyniowa zbrojona rozwidlona, pleciona z dzianiny politereftalanu (PET) etylenu, impregnowana kolagenem pochodzenia bydlęcego, przepuszczalność wody poniżej 10ml/cm2/min, dostępne rozmiary długości . 20 średnica 18mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 22, poz. 3

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 pozycji nr 3 Proteza naczyniowa zbrojona rozwidlona, pleciona z dzianiny politereftalanu (PET) etylenu, impregnowana kolagenem pochodzenia bydlęcego, przepuszczalność wody poniżej 10ml/cm2/min, dostępne rozmiary długości . 20 średnica 20mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem