Poznań, dnia 22.05.2020 r.

dot.: PN 14/20

DZP 113/2020

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę osobistych pomp insulinowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 14/20).

Pyt. nr 1 do 6 dot.: Pakietu nr 1 „Osobista pompa insulinowa bez monitoringu glikemii  (fabrycznie nowa) dla dzieci”:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w SIWZ dodatkowego parametru punktowanego dotyczącego programu komputerowego tj. „Możliwość transferu danych z glukometrów innych producentów i odczyt na wykresach danych z pomp (integracja informacji)”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w SIWZ dodatkowego parametru dotyczącego programu komputerowego tj. „Możliwość synchronizacji komputera lekarza z kontem pacjenta w programie dla pacjenta i pobranie danych z jego konta”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w SIWZ dodatkowego parametru punktowanego dotyczącego oprogramowania do sczytywania pompy insulinowej: „Szacunkowa wartość HbA1C obliczana na podstawie średniej z pomiarów dokonanych za pomocą sensora”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisu:
„Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową)”.
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z powyższym punktem SIWZ, Zamawiający oczekuje, aby w przypadku kalkulatora bolusa znajdującego się w urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo, było ono dostarczane wraz z oferowaną pompą insulinową, bez dodatkowych opłat. W przeciwnym wypadku, przy braku dostarczenia takiego urządzenia, użytkownik jest zmuszony do jego zakupu lub nie ma możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności pompy insulinowej, w tym również z kalkulatora bolusa.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że zgodnie z SIWZ zamawiający mówiąc o urządzeniu komunikującym  się bezprzewodowo z pompą insulinową oczekuje, że będzie ono dostarczane z oferowaną pompą bez żadnych dodatkowych  opłat (czyli  ewentualnie w skład oferowanego  pakietu  będzie  każdorazowo wchodziła osobista pompa wraz z  powyższym urządzeniem).

Pytanie nr 5

Czy zamawiający podając parametr „Program komputerowy do analizy pompy oraz danych CGM lub FGM oraz integracji tych wszystkich informacji” ma na myśli jednoczesną integrację danych oraz raportów zarówno z pompy jak i z CGM lub FGM w tym samym oprogramowaniu, które poprzez nałożenie ich na siebie, pozwala na pełną analizę danych dostarczanych zarówno przez pompę insulinową jak i CGM lub FGM jednocześnie, do których elektrody/sensory są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu?”

Odpowiedź: W SIWZ chodzi o zapewnienie  każdemu użytkownikowi  pompy  możliwości wygenerowania zarówno raportów z pracy osobistej pompy insulinowej oraz danych ze stosowanego systemu monitorowania glikemii. Poprzez integrację rozumie się umożliwienie przeprowadzenia  kompleksowej analizy uzyskanych danych przez pacjenta i lekarza bez konieczności  ich bezpośredniego nałożenia na siebie.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający podając parametr: ”Zaopatrzenie każdego pacjenta w dodatkowe urządzenie do sczytywania pamięci pompy oraz danych dotyczących pomiarów glikemii  glukometrem lub systemem FGM  w warunkach domowych z możliwością przesłania danych lekarzowi - czytnik oraz program komputerowy. „ ma na myśli dołączenie do każdej oferowanej pompy insulinowej bezpłatnego oprogramownia oraz bezpłatnego urządzenia do sczytywania pompy insulinowej i glukometru lub FGM dla każdego pacjenta a także możliwość synchronizacji komputera lekarza z kontem pacjenta w programie dla pacjenta i pobranie danych z jego konta?

Odpowiedź: W SIWZ  umieszczając powyższy zapisy Zamawiający ma na myśli dołączenie do każdej oferowanej pompy bezpłatnego oprogramowania oraz bezpłatnego urządzenia do sczytywania parametrów pracy  pompy insulinowej i danych z glukometru  lub FGM dla każdego pacjenta. Nie ma wymogu synchronizacji komputera lekarza z kontem pacjenta w oferowanym programie i możliwości bezpośredniego pobierania przez lekarza danych z jego konta. Mówiąc o możliwości przesyłania danych lekarzowi Zamawiający dopuszcza przesłanie wygenerowanych przez pacjenta raportów z pompy insulinowej, glukometru lub systemu FGM drogą elektroniczną w formie utworzonych plików np. PDF.

Z poważaniem