PN 15/14

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  1

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NR KATALOG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzenia kaniuli. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany przy pomocy koreczka. Kolory musza odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Plastikowa kaniula wykonana z poliuretanu z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG. Kaniule wykonane z materiałów biokompatybilnych potwierdzone badaniami klinicznymi lub zaświadczeniem, że materiał użyty do produkcji kaniul przeszedł badania na kompatybilność biologiczną (wymagane dokumenty-wraz z pierwszą dostawą). Rozmiary : 14G / 2,0-2,2 ; 16G / 1,7 ; 17G / 1,5 ; 18G / 1,3 (dł.33mm i 45mm) ; 20G / 1,1 (dł.25mm i 33mm) ; 22G / 0,9 ; 24G / 0,7 | 85 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren do pompy infuzyjnej Infusomat Space i Infusomat | 2 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do pompy infuzyjnej Infusomat Space i Infusomat do podaży leków światłoczułych bursztynowe | 3 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren do pompy infuzyjnej Infusomat Space i Infusomat do podaży leków cytostatycznych | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z regulatorem przepływu dla infuzji grawitacyjnych dł. 150 cm | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych do leków światłoczułych, bursztynowy z hydrofobową membraną, chroniącą linie naczyniowa przed kontaminacją, dł .180 cm | 1 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków, z zastawka zabezpieczającą lek po rozłączeniu strzykawki, z filtrem bakteryjnym 0,45 (m | 32 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków, z zastawka zabezpieczającą lek po rozłączeniu strzykawki, z filtrem bakteryjnym 0,45 (m i filtrem cząsteczkowym 5 (m | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków, z zastawka zabezpieczającą lek po rozłączeniu strzykawki, z filtrem aerozolowym 0,2 (m i filtrem cząsteczkowym 5 (m do cytostatyków | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Łącznik Luer-Luer z ruchomą nakrętką Lock | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Filtr infuzyjny, zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe, o wielkości porów 0,2 mcg | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła do wkłuć żylnych, Rozmiar : 2/16G, dł.ok. 7 cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła do wkłuć żylnych, Rozmiar : 3/14G, dł.ok. 8 cm | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Niskociśnieniowy system drenażu ran – mieszek ssący o pojemności 40ml, dren Redona 8 Ch, średnica zewnętrzna 2,7 mm, długość 35 cm | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Dren do pomp Infusomat fm/fmS i Infusomat Space, z filtrem 200 mcg do transfuzji krwi | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Igła o atraumatycznym szlifie do znieczuleń podpajęczynówkowym, przezroczysty uchwyt lock, dwupłaszczyznowy szlif, uchwyt mandrynu odpowiadający kodowi rozmiarów G26 x 2’’ (0,47 x 50mm) G26 x 1’’ (0,47 x 25mm) | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby składający się z : Igły biopsyjnej 88mm, strzykawki aspiracyjnej 10 ml, skalpela rozmiar E11, igły iniekcyjnej 0,9x40mm Rozmiar : G18 /1,2mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych z dostępu krzyżowego o szlifie 32º G25 (0,53 x 30mm) | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | • Aparat trójdrożny do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki do pompy Infusomat Space • 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. • Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. • Zacisk na drenie. • Kolec z odpowietrznikiem i zastawką bezzwrotną zbudowany w ten sposób, że kanał powietrzny znajduje się powyżej kanału infuzyjnego • Wąska ergonomicznie skonstruowana komora kroplowa umożliwiająca łatwe wprowadzenie kolca do butelki • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka • Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | • Aparat pięciodrożny do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki do pompy Infusomat Space • 4 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. • Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. • Zacisk na drenie. • Kolec z odpowietrznikiem i zastawką bezzwrotną zbudowany w ten sposób, że kanał powietrzny znajduje się powyżej kanału infuzyjnego • Wąska ergonomicznie skonstruowana komora kroplowa umożliwiająca łatwe wprowadzenie kolca do butelki • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka • Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21. | • Aparat trójdrożny do chemioterapii bursztynowy bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki do pompy Infusomat Space • 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. • Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. • Zacisk na drenie. • Kolec z odpowietrznikiem i zastawką bezzwrotną zbudowany w ten sposób, że kanał powietrzny znajduje się powyżej kanału infuzyjnego • Wąska ergonomicznie skonstruowana komora kroplowa umożliwiająca łatwe wprowadzenie kolca do butelki • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka • Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | • Aparat pięciodrożny do chemioterapii bursztynowy bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki do pompy Infusomat Space • 4 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. • Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. • Zacisk na drenie. • Kolec z odpowietrznikiem i zastawką bezzwrotną zbudowany w ten sposób, że kanał powietrzny znajduje się powyżej kanału infuzyjnego • Wąska ergonomicznie skonstruowana komora kroplowa umożliwiająca łatwe wprowadzenie kolca do butelki • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka • Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | • Dren do dostrzykiwania leków tworzący system bez PCV i lateksu bursztynowy • Zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. • Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania • Zacisk na drenie • Na końcu drenu ruchomy łącznik luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków z efektem kliknięcia. • Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | • Dren do dostrzykiwania leków tworzący system bez PCV i lateksu • Zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. • Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania • Zacisk na drenie • Na końcu drenu ruchomy łącznik luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków z efektem kliknięcia. • Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Osłonki na płyny infuzyjne 12x21cm (100-250ml) | 2 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Osłonki na płyny infuzyjne 20x30cm (0,5-1l) | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Osłonki na płyny infuzyjne 30x40cm (3l) | 3000 szt. |  |  |  |  |  |  |

Szacunkowa ilość  asortymentu do realizacji :

Poz.1 :14G / 1 000  szt. ; 16G/ 1 000  szt. ;17G/ 1 000  szt. ;18G/  2 000  szt. ; 20G / 9 000  szt. ;22G / 45 000  szt.

24G / 41 000  szt.

Poz.2

16G / 1 200 szt. ;18G	/ 1 200 szt. ; 20G / 1 200 szt. ; 22G / 1 200 szt. ; 24G / 1 200 szt.

| 28. | Igła do portów naczyniowych z drenem 20 G / 15-16 mm Zakrzywiona pod kątem prostym, z giętkimi skrzydełkami do mocowania, z zaciskiem na drenie, z łącznikiem luer lock , służąca do długotrwałego wlewu | 4 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Igła do portów naczyniowych z drenem 20 G / 19-20 mm Zakrzywiona pod kątem prostym, z giętkimi skrzydełkami do mocowania, z zaciskiem na drenie, z łącznikiem luer lock , służąca do długotrwałego wlewu | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Igła do portów naczyniowych z drenem 20 G / 25 mm Zakrzywiona pod kątem prostym, z giętkimi skrzydełkami do mocowania, z zaciskiem na drenie, z łącznikiem luer lock , służąca do długotrwałego wlewu | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Igła do portów naczyniowych z drenem 20 G / 30 mm Zakrzywiona pod kątem prostym, z giętkimi skrzydełkami do mocowania, z zaciskiem na drenie, z łącznikiem luer lock , służąca do długotrwałego wlewu | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Igła 20 G / 25 mm służąca do średnioterminowych wlewów do portów dostępu, zagięta pod kątem prostym, o specjalnie profilowanym „łyżeczkowym” zakończeniu | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Igła 20 G / 19-20 mm służąca do średnioterminowych wlewów do portów dostępu, zagięta pod kątem prostym, o specjalnie profilowanym „łyżeczkowym” zakończeniu | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Rampa 3-kranikowa wielokolorowa | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Rampa 5-kranikowa wielokolorowa | 500 szt |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Arteriofix 18G/160 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Arteriofix 20G/160 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Arteriofix 22G/160 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Arteriofix 20G/80 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Igła injekcyjna do blokad nerwowych 21G / 120mm | 700 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml luer lock końcówka centralna | 1 700 szt. |  |  |  |  |  |  |

Każde opakowanie oferowanego sprzętu musi posiadać:

- etykietę w języku polskim

- igły w poz.28,29,30,31 – pakowane pojedynczo – na każdym opakowaniu nadrukowana seria i data ważności

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA : .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA : ...............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  2

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biureta pediatryczna 150 ml z przewodami | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Di Mix Eva 150 ml | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Di Mix Eva 250 ml | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Di Mix Eva 500 ml | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Di Mix Eva 1 000 ml | 500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Di Mix Eva 2 000 ml | 500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Di Mix Eva 3 000 ml | 500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Di Mix Eva 3 500 ml | 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Di Mix Eva dwukomorowy 3000 ml + 500 ml | 50 |  |  |  |  |  |
| 10. | Di Mix Eva dwukomorowy 2000 ml + 400 ml | 250 |  |  |  |  |  |
| 11. | Di Mix Eva dwukomorowy 1300 ml + 300 ml | 500 |  |  |  |  |  |
| 12. | Di Mix Eva dwukomorowy 650 ml + 150 ml | 600 |  |  |  |  |  |
| 13. | Łacznik SET LLM lub LLF | 600 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA : .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA : ...............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy