Poznań, dnia 07.04.2014 r.

dot.: PN 15/14

DZP 99/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drenów do przetoczeń, drenów do pomp, wenflonów, igieł do portów, worków do żywienia pozajelitowego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu  (PN 15/14).

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 1.

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści aby kaniula od 0,9 do 2,0 wykonana z biokampatybilnego poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez  posiadanie systemu kapilar, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie w systemie Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości.

Rozmiary:

14 G / 2,0 x 45 mm

16 G / 1,8 x 45 mm

17 G / 1,5 x 45 mm

18 G / 1,3 x 32 mm

18 G / 1,3 x 45 mm

20 G / 1,1 x 32 mm

22 G / 0,9 x 25 mm

24 G / 0,7

Poz. 2 – W przypadku pozytywnej odpowiedzi na w/w pytanie zwracamy się z prośba o wydzielenie pozycji dotyczącej kaniul do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem