# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  1

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 2,0 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 2,5 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 3,0 | 150 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 3,5 | 600 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 4,0 | 700 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 4,5 | 700 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 5,0 | 650 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 5,5 | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 6,0 | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 6,5 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 7,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 7,5 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 8,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, minimum 3 oznaczenia głębokości intubacji w dystalnej części rurki Rozmiar 9,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 3,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 3,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 4,0 | 60 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 4,5 | 350 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 5,0 | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 5,5 | 800 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 6,0 | 700 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 6,5 | 700 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 7,0 | 400 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 7,5 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 8,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 8,5 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, z balonikiem w kształcie stożka, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przezroczystym łączniku 15 mm Rozmiar 9,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu dla noworodków, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji ( do 4 tygodni) , bez ftalanów Rozmiar 4,0 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu dla noworodków, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji ( do 4 tygodni) , bez ftalanów Rozmiar 4,5 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu , z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji ( do 4 tygodni) Rozmiar 2,5 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowych kaniulacji ( do 4 tygodni) Rozmiar 3,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowych kaniulacji ( do 4 tygodni) Rozmiar 3,5 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowych kaniulacji ( do 4 tygodni) Rozmiar 4,0 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowych kaniulacji ( do 4 tygodni) Rozmiar 4,5 | 70 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie, Do długoterminowych kaniulacji ( do 4 tygodni) Rozmiar 5,0 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowych kaniulacji ( do 4 tygodni) Rozmiar 5,5 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie do standardowego okresu kaniulacji Rozmiar 6,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie do standardowego okresu kaniulacji Rozmiar 6,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie do standardowego okresu kaniulacji Rozmiar 7,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie do standardowego okresu kaniulacji Rozmiar 7,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie do standardowego okresu kaniulacji Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 5,0 | 70 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 5,5 | 80 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 6,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 6,5 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 7,0 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 7,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 8,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem, z linią RTG, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, w komplecie tasiemka oraz prowadnica Rozmiar 9,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu dla dzieci ekstra długa, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji (do 4 tygodni) Rozmiar 5,0 (dł. 50 mm) | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu dla dzieci ekstra długa, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji (do 4 tygodni) Rozmiar 5,5 (dł. 52 mm) | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu dla dzieci ekstra długa, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji (do 4 tygodni) Rozmiar 6,0 (dł. 54 mm) | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji (do 4 tygodni) Rozmiar 2,5 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji (do 4 tygodni) Rozmiar 3,0 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji (do 4 tygodni) Rozmiar 3,5 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji (do 4 tygodni) Rozmiar 4,0 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji (do 4 tygodni) Rozmiar 4,5 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji (do 4 tygodni) Rozmiar 5,0 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji (do 4 tygodni) Rozmiar 5,5 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym ekstra długa, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji (do 4 tygodni) Rozmiar 5,0 ( dł. 50 mm) | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym ekstra długa, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji (do 4 tygodni) Rozmiar 5,5 ( dł. 52 mm) | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem stożkowym ekstra długa, z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na stałym szyldzie Do długoterminowej kaniulacji (do 4 tygodni) Rozmiar 6,0 ( dł. 54 mm) | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu z otworem fenestracyjnym, w zestawie 3 kaniule wewnętrzne wielorazowego użytku, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na szyldzie. Rozmiar 4,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu z otworem fenestracyjnym, w zestawie 3 kaniule wewnętrzne wielorazowego użytku, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na szyldzie. Rozmiar 6,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu z otworem fenestracyjnym, w zestawie 3 kaniule wewnętrzne wielorazowego użytku, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na szyldzie. Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu z otworem fenestracyjnym, w zestawie 3 kaniule wewnętrzne wielorazowego użytku, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na szyldzie. Rozmiar 10,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu z 3 kaniulami wewnętrznymi wielorazowego użytku w zestawie, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na ruchomym szyldzie. Rozmiar 4,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu z 3 kaniulami wewnętrznymi wielorazowego użytku w zestawie, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na ruchomym szyldzie. Rozmiar 6,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu z 3 kaniulami wewnętrznymi wielorazowego użytku w zestawie, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na ruchomym szyldzie. Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna bez mankietu z 3 kaniulami wewnętrznymi wielorazowego użytku w zestawie, oznaczenie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki na ruchomym szyldzie. Rozmiar 10,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 40 mm | 400 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 50 mm | 1100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 60 mm | 1700 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 70 mm | 1400 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 80 mm | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa Guedela, sterylna, kodowana kolorami, długości 90 mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm, z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 3,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm, z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 4,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm, z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 4,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm, z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 5,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm, z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 5,5 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm, z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 6,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm, z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 6,5 | 30 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm, z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 7,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm, z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 7,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm, z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki max. 0,05 mm, z dwoma znacznikami głębokości intubacji nad mankietem Rozmiar 8,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu, ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos Rozmiar 4,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu, ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos Rozmiar 4,5 | 30 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu, ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos Rozmiar 5,0 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu, ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos Rozmiar 5,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu, ze znacznikiem dystalnej części rurki ułatwiającym intubację. Do intubacji przez usta i nos Rozmiar 6,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wymiennik ciepła i wilgoci, sterylny, jednorazowego użycia, z portem do podawania tlenu, z komorą zbiorczą na wydzielinę, z centralnie położonym portem do odsysania i pobierania próbek, objętość ściśliwa poniżej 20 ml, masa poniżej 10 g, powierzchnia wymiany wilgoci >500 cm2 . Dla pacjentów pediatrycznych o masie ciała powyżej 15 kg | 400 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, elektrostatyczne, pediatryczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla dzieci o wadze ≤ 3 - 8 kg, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o masie nie większej niż 9 g, przestrzeń martwa nie większa niż 10 ml | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, elektrostatyczne, pediatryczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla dzieci o wadze ≤ 3 - 8 kg, bez wymiennika ciepła i wilgoci, o masie nie większej niż 8 g, przestrzeń martwa nie większa niż 10 ml | 2300 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, elektrostatyczne, pediatryczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla dzieci o wadze 8 - 30 kg, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o masie do 22 g, przestrzeń martwa do 28 ml | 900 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, elektrostatyczny, pediatryczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla dzieci o wadze 8 - 30 kg, bez wymiennika ciepła i wilgoci, o masie do 25 g. | 8000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, mechaniczne, sterylne, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%, dla pacjentów o wadze powyżej 30 kg, bez wymiennika ciepła i wilgoci, o masie do 40 g. | 1300 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik elastyczny do układu oddechowego respiratora, sterylny, złącze kątowe, podwójnie obrotowe, z portem do odsysania i bronchoskopii, dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych. Wykonane z PCV. Wymagane długości : 5 cm, 10 cm, 20 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem, z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu, z transparentnym szyldem z oznaczeniem rozmiaru rurki, z prowadnicą i taśmą mocującą, sterylne, wykonane z PCV Rozmiar : 5,0 ; 5,5 ; 6,0 ; 6,5 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 | 30 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..........................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...................................................

Termin dostawy: …………………… godzin/y.

.................................................................................................

Data,  podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  2

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| L.p. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 3,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 3,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 4,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 4,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 5,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 6,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 7,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 7,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 8,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 8,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 9,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 9,5 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka tracheostomijna foniatryczna (1 otwór ), z łącznikiem 15 mm, elastyczna, bez mankietu uszczelniającego Rozmiar 10,0 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Wymiennik ciepła i wilgoci, sterylny, jednorazowego użytku, z portem tlenowym, z portem do odsysania wydzieliny, dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem, przestrzeń martwa poniżej 12 ml, masa około 7 g, dla pacjentów pediatrycznych z objętością oddechową ≥ 70 ml ,do stosowania przez tracheostomię lub intubację. | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Rurka tracheostomijna bez mankietu Wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta. Posiadająca elastyczny mandryn (od rozmiaru 6,0) kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznik 15mm i tasiemkę do mocowania. Rozmiary : 3,0 / dł. 35mm 3,5 / dł. 39 mm 4,0 / dł. 43 mm 4,5 / dł. 46 mm 5,0 / dł. 50 mm 6,0 / dł. 55 mm 7,0 / dł. 65 mm 7,5 / dł. 71 mm 8,0 / dł. 76 mm 9,0 / dł. 89 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka tracheostomijna bez mankietu fioniatryczna, z 2 otworami, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta, posiadająca elastyczny mandryn, kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznik 15 mm i tasiemkę do mocowania. Rozmiar : 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Rurka tracheostomijna bez mankietu Rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta. Posiadająca elastyczny mandryn (od rozmiaru 6,0) kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznik 15 mm i tasiemkę do mocowania. Sterylne, sztywne opakowanie typu blister. Rozmiary: od 3,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 3,5mm, 4,5mm i 7,5 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Pediatryczna silikonowa rurka tracheostomijna Pediatryczna silikonowa rurka tracheostomijna z obturatorem i łącznikiem 15mm wykonana z czystego silikonu w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna Rozmiary: Średnica wewnętrzna (mm) / Średnica zewnętrzna (mm) / Długość (mm) 2,5 / 4,0 / 38 3,0 / 4,7 / 39 3,5 / 5,3 / 40 4,0 / 6,0 / 41 4,5 / 6,7 / 42 5,0 / 7,3 / 44 5,5 / 8,0 / 46 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Pediatryczna silikonowa rurka tracheotomijna z mankietem Air Cuf Pediatryczna silikonowa rurka tracheostomijna z obturatorem i łącznikiem 15mm, z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z czystego silikonu w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna Rozmiary: Średnica wewnętrzna (mm) / Średnica zewnętrzna (mm) / Długość (mm) 2,5 / 4,0 / 38 3,0 / 4,7 / 39 3,5 / 5,3 / 40 4,0 / 6,0 / 41 4,5 / 6,7 / 42 5,0 / 7,3 / 44 5,5 / 8,0 / 46 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..........................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...................................................

Termin dostawy: …………………… godzin/y.

.................................................................................................

Data,  podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  3

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| L.p. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik typu „Port” materiał – plastik lub tytan komora plastikowa lub tytanowa masa do 3 g powierzchnia od 16mm do 24,8 mm wysokość 8-9 mm objętość wewnętrzna od 0,15 do 0,2 ml średnica wewnętrzna cewnika do 0,8mm średnica zewnętrzna cewnika do 1,5 mm cewnik poliuretanowy długości do 800 mm z jednocentymetrową skalą długość mandrylu typu J do 0,6 m – druciana długość igły do 6 cm – igła do nakłucia żyły zestaw do zakładania metodą Selingera | 110 szt. |  |  |  |  |  |

Wymagane wyposażenie zestawu wprowadzającego  :

- igła typu Selingera

- kaniula typu Splittocan

- rozszerzadło i druciana prowadnica typu „J”

- rozszerzacz podskórny

- prowadnica rozszczepialna ( tzw.koszulka rozrywalna)

- igła do portu z drenem w rozmiarze 20G/20mm

- 2 szt. igieł do płukania portu w rozmiarze 22G/25 mm – proste

strzykawka 10 m

| 2. | Cewnik typu „Port” materiał – żywica epoxydowa komora tytanowa boczne ułożenie kaniuli wyjściowej(ułożenie pod kątem prostym, średnica kaniuli 1,0 mm ) masa 4 g powierzchnia 26x 20 mm( tolerancja +/_ 10% wysokość 8-9,7 mm objętość wewnętrzna od 0,15 do 0,25 ml średnica wewnętrzna cewnika do 0,8- 1,1 mm średnica zewnętrzna cewnika do 1,5- 22 mm cewnik silikonowy o długości 800 mm z jednocentymetrową skalą średnica membrany 9,5 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestaw do zakładania metodą Selingera

- igła typu Seldinger 18 G

- drut- prowadnik „J” w podajniku

- osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia

- podnośnik żylny

- tunelizator tępo zakończony

- strzykawka 10 ml

- igła Hubera Se skrzydełkami 20Gx 20 mm

Do oferty należy dołączyć :

- próbki oferowanych produktów

- katalog oferowanych produktów

- dokumenty rejestracyjne proponowanych produktów

Każde opakowanie oferowanego sprzętu musi posiadać :

- etykietę w języku polskim

- instrukcję użytkowania dla pacjenta

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..........................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...................................................

Termin dostawy: …………………… godzin/y.

.................................................................................................

Data,  podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  4

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| L.p. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik typu „Port” materiał – tytan lub plastik komora tytanowa masa do 8 g powierzchnia od 28mm do 24 mm wysokość do 11 mm średnica wewnętrzna cewnika do 1,5 mm średnica zewnętrzna cewnika do 2,4 mm cewnik silikonowy o długości 750 mm z jednocentymetrową skalą zestaw do zakładania metodą Selingera | 150 szt. |  |  |  |  |  |

Wymagane wyposażenie zestawu wprowadzającego  :

- igła typu Selingera

- kaniula typu Splittocan

- rozszerzadło i druciana prowadnica typu „J”

- rozszerzacz podskórny

- prowadnica rozszczepialna (tzw. koszulka rozrywalna)

- igła do portu z drenem w rozmiarze 20G/20mm

- 2 szt. igieł do płukania portu w rozmiarze 22G/25 mm – proste

- strzykawka 10 ml

Do oferty należy dołączyć :

- próbki oferowanych produktów

- katalog oferowanych produktów

- dokumenty rejestracyjne proponowanych produktów

Każde opakowanie oferowanego sprzętu musi posiadać :

- etykietę w języku polskim

- instrukcję użytkowania dla pacjenta

Termin dostawy: …………………… godzin/y.

.................................................................................................

Data,  podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  5

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| L.p. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiorki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotną wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm HG, czas użycia do 7 dni. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, z płaskim portem bezigłowym, dwie zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika foley, minimum 2 wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzłamaniową, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalająca na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur’a co 1 ml od 1 do 40 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm . Cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP’ W rozmiarach : 5; 6; 7; 8 ;10 ;12; 14; 16 F Kompatybilny z adapterem dróg oddechowych | 450 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, systemem centrującym wprowadzanie cewnika do odsysania, z systemem redukującym przestrzeń martwą , ze wkładka uszczelniającą, z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, kompatybilny z cewnikiem powyżej | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka tracheostomijna, z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz mandryn, sterylna, w rozmiarach : od 3,5 do 10,0 co pół. Mandryn oraz oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym od roz 6,0 | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka tracheostomijna, z termowrażliwego PVC, bez mankietu, z przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, rozmiar rurki na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz mandryn (mandryn od rozmiaru 6.0), sterylna, w rozmiarach : od 3,5 do 10,0 co pół. | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka tracheotomijna Biesalskiego, bez mankietu uszczelniającego, zwężająca się stożkowato ku dołowi, z 2 wymiennymi kodowanymi kolorystyczne kaniulami wewnętrznymi, z łącznikiem 15 mm, zastawką fonacyjną, nakładką przeciwkaszlową, sterylna, wykonana z termowrazliwegoo PVC, bez lateksu, w rozmiarach : 4.0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8.0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 | 40 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..........................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...................................................

Termin dostawy: …………………… godzin/y.

.................................................................................................

Data,  podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  6

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| L.p. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 5Fr/18,20Ga/13cm, w skład zestawu wchodzi: igła punkcyjna 20 Ga/4 cm oraz dodatkowa igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, prowadnik nitinolowy 45cm, o średnicy 0,021” na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła; osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; 2-światłowy cewnik z; cewnik kontrastujący w promieniach RTG z centymetrowym znacznikiem głębokości strzykawka 5ml; 2 rozszerzadła; skalpel, pojemnik na ostre odpady, skrzydełka mocujące; pozbawiony lateksu, sterylny | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 5,5Fr/22,22,20Ga/13cm, w skład zestawu wchodzi: igła punkcyjna 20 Ga/4 cm oraz dodatkowa igła punkcyjna w miękkiej kaniuli; prowadnik nitinolowy 45cm, o średnicy 0,018” na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła; osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; 3-światłowy cewnik z poliuretanu z powłoką antybakteryjną, w skład której wchodzą: chlorheksydyna oraz sulfadiazyna srebra; cewnik kontrastujący w promieniach RTG z centymetrowym znacznikiem głębokości strzykawka 5ml; 2 rozszerzadła; skrzydełka mocujące; skalpel, pojemnik na ostre odpady, pozbawiony lateksu, sterylny | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 5,5Fr/22,22,20Ga/8cm, w skład zestawu wchodzi: igła punkcyjna 20 Ga/4 cm oraz dodatkowa igła punkcyjna w miękkiej kaniuli; prowadnik nitinolowy 45cm, o średnicy 0,018” na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła; osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; 3-światłowy cewnik z poliuretanu z powłoką antybakteryjną, w skład której wchodzą: chlorheksydyna oraz sulfadiazyna srebra; cewnik kontrastujący w promieniach RTG z centymetrowym znacznikiem głębokości strzykawka 5ml; 2 rozszerzadła; skrzydełka mocujące; skalpel, pojemnik na ostre odpady, pozbawiony lateksu, sterylny | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 8,5Fr/18,14,18,16/16cm, w skład zestawu wchodzi: igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm; prowadnik 60 cm, druciany, o średnicy 0,032” na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła; osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; 4-światłowy cewnik z poliuretanu; cewnik kontrastujący w promieniach RTG z centymetrowym znacznikiem głębokości strzykawka 5ml; rozszerzadło; skrzydełka mocujące; pozbawiony lateksu, sterylny | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 8,5Fr/18,14,18,16/20cm, w skład zestawu wchodzi: igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm; prowadnik druciany, o średnicy 0,032” na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła; osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; 4-światłowy cewnik z; cewnik kontrastujący w promieniach RTG z centymetrowym znacznikiem głębokości strzykawka 5ml; rozszerzadło; skrzydełka mocujące; pozbawiony lateksu, sterylny | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera; cewnik pięcioświatłowy 8,5Fr/14,16,18,18,18Ga/20cm. W skład zestawu wchodzi: igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm oraz dodatkowa igła 20 Ga z miękką kaniulą 18 Ga/6,35 cm; prowadnik 60 cm, druciany, o średnicy 0,032” na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; 5-światłowy cewnik z poliuretanu z powłoką antybakteryjną w skład której wchodzi: chlorheksydyna oraz sulfadiazyna srebra; cewnik kontrastujący w promieniach RTG z centymetrowym znacznikiem głębokości; strzykawka 5ml;rozszerzadło; skrzydełka mocujące; pozbawiony lateksu, sterylny | 20 sztuk |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..........................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...................................................

Termin dostawy: …………………… godzin/y.

.................................................................................................

Data,  podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy