Poznań, dnia 04.05.2015 r.

dot.: PN 15/15

DZP 126/2015

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowego sprzętu medycznego typu: rurki intubacyjne, rurki tracheostomijne, cewniki typu Port, cewniki centralne do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 15/15).

Pytanie nr 1 – dotyczy projektu umowy, par. 2

Czy Zamawiający potwierdza, iż terminy dostawy, naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź: Tak, terminy dostawy, naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

Pytanie nr 2  – dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jeden z portów plastikowych przedstawionych w załączniku nr 1 do zapytania lub tytanowych przedstawionych w załączniku nr 2 do zapytania, o parametrach zbliżonych i nie gorszych od opisanych w siwz?

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie który.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3  – dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jeden z portów tytanowych przedstawionych w załączniku nr 2 do zapytania, o parametrach zbliżonych i nie gorszych od opisanych w siwz? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie który.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4  – dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający będzie wymagał portu w całości wykonanego z tytanu, kompatybilnego ze środowiskiem MRI i CT?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jeden z portów tytanowych przedstawionych w załączniku nr 2 do zapytania, o parametrach zbliżonych i nie gorszych od opisanych w siwz? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie który.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający będzie wymagał portu w całości wykonanego z tytanu, kompatybilnego ze środowiskiem MRI i CT?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem