ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz ofertowy (PN 16/15)

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ........................................................

### Producent: ......................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideokolonoskop HDTV |  |  |  |

| ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) WYMOGI (warunki/parametry graniczne): |
| --- |
| LP | PARAMETR | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| I |  |
| 1 | Producent/kraj | PODAĆ |  |
| 2 | Model/typ | PODAĆ |  |
| II | Wideokolonoskop HDTV - 1 sztuka |
| 1 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Średnica kanału roboczego: min. 3,7 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika: nie więcej niż 12,8 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 4 | Kąt obserwacji: min. 140° | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Głębia ostrości: min. 2-100mm | TAK/PODAĆ |  |
| 6 | Min. 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Zagięcia końcówki w stopniach: min. G/D L/P 180/180 160/160 | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Długość robocza: 1300-1700 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 9 | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła, uruchomiany poprzez filtr optyczny umieszony w źródle światła | TAK |  |
| 10 | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania dodatkowych zatyczek podczas procesów mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 11 | Urządzenie w pełni zgodne i kompatybilne z urządzeniami firmy Olympus myjnia ETD 3, procesor video CV190, źródło światła CLV 190 | TAK |  |

Termin gwarancji: ….. miesięcy (gwarancja minimalna - 36 miesięcy) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego

ilości punktów za najkrótszy przewidziany (w SIWZ) termin gwarancji.

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

..................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy