Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 1-25):

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Reasumując, standardy jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez podanie wszystkich istotnych cech zamawianych produktów. Opis ten jest na tyle precyzyjny, że bez względu na fakt, kto jest wykonawcą zamówienia jedynym czynnikiem różnicującym oferty jest cena. Poprzez wskazanie cech zamawianych produktów, które będą dostarczone w ramach umowy, opis przedmiotu zamówienia uwzględnia również koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją i utylizacją przedmiotu zamówienia. Koszty ponoszone przez Zamawiającego w całym okresie korzystania z produktów spełniających podane parametry będą takie same bez względu na szeroko rozumianego producenta poszczególnych produktów.

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

WADIUM:  2 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane, o dwuskładnikowym rdzeniu, z igłą.

Czas wchłaniania 56-70 dni.

Długość 75 cm, o czasie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 16-17 mm; ½ koła; okrągła | 5 / 0 | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła 16-17 mm; ½ koła; okrągła | 4 / 0 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła 20-22 mm; ½ koła; okrągła | 4 / 0 | 2160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła 20-22 mm; ½ koła; okrągła | 3 / 0 | 6240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła 25-26 mm; ½ koła; okrągła | 2 / 0 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła 30 mm; ½ koła; okrągła | 0 | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła 30-31 mm; ½ koła; okrągła | 1 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła ok.48 mm; ½ koła; okrągła | 2 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

WADIUM:  100,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici  wchłaniane, syntetyczne, plecione, z  powloką  antybakteryjną, z  igłą.

Czas  wchłaniania do 70 dni.

Długość ok. 70 cm .

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 17 mm ½ koła, okrągła | 5 / 0 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła 22 mm ½ koła, okrągła | 4 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła 22 mm ½ koła, okrągła | 3 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3

WADIUM: 150,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici wchłanialne, syntetyczne,  plecione, powlekane, bez igły.

Czas wchłaniania 60-90 dni.

Długość ok. 150 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nici wchłanialne | 4 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nici wchłanialne | 3 / 0 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nici wchłanialne | 2 / 0 | 780 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nici wchłanialne | 0 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

WADIUM:  1 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici wchłanialne, syntetyczne,  plecione, powlekane, bezbarwne, o dwuskładnikowym rdzeniu, z igłą.

Czas wchłaniania 56-70 dni.  Długość 30 - 45 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 6,5 mm lub 2 x 6,5mm; 3/8 koła; szpatułkowa; fioletowa | 7 / 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła 8 mm lub 2 x 8 mm; 1/4 koła; szpatułkowa | 6 / 0 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła 8 mm lub 2 x 8 mm; 1/4 koła; szpatułkowa | 5 / 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła 11 mm lub 2 x 11 mm; 3/8 koła; szpatułkowa | 4 / 0 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła 11 mm; 3/8 koła; ostra | 5 / 0 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła 16 mm; 3/8 koła; ostra | 4 / 0 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła 17 mm; 3/8 koła; ostra | 3 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5

WADIUM:  400,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, plecione, poliestrowe,  bez igły.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nici niewchłanialne; długości 60-75 cm | 3 / 0 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nici niewchłanialne; długości 60-75 cm | 2 / 0 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nici niewchłanialne; długości 45-75 cm | 0 | 1620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nici niewchłanialne; długości 150-250 cm | 1 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6

WADIUM:  400,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, powlekane, poliestrowe, z pojedynczą igłą.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła ok. 30 mm 1/2 koła, okrągła, długości ok. 75 cm | 0 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok. 36 mm 1/2 koła, okrągła lub okrągło-tnąca, długości ok. 75 cm | 1 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła ok. 40-45 mm 1/2 koła, okrągła lub okrągło-tnąca, długości ok. 75 cm | 2 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła ok. 40-45 mm 1/2 koła, okrągła lub okrągło-tnąca, długości ok. 75 cm | 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła ok. 40-45 mm 1/2 koła, okrągła lub okrągło-tnąca, długości ok. 75 cm | 4 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła ok. 40-48 mm 1/2 koła, okrągła lub okrągło-tnąca, długości ok. 75 cm | 5 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

WADIUM:  800,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane, niebarwione, o dwuskładnikowym rdzeniu, z igłą.

Czas podtrzymywania 7 - 10 dni, czas wchłaniania do 42 dni.

Długość ok. 45-75 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 11 mm; 3/8 koła; ostra | 5 / 0 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła 16 mm; 3/8 koła; ostra | 4 / 0 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła 16 mm; 3/8 koła; ostra | 3 / 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8

WADIUM:  900,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, plecione, poliestrowe,  z igłą, długości ok. 60–90 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła ok. 17 mm, 1/2 koła, okrągła | 2 / 0 | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok. 20 mm, 1/2 koła, okrągła | 2 / 0 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła ok. 26 mm, 3/8 koła, tnąca | 2 / 0 | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła ok. 25 mm, 1/2 koła, okrągła | 2 / 0 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła ok. 17 mm, 1/2 koła, okrągła | 3 / 0 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła ok. 20 mm, 1/2 koła, okrągła | 3 / 0 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła ok. 17 mm, 1/2 koła, okrągła | 4 / 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9

WADIUM:  100,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, powlekane, poliestrowe, z podwójną igłą, o długości ok.60-75 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 13-20 mm 1/2 koła, okrągła | 3 / 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok.13 mm 1/2 koła, okrągła | 4 / 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 10

WADIUM:  100,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici niewchłanialne, syntetyczne,  plecione, poliestrowe, szwy na łatkach, z podwójną igłą, długości ok. 45-75 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 20 mm; ½ koła, okrągła | 2 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok. 13 mm; ½ koła, okrągła | 3 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła ok. 20 mm; ½ koła, okrągła | 4 / 0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 11

WADIUM:  150,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, bezbarwne, okres podtrzymywania od 6-8 tygodni, z podwójną  igłą kardiochirurgiczną.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła ok. 13 mm 3/8 koła, okrągła, długości ok. 60 cm | 6 / 0 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła ok. 9-10 mm 3/8 koła, okrągła, długości ok. 45 cm | 7 / 0 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 12

WADIUM:  600,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe na skórę z igłą, 45 - 75 cm długości.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 16 mm; 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca | 5 / 0 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła 19 mm; 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca | 4 / 0 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła 24-26 mm; 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca | 3 / 0 | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła 39-40 mm; 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca | 2 / 0 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 13

WADIUM:  4 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici  niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe z polipropylenu.

Podwójna igła  kardiochirurgiczna, okrągła z precyzyjnym ostrzem mikro odporna  na wyginanie i złamanie.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa, handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 8 mm, 3/8 koła, długość 60-75 cm | 8 / 0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła 8 mm, 3/8 koła, długość 60-75 cm | 6 / 0 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła 10 mm, 3/8 koła, długość 60-75 cm | 5 / 0 | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe z PVDV(polifluorek winylidenu), podwójna igła kardiochirurgiczna okrągła z precyzyjnym ostrzem mikro odporna na wyginanie i złamanie.

| 4. | Igła 10mm, 3/8 koła, długość 60-75cm | 7 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Igła 8 mm, 3/8 koła, długość 60-75 cm | 7 / 0 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła 12-13 mm, 3/8 koła, długość 60-75cm | 6 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła 10 mm,3/8 koła, długość 60-75 cm | 6 / 0 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła 13 mm, 3/8 koła, długość 60-75 cm | 5 / 0 | 1548 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła 10 mm, 3/8 koła, długości 60-75 cm, z pledgetem 2 x 3,5 | 6 / 0 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła 10 mm, 3/8 koła, długości 60-75 cm, z pledgetem 2 x 3,5 +1 | 5 / 0 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła 10 mm, 3/8 koła, długości 60-75 cm, z pledgetem 3 x 5 | 5 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła 13 mm, 3/8 koła, długości 60-75 cm, z pledgetem 3 x 5 | 5 / 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła 25-26 mm, 1/2 koła, długość 75-90 cm | 2 / 0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 14

WADIUM:  4 500,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe, podwójna igła kardiochirurgiczna taper cardiopoint z polipropylenu, długości ok. 60-90 cm. Pozycja nr 13 dł. nici do 45 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki/op. | cena brutto sztuki/op. | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa, handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła ok. 16-17 mm ½ koła | 4 / 0 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |

Nici syntetyczne, jednowłókowe, wchłanialne w terminie 60-90 dni, o podtrzymywaniu tkankowym na poziomie 50%  po okresie 13-14 dni - dot. poz. 2-8.

Nici syntetyczne, jednowłókowe, wchłanialne w terminie 56 dni, o podtrzymywaniu tkankowym na poziomie 50% po okresie 6-7 dni - dot. poz. 9

| 2. | Igła 26 mm, 1/2 koła, okrągła, nić 70 cm | 3/0 | 1620 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Igła 26 mm, 1/2 koła, okrągła, nić 70 cm | 2/0 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła 17 mm, 1/2 koła, okrągła, nić 70 cm | 4/0 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła 17 mm, 1/2 koła, okrągła, nić 70 cm | 5/0 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła 13 mm, 1/2 koła, okrągła, nić 70 cm | 6/0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła 12 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, bezbarwna, nić 45 cm | 5/0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła 13 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna, bezbarwna, nić 45 cm | 5/0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła 13 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna, bezbarwna, nić 45 cm | 4/0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |

Nici niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe jednowłókowe z igłą, 75 cm długości.

| 10. | Igła 16 mm; 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca | 5 / 0 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Igła 19 mm; 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca | 4 / 0 | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła 24-26 mm; 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca | 3 / 0 | 10800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła 39-40 mm; 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca | 2 / 0 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |

| 14. | Stapler ze stalowymi lub tytanowymi zszywkami pokrytymi teflonem (35 zszywek), grubość drutu 0,58mm, grzbiet zszywki 6,8-7mm, wysokość zszywki 3,5-3,8mm | op. = 6 sztuk | 5 op. x 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Jednorazowy rozszywacz do staplera skórnego, pokryty tworzywem, wyposażony w metalowe szczęki | op. = 6 sztuk | 5 op. x 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Klej tkankowy z właściwością bariery mikrobiologicznej, składający się z cyjanoakrylu n-butylu o barwie niebieskiej umożliwiający zamykanie nacięć do 25 cm | op. = 5 sztuk | 5 op. x 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 15

WADIUM:  1 500,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Nici  niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe z polipropylenu.

Podwójna igła  kardiochirurgiczna, okrągła z precyzyjnym ostrzem mikro ze stali odpornej na wyginanie i złamanie.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła 6,5 mm, 1/2 koła, długości ok. 45 cm | 6 / 0 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła 7-9,3 mm, 3/8 koła, długości ok. 60 cm | 5 / 0 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła 20 mm, 1/2 koła, długości ok.75-90 cm | 4 / 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła 17 mm, 1/2 koła, długości ok.75-90 cm | 3 / 0 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła 17 mm, 1/2 koła, długości ok.75-90 cm | 2 / 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 16

WADIUM:  500,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wchłaniane nici chirurgiczne, jednorazowe podwiązki pętlowe, powlekane, plecione, syntetyczne typu Polysorb 0 EL 21 L, Serafit 0 | 0 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 17

WADIUM:  300,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| Lp. | Asortyment | rozmiar | ilość op. | cena netto opakowania | cena brutto opakowania | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sztuczna opona do neurochirurgii | 6 x 8 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sztuczna opona do neurochirurgii | 4 x 10 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sztuczna opona do neurochirurgii | 5 x 4 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sztuczna opona do neurochirurgii | 1,5 x 3 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 18

WADIUM:  1 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Watki chirurgiczne miękkie, z nitką.

| Lp. | Asortyment | rozmiar | ilość opakowań | cena netto opakowania | cena brutto opakowania | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Watki chirurgiczne | 13 x 13 mm 0,50 x 0,50’ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Watki chirurgiczne | 13 x 25 mm 0,50 x 1,00’ | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Watki chirurgiczne | 13 x 38 mm 0,50 x 1,50’ | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Watki chirurgiczne | 19 x 19 mm 0,75 x 0,75’ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Watki chirurgiczne | 13 x 76 mm 0,50 x 3,00’ | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Watki chirurgiczne | 13 x 51 mm 0,50 x 2,00’ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Watki chirurgiczne | 25 x 76 mm 1,00 x 3,00’ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Watki chirurgiczne | 7,62x7,62mm 3,00 x 3,00’ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 19

WADIUM:  500,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| Lp. | Asortyment | ilość sztuk | cena netto opakowania | cena brutto opakowania | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaza hemostatyczna 5 cm x 7,5 cm | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gaza hemostatyczna 10 cm x 20 cm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 20

WADIUM:  1 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| Lp. | Asortyment | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody nasierdziowe czasowe pediatryczne z igłą prostą 17-18 mm, ½ koła, igła prosta dł. 60 mm | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody nasierdziowe czasowe pediatryczne z igłą ok. 26 mm, ½ koła, igła prosta dł. 60 mm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 21

WADIUM:  200,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| Lp. | Asortyment | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Druty stalowe z igłą ok. 45-48 mm, grubość 4 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Druty stalowe z igłą ok. 48 mm, grubość 5 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Drut stalowy z igłą ok. 40-45 mm, grubości 2 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 22

WADIUM:  150,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| Lp. | Asortyment | ilość sztuk | cena netto sztuki | cena brutto sztuki | VAT w % | wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wosk kostny | 960 |  |  |  |  |  |  |  |

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 23

WADIUM:  200,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| Lp. | Asortyment | ilość opakowań | cena netto opakowania | cena brutto opakowania | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Len skręcony, powlekany niewchłanialny, biały Rozmiar 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Len skręcony, powlekany niewchłanialny, biały Rozmiar 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Len skręcony, powlekany niewchłanialny, biały Rozmiar 3 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 24

WADIUM:  150,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| Lp. | Asortyment | ilość opakowań | cena netto opakowania | cena brutto opakowania | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy tytanowe do podwiązywania naczyń do klipsownicy Ethicon LIGACLIP LT 200 | 5 op. x 36 sasz. x 6 klipsów |  |  |  |  |  |  |  |

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# dot.: PN 16/17

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 25

WADIUM:  1 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

| Lp. | Asortyment | ilość opakowań/szt. | cena netto opakowania/szt. | cena brutto opakowania/szt. | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Kod katalogowy / ilość w op. | Nazwa handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny żel nawilżający, na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, a także zabiegów endoskopowych. Pakowany pojedynczo saszetka. Dedykowany dla neonatologii i pediatrii. Opakowanie x 144 saszetek a 2,7 g | 50 op. x 144 sasz. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Środek o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym potwierdzony certyfikatem CE, zbudowany z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobi o wysokiej zdolności pochłaniania wody, posiadający udokumentowa działanie przeciwzrostowe. Opakowanie x 3 sztuki a 3 g | 10 op. x 3 sztuki a 3g |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Środek o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym potwierdzony certyfikatem CE, zbudowany z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobi o wysokiej zdolności pochłaniania wody, posiadający udokumentowa działanie przeciwzrostowe. Opakowanie x 3 sztuki a 5 g | 10 op. x 3 sztuki a 5g |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy, sterylny aplikator kompatybilny ze środkiem hemostatycznym opisanym w poz. 2 i 3, przeznaczony do procedur laparoskopowych, sterylny, 2-funkcyjny (elastyczny cewnik wewnętrzny o długości 38 cm, sztywna prowadnica o długości 33 cm), wyposażony w dwudzielny uchwyt; możliwość formowania kształtu przed użyciem, pakowane indywidualnie. | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy