ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 - odzież ochronna jednorazowa

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maseczki ochronne trzywarstwowe, wiązane, z włókniny, kolor zielony | 220.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepki damskie pielęgniarskie z gumką dookoła, z włókniny, kolor zielony | 52.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepki męskie chirurgiczne ( typ furażerka) z włókniny, w części bocznej pochłaniające pot, w górnej części perforowane, kolor zielony, niewiązane z tyłu | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepki męskie chirurgiczne , z włókniny , w górnej części perforowane, kolor zielony, wiązane z tyłu, obszyte | 11.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Ochraniacze na buty z włókniny, kolor zielony | 13.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkłady z włókniny dwuwarstwowe nieprzemakalne, o wym. ok. 2,1m x 1,5m, kolor zielony | 34.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Podkłady z włókniny niepodgumowane, o wym. ok. 2,1m x 1,5m, kolor zielony | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Fartuchy pielęgniarskie z włókniny, z mankietami, kolor zielony | 110.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Poszewka na poduszkę z włókniny o wym. 80 x 70cm | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Poszwa na kołdrę z włókniny o wym. 150 x 210 cm | 700 szt. |  |  |  |  |  |

Poz. 2 	- wymagana gramatura minimum 15 g/m²

Poz. 3, 4 - wymagana gramatura minimum 20g/m²

Poz. 5 	- wymagana gramatura minimum 35g/m²

Poz. 6 	- wymagana gramatura minimum 40g/m²

Poz. 7, 8 - wymagana gramatura minimum 30g/m²

Poz. 9, 10 – wymagana gramatura minimum 30g/m²

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

## ..........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO Szt. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźniki do codziennej kontroli skuteczności mycia w myjni - dezynfekatorze | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wskaźniki do kontroli procesów dezynfekcji termicznej w myjni – dezynfekatorze dla parametrów procesu 93°C przez 10 min. | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 - materiały eksploatacyjne do badań otoemisji OAE do urządzenia BioLogic Scout Sport

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nasadki silikonowe dla wcześniaków 3 mm | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Nasadki silikonowe typu „choinka” | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Nasadki gąbkowe małe 10mm | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Nasadki gąbkowe średnie 13mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt./op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żel do USG opakowanie 5 l, niezawierające dodatków soli, elementów ściernych i alkoholi, bakteriobójczy. Miękkie opakowanie z dozownikiem | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Żel do USG / opakowanie 250 – 260 g | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Żel do EKG / opakowanie 250-260g | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Kieliszki plastikowe do podawania leków, wielorazowe, skalowane | 1.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Kieliszki szklane z grubego szkła do podawania leków, skalowane | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Szyna palcowa Zimera 50cm x 2 cm | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Okularki ochronne dla niemowląt do fototerapii | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Podkłady higieniczne celulozowe, z warstwy chłonnej, zabezpieczone folią antypoślizgową rozm. ok. 90cm x 170cm (± 5 cm) | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Worki na zwłoki 60cm x 70cm (± 5 cm) | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Worki na zwłoki 85 x 180 cm (± 5 cm) | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Worki na zwłoki 85 c x 240 cm ( ± 5 cm) | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Osłonki do termometru Genius 2 op. a’96 szt. | 900 op. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5

## .......................................

(pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naboje gazowe ze 100% tlenkiem etylenu o wadze netto 134g (typu GS 4-134) | 700 szt. |  |  |  |  |  |

Wymagany CE (wraz z pierwszą dostawą).

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6 - worki ileostomijne

## .......................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek ileostomijny otwarty, miękka warstwa ochronna, wydajny filtr paskowy o dużej zdolności eliminowania zapachów, struktura hydrocoloidowej warstwy, która zapewnia nieprzepuszczalność i dobre mocowanie. Otwór wycięcia i rozmiar w przedziale: od 15 – 70 mm (+/- 10 mm) | 500 szt. |  |  |  |  |  |

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO KPL. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT I NUMER KAT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy układ drenów do respiratora noworodkowy, podgrzewany | 450 kpl. |  |  |  |  |  |

Jednorazowy, noworodkowy, podgrzewany układ drenów do respiratora

-     uniwersalny tzn. umożliwiający zastosowanie w respiratorach typu: Sechrist, Baby Log 8000, Bear 750, Serwo-i, New Port, Drager

-     z możliwością umieszczenia sondy temperaturowej poza inkubatorem lub cieplarką ( tzw. port inkubatorowy)

-     współpracujący z nawilżaczami Fischer Paykel typ 730,850, z możliwością zastosowania adaptera z końcówką „koniczynkową”

-     wyposażony w dren proxymalny, który w zależności od wyboru respiratora można zastosować lub nie

-     posiadający zestaw uniwersalnych łączników ułatwiający zastosowanie we wszystkich typach respiratorów

Wymagany CE (wraz z pierwszą dostawą).

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO KPL. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT I NUMER KAT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy układ drenów do respiratora dla dorosłych, podgrzewany | 300 kpl. |  |  |  |  |  |

Ww. sprzęt musi spełniać następujące warunki:

Jednorazowy podgrzewany układ drenów do respiratora dla dorosłych:

- uniwersalny tzn. umożliwiający zastosowanie w respiratorach typu:  Bennet 7200, Bird, Bear 1000,  Servo-i, New Port, Drager, Bennet 840

- współpracujący z nawilżaczem Fisher & Paykel, typ 730, 850, z możliwością zastosowania adaptera z końcówką „koniczynkową”

- wyposażony w dwa dreny proxymalne (wąski i szeroki),które w zależności od respiratora można stosować lub nie

- posiadający uniwersalny zestaw łączników prostych i zakrzywionych

Wymagany CE (wraz z pierwszą dostawą).

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO KPL. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT I NUMER KAT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy układ drenów do respiratora typu Bennett 840 noworodkowy, z ramieniem wdechowym podgrzewanym, z pułapką wodną w ramieniu wydechowym, rura łącząca respirator z nawilżaczem Fischer Paykel nie krótsza niż 30 cm, z możliwością współpracy z nawilżaczami Fischer Paykel MR 730 i MR 850, z możliwością zastosowania adaptera o końcówce „koniczynki” | 400 kpl. |  |  |  |  |  |

Wymagany CE (wraz z pierwszą dostawą).

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  10

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT I NUMER KAT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora nawilżacza z pływakami ograniczającymi poziom wody z możliwością samoczynnego poboru wody przez dren zamontowany na stałe w komorze, z osłonką przeciwoprzeniową Z możliwością wzrokowej kontroli poziomu wody, z możliwością zastosowania w nawilżaczach Fischer Paykel typ 730,850 oraz PMH 5000. | 500 szt. |  |  |  |  |  |

Wymagany CE (wraz z pierwszą dostawą).

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 11

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO KPL. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT I NUMER KAT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układy oddechowe 10mm do respiratorów dla małych dzieci z podwójną spiralą grzejną z zakończeniami typu koniczynka. Jednorazowy noworodkowy układ oddechowy uniwersalny, do Różnych typów respiratorów. Do użytku z nawilżaczem F&P MR 850 lub 730. Układ składający się z: jednego wdechowego ramienia podgrzewanego i odcinka przedłużającego do inkubatora zamkniętego, drugiego wydechowego ramienia podgrzewanego, trójnika Y, zestawu adapterów: 22M-22M/15F, 2x 10M-15M, łącznika elastomerowego 9-11mm, łącznika 15M-22F, łącznika do linii kapno ,łącznika do rurki intubacyjnej noworodkowej, drenu ciśnieniowego, łączników do podłączenia tlenku azotu. W zestawie komora automatycznie napełniająca się ze zintegrowanym drenem i osłonką przeciw oparzeniową. Pakowany pojedynczo. | 70 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2. | Układy oddechowe 10 mm do respiratorów dla małych dzieci z podwójną spiralą grzejną z zakończeniami typu koniczynka. Jednorazowy noworodkowy układ oddechowy uniwersalny, do różnych typów respiratorów. Do użytku z nawilżaczem F&P MR 850 lub 730.Układ składający się z: jednego wdechowego ramienia podgrzewanego i odcinka przedłużającego do inkubatora zamkniętego, drugiego wydechowego ramienia podgrzewanego, trójnika Y, zestawu adapterów: 22M-22M/15F, 2x 10M-15M,łącznika elastomerowego 9-11mm, łącznika 15 M-22F, łącznika do linii kapno, łącznika do rurki intubacyjnej noworodkowej, drenu ciśnieniowego, łączników do podłączenia tlenku azotu. Pakowany pojedynczo. | 50 kpl. |  |  |  |  |  |

Wymagany CE (wraz z pierwszą dostawą).

Do poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga na czas trwania umowy dostarczenia ( i uwzględnienia w cenie oferty) 15 szt. kabli do podgrzewaczy ( typ 730 – 5 szt., typ 850 – 10 szt.)

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: .................................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ...........................................

Termin dostawy: ………………….. dni roboczych.

.............................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy