Poznań, dnia 05.05.2015 r.

dot.: PN 18/15

DZP 129/2015

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży ochronnej jednorazowej, worków ileostomijnych, wskaźników do kontroli mycia w myjce – dezynfekatorze, nabojów gazowych, komór nawilżacza i układów oddechowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 18/15).

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby test był umieszczony na aluminiowej płytce? Takie umiejscowienie wskaźnika pozwala odwzorować skuteczność zmycia krwi i białek z narzędzi medycznych.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 2  – dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby do testów dołączony był uchwyt do umieszczania testów w myjniach narzędziowych na tacach, co zapobiega powstawaniu błędów w procesie mycia na skutek przemieszczenia się testu w komorze myjni – dezynfektora.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Z poważaniem