ZAŁĄCZNIK NR 1

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto szt./op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa/kod | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przylepiec chirurgiczny, z włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym, wodoodporny, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej O wymiarach ok. 9,1 m x 25 mm | 18 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu, z klejem akrylowym, z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza o wymiarach ok. 5 m x 25 mm | 13 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przylepiec z opatrunkiem na włókninie z klejem akrylowym , o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i powietrza , hypoalergiczny o wymiarach 1 m x 8 cm | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczysty, mikroporowaty , z polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym o wymiarach ok. 5 m x 25 mm | 9 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przylepiec chirurgiczny na tkaninie bawełnianej, hypoalergiczny, o dużej przylepności, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek (ząbkowane krawędzie) O wymiarach ok.5 m x 25 mm | 9 000 szt. |  |  |  |  |  |  |

| 6. | Folia chirurgiczna bakteriobójcza poprzez uwalniania wolnego jodu z warstwy klejącej, przepuszczalna dla tlenu i pary wodnej, o wymiarach ok. 44 cm x 35 cm ( powierzchnia klejąca ok. 34 cm x 35 cm ) | 2 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Sterylny , przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, wzmocniony włókniną w części obejmującej kanikule, z ramką ułatwiającą aplikację, proste wycięcie na port, dwa włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, z klejem akrylowym na całej powierzchni przylepnej, opakowanie folia-folia z polietylenu O rozmiarze 50mm x 57 mm | 35 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, z ramką otaczającą opatrunek za wszystkich stron, z metką do oznaczenia odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, z klejem akrylowym naniesionym równomiernie na całej powierzchni przylepnej, opakowanie folia-folia O rozmiarze 10 cm x 12 cm | 3 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Półprzepuszczalny, przezroczysty opatrunek na rolce, z klejem akrylowym równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, z dwoma warstwami zabezpieczającymi, górny aplikator z miarką metryczną dzieloną na dwie części, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol O rozmiarze ok. 5cm x 10 m | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Opaska unieruchamiająca, sztywna, wykonana z włókna szklanego, impregnowana żywicą poliuretanową, przezierna dla promieni RTG Rozmiar : 5 cm x 3,6 m | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Opaska unieruchamiająca, sztywna, wykonana z włókna szklanego, impregnowana żywicą poliuretanową, przezierna dla promieni RTG Rozmiar : 7,6 cm x 3,6 m | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |

| 12. | Opaska unieruchamiająca, półsztywna, wykonana z włókna szklanego, impregnowana żywicą poliuretanową, przezierna dla promieni RTG Rozmiar : 5 cm x 3,6 m | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Opaska unieruchamiająca, półsztywna, wykonana z włókna szklanego, impregnowana żywicą poliuretanową, przezierna dla promieni RTG Rozmiar : 7,6 cm x 3,6 m | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szyna usztywniająca, składająca się z 8 warstw zaimpregnowanej żywicą poliuretanową taśmy z włókien szklanych, z wyściółką z pianki poliuretanowej i nieprzepuszczalnej włókniny, przezierna dla promieni Rozmiar : 10,1 cm x 75 cm | 10 op. x 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Szyna usztywniająca, składająca się z 8 warstw zaimpregnowanej żywicą poliuretanową taśmy z włókien szklanych, z wyściółką z pianki poliuretanowej i nieprzepuszczalnej włókniny, przezierna dla promieni Rozmiar : 12,7 cm x 75 cm | 10 op. x 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pończocha syntetyczna, poliestrowa, w rolce, elastyczna, pakowana pojedynczo w kartonie z łatwą możliwością odmierzania i cięcia na kawałki Rozmiar : 2,5 cm x 22,8 m | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pończocha syntetyczna, poliestrowa, w rolce, elastyczna, pakowana pojedynczo w kartonie z łatwą możliwością odmierzania i cięcia na kawałki Rozmiar : 5,0 cm x 22,8 m | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Pończocha syntetyczna, poliestrowa, w rolce, elastyczna, pakowana pojedynczo w kartonie z łatwą możliwością odmierzania i cięcia na kawałki Rozmiar : 7,6 cm x 22,8 m | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Pończocha syntetyczna, poliestrowa, w rolce, elastyczna, pakowana pojedynczo w kartonie z łatwą możliwością odmierzania i cięcia na kawałki Rozmiar : 10,1 cm x 22,8 m | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Taśma typu rzep, nieprzylepna, czarna, podłoże z oczkami Rozmiar : 5 cm x 25 m | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |

| 21. | Taśma typu rzep, przylepna, czarna, podłoże z oczkami Rozmiar : 5 cm x 25 m | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Przylepiec zabezpieczający, piankowy, elastyczny, wodoodporny Rozmiar : ok. 2,5 cm x 5 m | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8.5x11.5cm z okienkiem 5.5x6.3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej. | 2 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, podwójny klej na części włókninowej i foliowej ,wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron , okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8,5x11,5cm, okno wypełnione folią min 5,5x6,3xm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy , niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia , zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania | 2 700 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 2x2-2,5 cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 7x8,5cm z okienkiem 4x4,5cm cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej. | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Środek ochrony skóry w płynie, nie zawierający alkoholu, stanowiący przezroczystą ochronną błonę na skórze, aktywny do 72h, stosowany u niemowląt powyżej 1miesiąca życia, sterylny, hypoalergiczny, atomizer 28ml, pakowany po 12 szt. | 20 op. x 12 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 stron, ramka ułatwiająca aplikację 1 ręką, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące, metka do oznaczenia, , przezroczyste okno 4,3 x 3-4 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia z polietylenu . Rozmiar 7 x 8 cm | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

Długość  przylepca  w  poz. 4  -  nie  może  przekraczać  1  m (z odchyleniem 10 % długości).

Długość przylepców ok.5 m - dopuszczalne odchylenie do +/- 5 cm.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto szt./op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania kaniul obwodowych, o współczynniku przepuszczalności MVTR powyżej 10000g/m2/24h w 37 st C, wzmocniony włókniną w części obejmującej kaniule, wycięcie na port, z dwoma paskami mocującymi i metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, z klejem akrylowym naniesionym w formie kratki, o rozmiarze 50mm x 60mm | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania cewników centralnych, o współczynniku przepuszczalności MVTR powyżej 10000g/m2/24h w 37 st C, z ramką otaczająca opatrunek z 3 stron, z dwoma paskami mocującymi i metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, z klejem akrylowym naniesionym w formie kratki, o rozmiarze 10 cm x 12 cm | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Półprzepuszczalny, przezroczysty opatrunek poliuretanowy na rolce, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej, z dwoma warstwami zabezpieczającymi, górny aplikator z miarką w formie kratki dzielony na dwie części, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol o rozmiarze ok.5cm x 10 m | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania kaniul i cewników centralnych, o współczynniku przepuszczalności MVTR powyżej 10000g/m2/24h w 37 st C, wzmocniony włókniną w części obejmującej kaniule, wycięcie na port pionowy, z dwoma paskami mocującymi i metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, z klejem akrylowym naniesionym w formie kratki, o rozmiarze 10cm x 20 cm | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Środek ochrony skory w płynie, nie zawierający alkoholu, stanowiący przezroczystą ochronną błonę na skórze, aktywny do 72h, stosowany u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia, sterylny, hypoalergiczny, atomizer 28 ml pakowany po 12 sztuk | 20 op. x 12 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, może pozostawać na ranie do 3 dni, rozmiar 10cm x 10cm | 20 op. x 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, może pozostawać na ranie do 3 dni, rozmiar 10cm x 20cm | 5 op. x 12 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną. Zalecany w celu zmniejszenia ryzyka zakazenia u ran zagrozonych infekcją, niewielkich ran oparzeniowych, ranach szarpanych, otarciach, miejscach pobrania przeszczepu i miejscach dawczych. Sterylny. Rozmiar 10 cm x 10 cm | 200 op. x 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Parafinowy opatrunek z gazy dla ran powierzchniowych. Sterylny. Rozmiar :10 cm x 10 cm | 700 op. x 10 szt. |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z 3 rodzajów hydrokoloidow : karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny. Masa hydrokoloidowa na opatrunku w postaci plastra miodu. Rozmiar 20 cm x 20 cm | 700 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z 3 rodzajów hydrokoloidow : karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny. Masa hydrokoloidowa na opatrunku w postaci plastra miodu. Rozmiar 15 cm x 15 cm | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z 3 rodzajów hydrokoloidow: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny. Masa hydrokoloidowa na opatrunku w postaci plastra miodu. Rozmiar 10 cm x 10 cm | 2 300 szt. |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy