ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 - elektrody

## ..................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ OPAKOWAŃ (Op.=50szt.) | CENA NETTO Op. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody jednorazowe z żelem dla dzieci, hipoalergiczne Ø 30mm | 1.800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody jednorazowe z żelem dla dorosłych, hipoalergiczne | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody jednorazowe z żelem średnie (wym. 43mm x 46mm), hipoalergiczne | 600 |  |  |  |  |  |

ok.= ( 5 mm.

Elektrody powinny być wodoodporne, wodoszczelne, wykonane z pianki polietylenowej.

Wymagany CE (dostarczony wraz z pierwszą dostawą).

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: .......................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO op./szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szpatułki drewniane (po 100 szt. w opakowaniu) | 800 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, (poj. 1 l) wysokość minimum 16 cm | 9.300 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, (poj. 5 l) | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemniki plastikowe na zużyte igły i kaniule, (poj. 10 l-11 l) | 2.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Smoczki gryzaczki dla noworodków | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Smoczki gryzaczki dla niemowląt starszych | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Prześcieradła jednorazowe na kozetkę 50 x 80cm | 1.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Majtki do kolonoskopii | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękawice foliowe (opakowanie po 100 szt.) | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 10. | Staza automatyczna, wykonana z silnej elastycznej taśmy, posiadająca łatwe w użyciu zapięcie z możliwością stopniowego uwalniania ucisku jednym przyciskiem. Możliwość sterylizacji w autoklawie do 120°C. | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Półmaska filtrujaca P2 | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Maska chirurgiczna z osłonką na oczy | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Podkłady higieniczne 60 cm x 60 cm ( ± 5 cm) | 25.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych (proste zapięcie na zatrzask) | 24.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Opaski identyfikacyjne dla noworodków ( niebieskie i różowe), proste zapięcie na zatrzask | 24.000 szt. |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ......................................

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 3 –dren balonowy

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren balonowy w zwoju, długość minimum 30m, wykonany z nieprzewodzącego, całkowicie przejrzystego PCV, poszerzenia co 90 cm, ø wewnętrzne w najwęższym miejscu 6.0mm(±) 1 mm, ø wewnętrzne w najszerszym miejscu 12.0mm(±) 1 mm | 200 |  |  |  |  |  |

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4 – czepek chirurgiczny w formie kaptura

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek chirurgiczny w formie kaptura okrywający szyję i ramiona, wykonany z chłonnej włókniny o gramaturze 25g/m | 1.200 szt. |  |  |  |  |  |

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5 – łączniki

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik typu martwa przestrzeń pediatryczny/noworodkowy 15M z rury rozciągalnej 49mm złożony 100mm rozciągnięty z nieruchomym łącznikiem kolankowym 15F, z portem 7,6mm, mikrobiologicznie czysty. | 600 szt. |  |  |  |  |  |

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6 – wkładki absorbcyjne

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ szt. | CENA NETTO szt. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkładki absorbcyjne do tac narzędziowych 30cm x 30 cm ( ± 5 cm) | 10.000 |  |  |  |  |  |

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy