Poznań, dnia 06.05.2014 r.

dot.: PN 19/14

DZP 144/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elektrod, drobnego sprzętu medycznego, drenów balonowych, czepków (kapturów) chirurgicznych, łączników, wkładek absorbcyjnych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu  (PN 19/14).

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 1, pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 43 mm lub w rozmiarze 42 mm x 56 mm?

Odpowiedź:

Dopuszczamy elektrodę o średnicy 43 mm, nie dopuszczamy elektrody o rozmiarze 42 mm x 56mm.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 2, pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości  12,7 cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 2, pozycja 10.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości sterylizacji stazy w autoklawie.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 2, pozycja 14-15.

Czy Zamawiający wycenę opasek za opakowania a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 3, pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści dren balonowy z średnicą wewnętrzną 6 mm i zewnętrzną  8 mm z rozszerzeniem co 100 cm?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 3, pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści dren balonowy z średnicą wewnętrzną 8 mm i zewnętrzną  12 mm z rozszerzeniem co 100 cm?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 3, pozycja 1.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w przypadku zaoferowania drenu o innej długości niż skazana w specyfikacji należy przeliczyć ilości drenów?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr 3, pozycja 1.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga drenu ciągłego – jednorazowego, bez żadnych łączników?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 9

Dot.  Pakietu nr 3, pozycja 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika maska przestrzeni rozciągliwego w zakresie 9 cm – 15 cm z podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym z portem do odsysania ~4,0 mm i do bronchoskopii ~9,0 mm. Ta wersja łącznika umożliwia jego szerokie zastosowanie przy różnego rodzaju zabiegach – procedurach medycznych.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

Dot. zapisów siwz:

Czy Zamawiający w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego, wymaga dołączenia do oferty katalogów, broszur lub opisów pozwalających na zweryfikowanie zgodności zaoferowanego asortymentu?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Dot. zapisów siwz:

Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Z poważaniem