Poznań, dnia 13.05.2015 r.

dot.: PN 19/15

DZP 141/2015

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, testów mikrobiologicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 19/15).

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 14-17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 14-17 testów pochodzących od innego producenta? Wymóg jednego producenta dla podłoży na płytkach i testów lateksowych znacznie zawęża liczbę firm, które będą mogły złożyć ofertę i narusza zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2  – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1-13, 18

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 1-13, 18 i utworzy dla nich oddzielny pakiet? Obecna konstrukcja pakietu i wymóg jednego producenta dla podłoży na płytkach i testów lateksowych znacznie zawęża liczbę firm, które będą mogły złożyć ofertę i narusza zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3  – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 14 testu zawierającego tylko kontrolę dodatnią?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4  – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 18 podłoża z 5-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 5  – dotyczy Pakietu nr 4,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na transport oferowanych podłoży w temperaturze odbiegającej od zalecanej temperatury przechowywania, jeżeli dany producent posiada protokół walidacji transportu zaoferowanych produktów w innych warunkach?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Z poważaniem