ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1 - formularz ofertowy – PN 19/16

…………………………

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań parametrów krytycznych  wraz z dzierżawą aparatury - umowa na okres 3 lat

Producent / Firma 		……………………………………………………

Urządzenie / Typ 		……………………………………………………

Rok produkcji 		……………………………………………………

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych zużywalnych do badań RKZ / parametrów krytycznych, w ilości odpowiedniej do ilości wykonywanych badań  tj. 44 000 badań we krwi z kapilary lub strzykawki (parametry zgodnie z zapisem  wymagań Tabela 1) i 12 000 wapni zjonizowanych w osoczu, wraz z dzierżawą aparatury przystosowanej do przeprowadzenia badań na okres 3 lat

-  serwis techniczny i aplikacyjny

-  wymagane warunki serwisowe oferowanej aparatury:  - interwencja serwisu w czasie do 24 godzin

- naprawy, obsługa serwisowa

- przeglądy okresowe minimum 2 w ciągu roku, co 6 miesięcy

-  przyłączenie oferowanej aparatury do systemu Eskulap (wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia dostarcza Wykonawca),

-  dostawę zestawu komputerowego, który umożliwi pracę w systemie informatycznym LIS,

-  szkolenie z zakresu obsługi aparatury, wykonywania badań i interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego,

-  zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli

-  utworzenie funkcjonalnego stanowiska pracy w pracowni

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

1.   Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE - dla aparatury i odczynników.

2.   Instrukcje obsługi oferowanej aparatury.

3.   Potwierdzenie parametrów wymaganych tabela 1. Lp.2 do10,13,18,32 oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych tabela 2. Lp.1do 3.

Wymagamy wskazania w treści oferty konkretnych miejsc - stron w wyciągu z Instrukcji obsługi, ulotkach produktowych, potwierdzających ww. wymagane parametry.

4.   Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli.

Opis wszystkich elektrod/sensorów w wymaganym zakresie parametrów oraz ich okresy gwarancji.

Wraz z dostawą aparatury Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w wersji elektronicznej,

2.   Instrukcje obsługi aparatury, metodyki badań w wersji papierowej i elektronicznej.

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy LIS i podłączenia zaoferowanych analizatorów:

Stacja robocza: procesor Intel i3 lub lepszy, pamięć RAM 4GB, HDD min. 500 GB SATA, DVD-RW, karta graficzna, monitor w formacie 5:4 min.19”  LCD, karta sieciowa 10/100/100, klawiatura, mysz optyczna, minimum 4 porty USB – w tym 2 z przodu obudowy.

System operacyjny: Win 8.1 Prof. – 64 bit. Wewnętrzne gniazdo COM

Moduł Eskulap: „Laboratorium”
Czytnik kodów: kreskowych spełniający warunki: podłączany do USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

UPS min. 400 VA.
W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo COM - kabel transmisyjny danych pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem – 1 szt.
W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo sieciowe LAN - wymagany switch HP 1920-8G (JG920A) – 1 szt.

oraz kable transmisyjne lan - patchcord w ilości 3 szt. (3 metry)

Ilość badań w czasie trwania umowy tj. 3 lat:  44 000 badań we krwi z kapilary lub strzykawki i 12 000 wapni zjonizowanych w osoczu (parametry graniczne zgodnie z zapisem wymagań Tabela 1).

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania materiałów kontrolnych co najmniej na 3 poziomach. Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli na dwóch różnych poziomach (normalnym i patologicznym)  każdego dnia tj. 7 dni w tygodniu.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku i inne materiały, w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy. Wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

Tabela 1: Zestawienie parametrów wymaganych – granicznych (minimalnych)

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis faktycznych warunków oferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator RKZ/parametrów krytycznych w pełni automatyczny – rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, z pełną gwarancją eksploatacyjną (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii zaoferowanego analizatora będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu wraz z pokryciem wszelkich kosztów przez Wykonawcę) | TAK |  |  |
| 2 | Kalibracje automatyczne i na żądanie; czas pełnej kalibracji poniżej 10 minut | TAK |  |  |
| 3 | Natychmiastowe przerwanie kalibracji analizatora w celu wykonania badania „cito” | TAK |  |  |
| 4 | Czas pomiaru wszystkich parametrów jednego badania maksymalnie do 80 sekund | TAK |  |  |
| 5 | Pełny cykl pomiaru i przygotowania do podania następnej próbki maksymalnie 160 sekund | TAK |  |  |
| 6 | Analizator wyłącznie z jednym torem pomiarowym dla wszystkich wymaganych parametrów, z jedną elektrodą odniesienia | TAK |  |  |
| 7 | Każda z elektrod/sensorów wymieniana niezależnie; po zużyciu każdej z elektrod/sensorów | TAK |  |  |
| 8 | Objętość badanej próbki maksymalnie do 100 µl do pomiaru minimum następujących parametrów: pH, pCO2, pO2, tHb, sO2, Na, K, Ca zjon., Cl | TAK |  |  |
| 9 | Parametry mierzone: |  |  |  |
|  | pH | TAK |  |  |
|  | pCO2 | TAK |  |  |
|  | pO2 | TAK |  |  |
|  | tHb | TAK |  |  |
|  | O2Hb | TAK |  |  |
|  | COHb | TAK |  |  |
|  | HHb | TAK |  |  |
|  | MetHb | TAK |  |  |
|  | s02 | TAK |  |  |
|  | Na | TAK |  |  |
|  | K | TAK |  |  |
|  | Cl | TAK |  |  |
|  | Ca zjonizowany | TAK |  |  |
|  | mleczany | TAK |  |  |
|  | glukoza | TAK |  |  |
| 10 | Parametry wyliczane: |  |  |  |
|  | koncentracja jonów wodorowych | TAK |  |  |
|  | standardowe stężenie wodorowęglanów | TAK |  |  |
|  | hematokryt | TAK |  |  |
|  | całkowita zawartość dwutlenku węgla | TAK |  |  |
|  | standardowy nadmiar zasad we krwi | TAK |  |  |
|  | Ca zjonizowany skorygowany do pH 7,4 | TAK |  |  |
| 11 | Parametry wprowadzane: |  |  |  |
|  | temperatura pacjenta | TAK |  |  |
|  | numer identyfikacyjny pacjenta | TAK |  |  |
| 12 | Podawanie badanego materiału bezpośrednio z : |  |  |  |
|  | kapilar | TAK |  |  |
|  | strzykawek | TAK |  |  |
|  | ampułek | TAK |  |  |
| 13 | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary bez użycia adapterów | TAK |  |  |
| 14 | Materiał badany: krew pełna heparynizowana (włośniczkowa, tętnicza); materiał kontrolny | TAK |  |  |
| 15 | Automatyczny program kontroli jakości pozwalający zaprogramować terminy kontroli przy użyciu automatycznego podajnika materiału kontrolnego | TAK |  |  |
| 16 | Materiały kontrolne co najmniej na 3 poziomach | TAK |  |  |
| 17 | Brak zewnętrznych (tj. poza obudową aparatu) butli z gazami kalibracyjnymi | TAK |  |  |
| 18 | System pobierania próbki przez analizator z eliminacją mikroskrzepów | TAK |  |  |
| 19 | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |  |
| 20 | Odprowadzanie ścieków do jednorazowych pojemników | TAK |  |  |
| 21 | Zapewnienie udziału w całorocznej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli na lata 2017, 2018, 2019 (minimum 1 próbka w każdym miesiącu). Należy podać rodzaj zaoferowanej kontroli. | TAK |  |  |
| 22 | Dostawa sprzętów w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |  |
| 23 | Instalacja , uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników (wszystkie materiały dostarcza Wykonawca) | TAK |  |  |
| 24 | UPS podtrzymujący pracę aparatów wraz z urządzeniami współpracującymi; przez minimum 20 minut; regularna kontrola/wymiana baterii UPS po stronie Wykonawcy | TAK |  |  |
| 25 | Dwukierunkowa współpraca aparatury z laboratoryjną siecią komputerową Eskulap | TAK |  |  |
| 26 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnej sieci komputerowej Eskulap do 2 tygodni od instalacji analizatora | TAK |  |  |
| 27 | Telefoniczny kontakt z serwisantem, pomoc doraźna przy analizatorze | TAK |  |  |
| 28 | Pełny (uwzględniony w cenie oferty) serwis analizatora przez okres trwania umowy minimum 2 przeglądy okresowe w roku, co 6 miesięcy, czas naprawy maksymalnie do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 29 | Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z analizatorem | TAK |  |  |
| 30 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | TAK |  |  |
| 31 | Możliwość sporządzania raportów bezpośrednio z analizatora np. wydruk monitorowania kontroli laboratoryjnej | TAK |  |  |
| 32 | Wykonanie wapnia zjonizowanego w osoczu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dodatkowego analizatora do elektrolitów do wykonania wapnia zjonizowanego w osoczu. W przypadku zaoferowania dodatkowego analizatora Wykonawca wypełnia Tabelę 1.1. | TAK |  |  |

Tabela 1.1:

| Lp. | Parametry wymagane - graniczne: Wykonawca wypełnia jeżeli korzysta z dopuszczenia Tabela 1 Lp. 32 | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jeżeli Wykonawca korzysta z dopuszczenia Tabela 1 Lp. 32 należy zapewnić wykonywanie wapnia zjonizowanego w osoczu na innym analizatorze, zgodnie z warunkami granicznymi Tabela 1 Lp. 2, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | Tak |  |  |
| 2. | Podać na jakim analizatorze będzie wykonywany wapń zjonizowany w osoczu: nazwa, producent, rok produkcji | Tak |  |  |
| 3. | Zaoferowany aparat z pełną gwarancją eksploatacyjną, z pełną obsługą serwisową, rok produkcji nie wcześniej niż 2014r. W tabeli ofertowej należy zaoferować odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne do wykonania 12 000 wapni zjonizowanych w osoczu w czasie trwania umowy. | Tak |  |  |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli 1  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem

w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i ich parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowana w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowana) aparatura jest kompletna i będzie po zainstalowaniu gotowa do użycia -  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu aparatury spełniającej wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Tabela 2:   Ocena parametrów technicznych

| Lp. | Parametry punktowane (dotyczy analizatora RKZ / parametrów krytycznych) | Wymagana odpowiedź | Opis faktycznych warunków oferowanych przez Wykonawcę | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał badany: osocze, surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy | Tak/Nie |  | TAK – 10 NIE - 1 |
| 2 | Objętość próbki krwi do oznaczania wszystkich wymaganych parametrów (Tabela 1 Lp.9): ≤ 95 µl | Tak/Nie |  | TAK –10 NIE - 1 |
| 3 | Wapń zjonizowany oznaczany w osoczu, bezpośrednio z probówki | Tak/Nie |  | TAK –10 NIE - 1 |

W Tabeli 2  w rubryce „Opis faktycznych warunków  oferowanych przez Wykonawcę”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona szczegółowym opisem. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)   =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Tabela ofertowa: Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne * * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa aparatury |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania. | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*  		z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 3 lata

* * 		z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 3 lata

* * * 	z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań na dwóch poziomach, tj.

normalnym i patologicznym każdego dnia, tzn. 7 dni w tygodniu

* * * * 	z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów, w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 3 lat

…………………………………………………………………………………

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy