# dot.: PN 19/17

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 1):

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Reasumując, standardy jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez podanie wszystkich istotnych cech zamawianych produktów. Opis ten jest na tyle precyzyjny, że bez względu na fakt, kto jest Wykonawcą zamówienia jedynym czynnikiem różnicującym oferty jest cena. Poprzez wskazanie cech produktów, które będą dostarczone w ramach umowy, opis przedmiotu zamówienia uwzględnia również koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Dodatkowo zaznaczyć należy, że zamawiane produkty charakteryzują się jednorazowym użyciem (podaniem).

Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją i utylizacją przedmiotu zamówienia. Koszty ponoszone przez Zamawiającego w całym okresie korzystania z produktów spełniających podane parametry będą takie same bez względu na szeroko rozumianego producenta poszczególnych produktów.

##### FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

WADIUM: 60 000,00 PLN

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Sprzęt medyczny konieczny do leczenia 10 pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek (w systemie ADO/CADO)

- w skali 36 miesięcy

Przedmiot zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje leczenie 10 dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (w systemie ADO/CADO) - w skali 36 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest (w okresie obowiązywania umowy) nieodpłatnie użyczyć cyklery pacjentom Szpitala oraz przeprowadzić instruktaż z obsługi systemu ADO/CADO dla personelu Szpitala i pacjentów.

Raz w miesiącu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór sprzętu medycznego przez pacjentów Szpitala lub Pracownię Dializ Szpitala (dokumenty muszą wpłynąć do Apteki szpitalnej najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca rozliczeniowego) .

Sprzęt medyczny będzie dostarczany (na koszt Wykonawcy) bezpośrednio do miejsca zamieszkania pacjentów (adresy zostaną wskazane przez Szpital w trakcie realizacji umowy) lub do siedziby Zamawiającego.

Po stronie Wykonawcy leży monitorowanie serii i dat ważności dostarczanych do pacjentów produktów, a także wszelkie czynności związane z wycofaniem produktów z rynku, tj. zawiadomienie odbiorców, odbiór wycofanych produktów oraz zapewnienie produktów zastępczych celem umożliwienia kontynuacji leczenia.

Wykonawca musi dysponować transportem zapewniającym odpowiednio certyfikowane warunki transportu oferowanych produktów.

Zestaw do dializy otrzewnowej zapewniający leczenie 10 pacjentów przez okres 36 miesięcy:

| L.p. | Nazwa składnika zestawu | Ilość sztuk na 36 miesięcy dla 10 pacjentów | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Kod produktu | Nazwa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki ADO z płynem dializacyjnym: objętość - 5,0 l stężenie glukozy: 1,36%; 2,27%;3,86% | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki ADO z płynem dializacyjnym: objętość - 2,5 l stężenie glukozy: 1,36%; 2,27% | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Worki ADO z płynem dializacyjnym: objętość - 2,5 l pH 7,4 stężenie glukozy: 1,36%; 2,27%; | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Worki ADO z płynem dializacyjnym: objętość - 5 l pH 7,4 stężenie glukozy: 1,36%; 2,27%; | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Worki ADO z płynem dializacyjnym z ikodekstryną objętość – 2,0 l | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Worki CADO z płynem dializacyjnym z aminokwasami objętość – 2,0 l | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Worki CADO z płynem dializacyjnym: objętość – 1,5 l; 2,0l; 2,5l stężenie glukozy – 1,36%; 2,27%; 3,86% | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Korek systemów ADO | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Worki drenażowe | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw pediatryczny do dializy ostrej | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Linia główna do aparatu pediatryczna | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Linia główna do aparatu | 11 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Korki z jodyną | 13 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewnik prosty | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zaciski | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Dodatkowe zabezpieczenie połączenie | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Dren łączący | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Łącznik tytanowy | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zestaw opatrunkowy – gaziki 7,5 x 7,5cm; 5x5cm (x3 sztuki) | 4 500 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Płyn do dezynfekcji rąk 500 ml | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Płyn do dezynfekcji skóry 250ml | 350 |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ........................................

…......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy